{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-07-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2374.84","0.029","25","56.139","250","7.456","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","271.51","154.664","500","144.91","500","136.337","500","2.411","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.673","0.007","15","3.154","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","13.482","0.137","10","22.332","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.107","0.021","8","33.635","50","5.909","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","200.45","6.133","10","44.294","80","8.842","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.13","10","11.88","80","6.13","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.197","0.098","10","15.443","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","152.842","0.074","10","33.253","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.289","10","13.286","80","-","-","0.107","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","173.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1187.316","0.032","1.5","6.882","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5454.271","0.133","10","18.25","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2927.23","0.032","10","42.199","80","10.116","15","0.212","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","369.274","0.986","10","31.546","80","7.222","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","787.1","0.05","10","7.352","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","144.29","0.082","10","17.138","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","653.18","0.21","10","3.81","80","0.99","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108.86","0.018","10","10.198","80","14.186","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.227","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","7.708","15","17.706","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","10.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.989","0.024","10","2.038","80","4.442","20","0.013","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","158.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","135.994","0.169","10","5.03","70","1.023","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9293.34","0.235","8.629","23.876","69.431","10.979","27.416","0.217","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","791.64","8.379","500","231.71","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","498.718","0.01","10","15.954","80","-","-","0.164","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.206","1.558","10","23.34","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.236","0.316","10","9.605","80","4.953","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1254.37","1.506","10","4.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.016","10","4.471","80","5.569","20","0.015","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","912.384","0.063","8","17.71","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","305.86","0.029","10","34.28","80","3.96","15","0.046","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","744.77","0.142","10","51.359","80","2.461","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","223.191","1.071","10","9.132","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.026","10","14.528","60","-","-","0.057","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.018","10","4.13","80","0.94","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.906","0.304","10","16.528","80","1.403","20","0.317","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.899","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.754","3.978","15","12.689","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","2.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.109","0.432","15","26.626","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","211.3","30.625","500","91.55","500","42.241","500","21.674","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.009","15","3.342","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.141","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.434","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.84","2.152","10","55.532","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1848.96","0.022","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","76.309","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2151.36","4.973","10","10.518","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","28.339","0.039","15","31.224","80","12.217","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","23.242","8.196","15","29.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","26","2.234","15","24.092","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","209.09","7.527","15","30.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","21.514","0.239","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","26.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","232.44","2.876","500","38.1","500","23.483","500","4.328","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","17.28","3.09","10","7.807","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.1","0.776","10","13.65","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","226.12","0.327","10","12.295","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","275.71","0.249","10","21.225","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","46","1.03","10","14.724","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","307","0.131","10","11.611","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","91.67","0.05","10","3.927","80","2.246","20","0.074","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9883.3","0.053","10","19.771","80","5.53","15","0.167","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25735.1","6.324","1000","328.198","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","155472.203","0.124","5","9.026","40","7.277","15","0.199","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","152003.5","8.938","50","50.196","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.046","10","9.31","80","1.657","20","0.065","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","561.6","0.07","5","13.72","50","-","-","0.116","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","479.52","0.411","10","7.219","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","56476.22","0.033","2","9.07","40","7.19","15","0.219","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","70828.56","18.43","50","167.88","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","157.421","0.325","10","34.101","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","447.55","0.356","10","23.82","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","545.136","0.189","10","17.86","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","227.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","1.144","10","22.313","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","449.28","3.299","10","51.71","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1213","0.757","8","14.128","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.035","10","15.423","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.041","10","10.47","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","153.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.766","0.078","10","1.237","80","5.355","20","0.003","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","53.66","0.449","10","25.073","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","51.149","0.032","10","7.903","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1145.66","0.01","30","21.496","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","65.834","0.028","8","7.598","60","3.517","15","0.015","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","87.26","0.044","10","11.46","80","7.43","10","0.032","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.55","0.108","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2191.73","0.08","10","43.369","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","277.776","0.196","15","26.309","80","4.011","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","225.936","0.133","15","8.111","80","1.531","20","0.266","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","177","4.2","10","10.305","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.775","15","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","10.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","283.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.015","10","2.422","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","646.358","0.144","10","9.201","80","2.368","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","61.111","0.227","10","3.938","80","2.243","20","0.08","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","377.3","0.217","8","10.82","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","95.961","0.068","10","16.055","80","-","-","0.145","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","309","0.092","45","37.12","500","36.4","70","4.92","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1744.243","0.206","8","18.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","50.11","0.027","10","9.04","80","1.758","15","0.149","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","349.92","0.46","15","34.34","60","1.266","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.037","2.977","15","9.934","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","17.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.653","0.028","10","3.718","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8875.006","1.556","16","38.396","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","7.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","624.67","0.291","10","32.315","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","293.06","1.363","8","22.568","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","627.264","0.07","10","8.609","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","25.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","298.94","0.204","10","35.3","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","688.61","2.569","10","33.47","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","620","0.114","10","19.76","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","918.086","1.9","10","39.269","80","7.768","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","231.379","0.076","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13240.26","0.005","8","34.04","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10955.52","0.14","8","31.31","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","206.5","0.112","10","1.291","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","206.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","119.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","56.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","34.408","0.223","8","8.14","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.027","0.055","10","6.677","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.94","0.122","10","12.319","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.191","15","13.383","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","218.074","1.726","10","15.617","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","109.73","0.404","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","161.309","0.101","10","10","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.91","0.107","10","41.87","80","-","-","0.188","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","281.66","0.074","10","7.361","80","1.75","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","0","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","245.635","46.79","500","89.94","500","72.22","500","20.11","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","32.83","0.058","10","10.87","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","55.716","0.057","10","16.981","80","-","-","0.129","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","81.821","5.61","10","17.98","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","112.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","817.129","0.012","10","4.257","90","-","-","0.019","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3506.538","0.011","2","9.508","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","316.915","0.138","10","11.058","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.691","0.159","10","11.251","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","30.624","0.035","10","6.465","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1282.18","5.378","10","55.252","80","7.935","15","0.032","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.108","0.042","10","6.276","80","0.12","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","66.036","0.039","10","7.621","80","0.202","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.709","0.01","15","8.875","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","130.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","97.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2539.3","0.018","8","20.024","50","8.627","15","0.196","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","98.698","1000","314.21","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","797.895","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","120.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","849.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","30.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","49.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","948.413","0.011","10","17.873","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1496.35","0.408","10","18.694","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.109","0.041","8","2.481","50","-","-","0.028","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","42.355","0.468","15","14.716","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.929","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","27.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1314.72","0.014","15","24.866","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1463.481","0.336","8","13.315","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","88.08","0.412","5","12.424","50","6.291","12","0.097","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.13","1.574","10","19.698","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","379","0.011","10","7.7","80","14.484","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","133.06","0.542","10","25.71","80","2.204","15","0.027","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.234","0.044","10","4.695","80","1.98","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.083","10","9","100","4.86","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","120.41","0.077","15","39.069","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","84.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8384.26","0.523","10","19.139","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.03","10","6.012","80","0.961","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","255.74","0.148","10","25.28","80","-","-","-","-","正常"]