{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11580140","137.935","91.638","320","22.265","100","0.616","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13801691","162.015","99.719","320","23.389","100","3.898","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7393399","85.572","-","-","-","-",8.5439,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8987884","104.026","-","-","-","-",7.3447,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","16710886","193.413","-","-","-","-","0.593","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","5185674","138078.062","-","-","-","-","0.528","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","16064.694","0.186","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11819.75","0.137","62.298","320","52.926","100","28.048","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","671926.25","7.777","85.226","300","3.818","100","1.871","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1440288","16.67","3.42","200","8.19","200","0.58","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","85.57","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8232864","97.77","196.565","320","37.6","100","1.263","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9277069","108.113","-","-","-","-",2.7048,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2509392.75","29.294","101.73","200","20.36","50","6.378","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2764106.25","32.269","104.441","200","19.94","50","5.433","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2749850","32.097","110.864","200","17.037","50","6.82","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1088911.5","12.6","116.291","200","27.443","35","5.353","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1196803.38","13.85","111.357","200","25.474","35","3.363","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1088314.75","12.6","115.071","200","14.82","35","1.632","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2880416","34.79","113.691","200","21.663","35","0.721","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1966329","22.758","169.463","200","18.026","50","4.826","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1173505","13.582","182.777","200","7.445","50","3.141","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1454558.25","16.835","172.803","200","6.83","50","4.009","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1773169.92","20.523","12.34","200","4.76","35","2.27","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","1.14","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","2716411.611","31.604","22.632","50","2.151","35","5.535","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","25166168.776","301.696","28.433","50","0.076","35","0.717","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9824.996","0.116","0","50","17.21","35","37.928","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","32615.266","0.412","44.396","50","0.511","35","1.729","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38861976.96","1619249.04","19.92","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36375912","421.018","19.286","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25671634.56","297.125","14.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-84827.52","-0.982","1.55","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","105719.04","1.224","2.14","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47309270.4","547.561","19.67","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","152928","1.77",52.25,"120",1.12,"850",1.05,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17302378","203.102","35.393","320","49.348","100","8.03","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","605.576","320","177.648","100","24.729","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6003236.5","69.482","-","-","-","-",8.6319,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","235440","2.725","75.79","50","58.33","35","8.47","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","370523.656","4.288","-","-","-","-",0.1062,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","265311.75","3.071","-","-","-","-",0.9744,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35108.414","0.406","-","-","-","-",0.0032,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","243764.64","10156.86","14.03","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59278247.554","710.173","38.825","100","25.203","50","2.828","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57533925.462","680.046","37.649","100","26.063","50","3.898","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","352743","4.083","231.965","550","24.949","280","2.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","337165.375","3.902","207","550","4.662","400","3.933","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","774144","8.96","251.53","550","4.45","400","4.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","780630.688","9.035","153.889","200","4.705","200","0.692","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1242662","14.383","63.657","200","3.744","200","9.703","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","273246.688","3.162","15.727","-","31.313","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1125047","13.626","51.483","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","666585.875","8.481","32.353","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3709200.5","44.797","75.675","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4077998.25","47.199","55.924","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6937880.5","80.3","59.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1605902.875","18.587","43.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1827950.25","21.157","34.639","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1360568.625","15.747","61.052","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1625930.875","18.819","55.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3244380","135182.156","-","-","1.73","50","7.989","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3962460","45.862","32.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1752034.875","20.278","53.768","100","4.743","50","0.992","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","394238.562","4.563","24.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2401462.25","27.795","-","-","46.778","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12869335","148.951","41.227","100","2.669","50","6.217","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","660797.625","7.648","28.512","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3018242.5","34.933","27.24","100","16.941","50","6.706","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2904949.25","33.622","51.29","100","1.501","50","6.546","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1194170","13.822","-","-","1.75","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1456754.875","16.861","40.933","100","2.066","50","0.265","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","260736.531","3.018","112.284","300","1.011","100","5.984","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7612272","88.105","44.191","100","0.987","50","0.136","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8342440.5","96.556","55.892","100","1.521","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9109152","105.43","89.15","200","83.67","200","9.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1113.83","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","674826","7.81","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3185887.5","36.87","82.45","300","0.67","200","2.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10983138","127.11","57.26","120","2.03","100","3.16","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7254205","83.96","67.09","100","1.27","50","3.19","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","220255.75","2.55","93.3","300","0.01","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1320679.12","15.29","55.24","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1438086","16.65","141.352","200","46.251","50","4.31","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1386493.25","16.05","174.307","200","47.945","50","4.273","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3418016.5","39.56","73.539","80","27.75","30","0.803","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2979971","34.49","75.808","80","28.244","30","0.678","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2796725.25","32.37","75.852","80","26.889","30","2.052","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3568.82","0.04","0.518","80","3.126","30","10.616","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3845794.5","44.512","18.757","100","1.067","50","3.648","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2635443.75","31.064",4.9673,"100",0.6515,"50",5.4514,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1775808.875","20.553","70.147","250","25.31","80","1.144","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2535382.75","29.345","26.164","250","2.912","80","20.061","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2427302.25","28.094","15.071","250","8.547","80","34.501","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","43177984","521.473","32.278","100","22.28","50","0.593","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8258791.5","95.588","220.28","320","76.29","100","4.5","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2945372.25","34.09","-","-","-","-",4.768,"20","正常"]