{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","8864564","109.684","111.059","320","31.655","100","1.467","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13193880","158.145","101.788","320","37.826","100","2.933","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6094744.5","70.541","-","-","-","-",9.9667,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8762813","101.421","-","-","-","-",7.4821,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","停机"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1721060.875","105026.5","-","-","-","-","0.243","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","413661.094","4.788","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12149.864","0.141","46.572","320","41.309","100","20.707","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","666452","7.714","84.826","300","3.386","100","1.833","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1559520","18.05","3.22","200","8.82","200","0.48","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","50.59","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7569340","92.683","152.939","320","38.95","100","1.134","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","109401.312","1.321","3.717","320","4.408","100","0.492","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9350948","108.228","-","-","-","-",2.7657,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2421715.25","28.267","97.496","200","20.295","50","6.363","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2805771.5","32.744","109.394","200","20.707","50","5.484","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2718236.25","31.704","111.385","200","19.338","50","6.79","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1053089.38","12.72","104.957","200","28.205","35","4.546","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1135702.88","13.14","98.761","200","27.569","35","3.473","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1101935.25","12.75","101.516","200","21.046","35","1.617","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3153799.5","36.5","104.372","200","31.229","35","0.728","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1958629.125","22.669","180.546","200","21.136","50","4.928","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1251250.625","14.482","175.073","200","10.14","50","3.28","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1442780.625","16.699","173.649","200","8.857","50","3.677","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1876011.84","21.713","12.21","200","6.61","35","2.29","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","-","-","0","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37917641.605","448.116","23.23","50","0.099","35","0.443","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38432375.194","459.446","22.138","50","0.086","35","0.499","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8684.541","0.103","0","50","5.954","35","31.501","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","22322.821","0.265","42.472","50","0.386","35","2.311","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38701903.68","1612579.32","20.17","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36279610.56","419.903","19.722","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37971123.84","439.481","19.32","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","302140.8","3.497","3.46","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","525934.08","6.087","2.65","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47286547.2","547.298","19.75","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","155520","1.8",59.72,"120",2.25,"850",0.42,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17746768","205.402","29.532","320","46.281","100","7.423","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","912.42","320","319.008","100","12.282","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5765157.5","66.726","-","-","-","-",7.9226,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","67651.2","0.783","39.62","50","83.42","35","7.12","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","371562.594","4.3","-","-","-","-",0.5461,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","200415.656","2.32","-","-","-","-",2.0146,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","61567.781","0.712","-","-","-","-",0.0017,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","253165.368","10548.557","13.12","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60061112.742","709.621","33.927","100","24.998","50","2.83","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58394687.696","690.4","35.744","100","25.795","50","4.142","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","358064","4.144","254.904","550","10.881","280","3.2","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","338034.375","3.912","150.798","550","4.705","400","3.733","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","778464","9.01","230.74","550","4.31","400","2.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","748102.562","8.724","156.196","200","4.63","200","0.684","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1195984.125","14.549","64.467","200","4.253","200","9.865","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","276872.281","3.204","15.227","-","33.51","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1188913.875","13.761","51.742","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","733924.25","8.494","32.684","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3880447.5","44.913","76.289","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4120391.25","47.69","54.026","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6627169.5","80.445","59.233","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1571050.125","18.974","44.814","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1816417.5","21.937","33.117","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1361933.625","15.763","61.721","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1639202.25","18.972","55.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3018352.25","136774.984","-","-","1.81","50","8.305","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3976685","46.026","32.489","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1694353.25","19.61","62.491","100","12.805","50","12.091","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392190.031","4.539","24.871","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2397395.25","27.748","-","-","46.068","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13322446","154.195","33.603","100","3.172","50","6.105","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","636554.5","7.368","30.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3051464.5","35.318","29.591","100","14.041","50","6.406","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2916369.25","33.754","49.955","100","1.445","50","6.641","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1019738","13.246","-","-","1.238","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1452652.5","16.813","41.612","100","2.419","50","0.273","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","314736.469","3.814","101.349","300","1.154","100","6.112","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7721701","89.372","43.008","100","1.468","50","0.146","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","8389657","97.102","55.329","100","1.874","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9585216","110.94","89.94","200","86.92","200","10.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1092.01","0.01","18.93","300","129.14","100","509.8","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","667110.88","7.72","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3026805.75","35.03","82.86","300","0.73","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11120167","128.7","63.39","120","2.33","100","3.32","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7147783","82.73","64.22","100","0","50","3.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","228762.11","2.65","81.76","300","0","100","0.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1259488.62","14.58","61.71","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1445168.75","16.73","135.047","200","40.396","50","4.489","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1361972.25","15.76","141.701","200","40.08","50","4.643","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3340339.5","38.66","62.496","80","27.609","30","0.922","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2896284.75","33.52","66.747","80","28.424","30","0.626","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2787912.25","32.27","64.914","80","27.552","30","2.115","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","10819.95","0.13","1.743","80","1.372","30","12.32","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3857067.5","44.642","19.376","100","0.808","50","3.752","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2554506.75","30.154",5.6853,"100",0.6156,"50",6.2595,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1745661.875","20.204","63.359","250","26.907","80","1.113","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2538423","29.38","54.848","250","2.826","80","30.196","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2407272.75","27.862","38.562","250","6.321","80","21.358","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45672164","528.613","32.491","100","21.628","50","0.641","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7858114.5","90.95","133.23","320","43.42","100","5.18","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2261891.5","26.179","-","-","-","-",4.526,"20","正常"]