{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-07-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2790.555","1.23","25","0","250","7.842","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","413.53","188.934","500","30.28","500","130.941","500","1.786","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.717","0.023","15","3.48","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","188.052","0.216","10","30.212","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.107","0.03","8","24.779","50","4.381","15","0.034","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","203.04","4.179","10","43.229","80","8.086","15","0.02","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.006","10","12.24","80","5.59","15","0.032","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.403","0.233","10","17.874","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","158.63","0.016","10","29.141","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.037","10","11.298","80","-","-","0.113","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","89.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","883.375","0.029","1.5","9.169","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7296.604","0.193","10","16.575","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2389.82","0.029","10","37.962","80","8.135","15","0.224","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","376.099","2.126","10","65.023","80","5.224","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1.73","0.36","10","7.325","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","117.5","0.085","10","18.845","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","658.37","1.75","10","26.94","80","4.24","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","0.025","10","11.693","80","11.761","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","39.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.003","6.889","15","17.269","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","17.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","50.803","0.004","10","4.218","80","8.705","20","0.016","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","195.178","0.062","10","8.932","70","3.028","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8673.86","0.234","8.629","22.605","69.431","13.336","27.416","0.243","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1169.496","12.402","500","197.497","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","501.733","0.189","10","11.97","80","-","-","0.235","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","42.682","0.045","10","18.82","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.199","10","8.914","80","5.07","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1318.44","0.03","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.053","10","8.888","80","8.712","20","0.037","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","728.179","0.036","8","20.8","50","-","-","0.062","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","667.01","0.005","10","30.92","80","2.95","15","0.039","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","832.03","0.482","10","49.694","80","2.316","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","221.755","0.792","10","8.313","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.024","10","13.888","60","-","-","0.035","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.013","10","4.48","80","0.96","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","35.856","0.091","10","14.911","80","1.136","20","0.206","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.31","0.008","15","11.27","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.368","0.816","15","28.291","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","195.62","22.209","500","41.15","500","31.987","500","14.442","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.009","15","3.342","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.063","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.381","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","61.2","3.63","10","50.885","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1547.42","0.024","8","6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2727.65","4.52","10","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.307","0.041","15","26.659","80","13.276","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.672","6.21","15","21.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","1.671","15","42.869","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","228.1","4.631","15","21.82","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.502","0.224","15","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","40.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","238.85","5.749","500","21.24","500","11.258","500","1.939","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.292","10","8.452","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","37.96","0.768","10","16.858","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","197.86","0.168","15","48.748","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","231.286","0.241","10","23.82","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43","0.284","10","15.272","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","353.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","286.471","0.137","10","13.655","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","176.688","0.583","10","7.312","80","1.918","20","0.14","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12806.21","0.617","10","21.896","80","6.62","15","0.162","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25545.02","9.447","1000","329.42","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160724.609","0.152","5","8.618","40","7.716","15","0.176","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","155869.625","8.035","50","80.096","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.01","10","11.79","80","2.962","20","0.096","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","832.9","0.073","5","15.97","50","-","-","0.092","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","489.02","0.469","10","7.433","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","46.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","59549.47","0.037","2","8.45","40","7.35","15","0.232","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","73610.4","16.68","50","156.58","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","203.386","1.914","10","45.736","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","475.2","0.01","10","17.48","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","456.12","0.211","10","17.17","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","324.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","88.99","0.876","10","29.866","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","724.03","2.083","10","55.95","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","949","0.627","8","11.241","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","876.787","0.084","10","23.245","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","77","0.039","10","12.94","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","69.293","0.101","10","0.889","80","7.422","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","98.77","0.378","10","48.596","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.256","0.008","10","3.26","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1052.35","0.035","30","19.762","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","63.804","0.011","8","7.494","60","1.634","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","10.37","0.134","10","5.25","80","5.77","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.402","0.206","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2393.15","0.077","10","46.258","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","179.798","1.127","15","28.104","80","6.852","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","217.728","0.162","15","7.049","80","1.631","20","0.163","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","22.46","1.624","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","11.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","318.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.014","10","2.18","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1280.275","0.312","10","12.161","80","4.677","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","94.133","0.453","10","4.87","80","2.772","20","0.088","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","226.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","406.04","0.213","8","10.761","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","58.188","1.178","10","42.614","80","-","-","0.254","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","281","0.095","45","35.7","500","31.74","70","4.08","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1610.582","0.275","8","29.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","74.3","0.023","10","15.6","80","3.51","15","0.223","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","322.27","0.422","15","37.81","60","0.442","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","41.166","3.597","15","11.397","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","19.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.256","0.031","10","4.308","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9433.979","3.797","16","38.78","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","514.94","0.212","10","30.812","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","324.24","3.734","8","22.689","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","557.712","0.024","10","11.262","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","40.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","648.86","0.028","10","36.84","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","761.18","0.833","10","30.72","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","859","0.173","10","20.55","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","629.338","1.704","10","45.171","80","7.531","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","88.13","0.072","8","7.7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12873.008","0.006","8","39.822","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11766.82","0.13","8","24.84","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","216.86","0.039","10","2.051","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","216.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","139.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","170.997","0.488","8","8.576","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.449","0.032","10","5.77","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","43.04","0.35","10","5.14","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.13","15","13.002","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","221.962","2.011","10","15.295","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","159.84","0.273","8","25.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","229.824","0.075","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.07","10","41.72","80","-","-","0.156","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","298.94","0.092","10","7.379","80","1.67","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","601.949","0.102","8","7.123","50","-","-","0.036","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","316.829","41.41","500","89.94","500","67.71","500","19.53","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.098","10","21.78","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.674","0.052","10","12.125","80","-","-","0.104","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","83.894","7.801","10","27.24","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1071.979","0.012","10","3.856","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4010.463","0.012","2","7.406","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","正常"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.794","0.071","10","13.61","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","41.558","0.077","10","8.418","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","35.64","0.037","10","9.563","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1406.59","5.6","10","60.299","80","8.052","15","0.038","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.711","0.012","10","5.883","80","0.16","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.443","0.023","10","7.212","80","0.175","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","13.23","0.652","15","8.004","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","111.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","81.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3489.7","0.018","8","17.33","50","10.052","15","0.113","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","50.957","1000","271.675","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","724.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","115.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1013.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","56.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","12.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","38.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1000.166","0.723","10","46.342","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1510.1","1.822","10","20.425","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.922","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.989","0.029","8","0.892","50","-","-","0.049","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","29.094","0.451","15","2.137","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","30.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","945.6","0.04","15","16.162","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.073","10","26.882","80","1.855","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1691.88","0.271","8","14.389","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","8.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","123.651","0.071","5","9.919","50","5.528","12","0.122","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.045","1.798","10","22.217","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","308","0.042","10","7.558","80","14.847","20","0.014","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","142.56","0.442","10","37.66","80","2.73","15","0.027","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.209","0.08","10","5.079","80","16.197","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","33.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","1.73","0.074","10","7.2","100","2.96","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","121.35","0.088","15","28.352","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","37.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8309.95","0.5","10","20.63","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.022","10","4.866","80","0.647","15","0.039","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","284.26","0.112","10","24.3","80","-","-","-","-","正常"]