{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12289386","144.302","106.695","320","20.606","100","0.599","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14126131","165.772","106.446","320","33.86","100","4.164","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8046117.5","93.126","-","-","-","-",6.4478,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8601749","99.557","-","-","-","-",6.9747,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1752886.875","73036.953","-","-","-","-","0.418","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","545160.125","6.31","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10808.006","0.125","33.038","320","27.442","100","27.828","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","661603.688","7.657","81.411","300","3.488","100","1.79","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1400544","16.21","4.11","200","8.79","200","0.73","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","2.2","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7546766","88.848","176.077","320","39.802","100","1.015","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","202776.266","2.347","6.545","320","18.563","100","1.687","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9274830","107.348","-","-","-","-",3.0593,20,"正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2829794.75","33.048","98.284","200","10.09","50","6.448","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2902172.5","33.852","100.234","200","10.423","50","5.372","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2823869.75","32.931","104.026","200","9.702","50","6.201","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1100073.38","12.73","92.891","200","26.72","35","4.17","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1227202.5","14.2","88.131","200","19.152","35","3.566","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1041325.75","12.58","94.072","200","9.271","35","1.75","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3119270.75","36.1","91.546","200","29.084","35","0.689","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2065311.5","23.904","189.408","200","23.04","50","5.338","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1230650.625","14.244","182.885","200","15.641","50","3.091","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1405057.625","16.262","181.465","200","12.279","50","3.343","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1956337.92","22.643","13.55","200","3.13","35","3.52","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","67.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40476719.835","478.536","26.095","50","0.033","35","0.415","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38713182.946","461.951","24.519","50","0.055","35","0.501","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7475.131","0.088","2.702","50","10.606","35","27.082","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","4029.558","0.054","40.246","50","0.955","35","13.707","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39484704.96","1645196.04","20.181","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","11984103.36","138.705","9.882","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38696788.8","447.88","19.36","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1523612.16","17.634","3.09","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","3323471.04","38.466","1.84","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47322144","547.71","19.74","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","168480","1.95",52.24,"120",2.57,"850",3.83,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17493084","202.466","26.304","320","45.48","100","7.008","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","486.836","320","230.131","100","9.476","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6091406","70.502","-","-","-","-",8.9511,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","516326.4","5.976","17.71","50","34.24","35","5.28","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","5514.89","0.064","-","-","-","-",0.0247,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11252.405","0.13","-","-","-","-",0.9046,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","64264.23","0.744","-","-","-","-",0.0021,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","235124.496","9796.854","12.83","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57317308.352","677.43","37.549","100","21.742","50","1.99","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56945769.228","672.986","35.6","100","23.935","50","3.251","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","368944","4.27","243.73","550","7.021","280","3.247","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356891.344","4.131","123.756","550","4.753","400","7.205","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","781920","9.05","218.89","550","3.61","400","1.19","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","693629.938","8.028","156.946","200","2.841","200","0.911","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1243336.5","14.39","54.25","200","3.204","200","10.847","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","98900.438","1.145","4.476","-","15.896","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1231207.375","14.25","50.339","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","721440.812","8.35","23.621","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3833800.5","44.373","74.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4082145","47.247","54.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7190216.5","83.22","57.457","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1880506.75","21.765","44.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1994206.75","23.081","37.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1362320.625","15.768","56.319","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1684294","19.494","52.431","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3241621.5","135067.578","-","-","1.702","50","6.126","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3993262.5","46.218","31.771","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1677251.25","19.413","42.832","100","4.876","50","1.314","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","411071.562","4.758","25.747","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2390964","27.673","-","-","32.914","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13605022","157.466","25.36","100","0.924","50","5.797","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","754137.562","8.728","30.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3056413.75","35.375","29.173","100","12.855","50","9.143","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2981635.75","34.51","51.984","100","0.91","50","6.335","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","790975.562","9.155","-","-","1.552","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3977436","46.035","17.143","50","1.559","35","0.47","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1510588","17.484","38.536","100","1.913","50","0.259","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","342265.156","3.961","102.382","300","0.95","100","5.792","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7859902","90.971","46.374","100","1.86","50","0.122","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7875168","91.148","53.602","100","1.944","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9481536","109.74","103.72","200","63.98","200","7.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2360.57","0.03","7.01","300","55.74","100","107.8","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","698916.56","8.09","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2916441.5","33.76","81.55","300","1.14","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11074893","128.18","59.27","120","2.95","100","3.78","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7125707.5","82.47","61.87","100","0","50","2.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","131693.55","1.52","94.91","300","0","100","1.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1323040.12","15.31","60.32","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1357935.88","15.72","149.334","200","40.297","50","4.677","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1296806.5","15.01","146.438","200","43.609","50","4.114","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3392534.25","39.27","72.175","80","26.803","30","0.843","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3045695","35.25","74.115","80","27.346","30","0.747","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2674925.75","30.96","67.26","80","27.397","30","2.246","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","38.62","0","2.863","80","0.128","30","12.811","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3820908.25","44.224","18.894","100","0.703","50","4.809","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2142179","25.28",7.2726,"100",0.6128,"50",9.0668,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1727132.375","19.99","69.712","250","26.578","80","1.243","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2555798","29.581","35.037","250","0.901","80","19.243","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2459129.75","28.462","83.303","250","3.066","80","63.902","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45714928","529.108","34.503","100","23.124","50","0.656","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8049923.5","93.17","153.56","320","57.44","100","4.45","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3088207.25","35.743","-","-","-","-",4.527,"20","正常"]