{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-07-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3491.5","4.213","25","49.132","250","7.624","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","507.38","182.143","500","19.52","500","130.438","500","2.927","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.018","0.032","15","3.445","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","157.16","0.168","10","28.653","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.219","0.051","8","25.906","50","3.987","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","224.64","4.152","10","50.722","80","7.636","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.008","10","14.49","80","5.57","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.638","0.286","10","18.334","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","199.584","0.076","10","27.162","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.074","10","13.323","80","-","-","0.103","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","124.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2279.017","0.031","1.5","10.175","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","10210.891","0.171","10","21.083","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","2858.98","0.029","10","42.314","80","8.573","15","0.218","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","354.672","1.814","10","59.27","80","4.646","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","520.99","1.18","10","16.877","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","128.74","0.172","10","18.688","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","757.73","4.53","10","66.52","80","8.29","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.96","0.03","10","11.303","80","11.476","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","37.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.819","15","15.306","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","33.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","167.702","0.018","10","3.817","80","7.754","20","0.012","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","213.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","237.427","0.111","10","6.045","70","1.014","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10792.87","0.474","8.629","24.399","69.431","13.443","27.416","0.258","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1336.368","11.874","500","147.894","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","542.385","0.206","10","7.718","80","-","-","0.226","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.227","0.447","10","20.77","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.825","0.145","10","8.62","80","5.196","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1009.51","0.084","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.076","10","9.765","80","11.736","20","0.034","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","36.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","927.85","0.033","8","17.63","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","527.04","0.006","10","33.54","80","3.7","15","0.037","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","756.86","0.27","10","51.259","80","2.355","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","372.935","0.51","10","17.034","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.028","10","13.158","60","-","-","0.028","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.232","10","5.36","80","1.67","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.621","0.131","10","23.46","80","1.342","20","0.261","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.49","0.008","15","12.108","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.723","0.993","15","30.265","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","-","0","500","0","500","0","500","0","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.364","15","3.559","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.062","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.023","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","65.04","3.334","10","52.935","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2604.96","0.055","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","28.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2903.04","5.213","10","8.887","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.752","0.105","15","29.386","80","12.571","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.376","1.411","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","9","1.619","15","40.563","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","352.51","1.905","15","20.35","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.403","0.086","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","13.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","227.48","10.449","500","27.28","500","15.553","500","2.349","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","3.972","10","12.854","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33","1.068","10","20.589","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.209","15","31.236","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","326.527","0.262","10","11.331","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","287.812","0.702","10","26.292","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","30","0.245","10","16.452","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","288.868","0.126","10","12.68","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","166.32","0.142","10","4.005","80","1.596","20","0.095","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11389.25","0.634","10","19.349","80","6.61","15","0.153","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24467.62","13.235","1000","334.613","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","197371.188","0.134","5","7.888","40","6.453","15","0.161","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","191476","12.113","50","103.265","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.027","10","9.58","80","2.401","20","0.092","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","1059.26","0.072","5","16.83","50","-","-","0.115","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","524.45","0.645","10","11.319","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","106029.22","0.031","2","9.26","40","7.18","15","0.284","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","127521.84","5.85","50","132.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","214.963","2.887","10","54.766","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","540","0.013","10","15.35","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","810.96","0.15","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","398.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","169.34","0.737","10","26.579","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","578.02","1.911","10","63.39","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1279","0.679","8","7.189","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","945.648","0.144","10","23.169","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.032","10","12.41","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","96.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.56","0.06","10","0.592","80","6.948","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","163.03","0.336","10","42.944","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.221","0.024","10","3.087","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1048.03","0.04","30","21.017","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","146.853","0.009","8","5.854","60","1.997","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","5.18","0.212","10","5.99","80","6.1","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.747","0.249","10","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2288.89","0.552","10","46.619","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","272.246","0.557","15","33.408","80","6.508","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","265.334","0.174","15","6.993","80","1.714","20","0.191","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","176","1.66","10","12.072","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","1.373","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","9.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","306.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.018","10","2.5","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1440.461","0.104","10","7.797","80","1.768","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","130.628","0.477","10","4.575","80","2.48","20","0.089","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","228.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","580.29","0.215","8","10.843","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","92.506","0.382","10","31.805","80","-","-","0.162","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","427","0.051","45","33.039","500","30.26","70","4.8","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1520.554","0.922","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","50.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","82.94","0.035","10","16.39","80","3.389","15","0.197","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","332.64","0.364","15","40.59","60","0.311","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.652","3.25","15","10.139","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","21.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.256","0.028","10","4.696","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9016.413","1.868","16","34.627","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","789.7","0.122","10","28.323","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","865.51","4.265","8","17.628","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","7.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","691.546","0.04","10","13.212","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","28.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","8087.04","0.029","10","41.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","844.99","0.897","10","38.08","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","770","0.363","10","20.25","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","969.322","1.777","10","47.228","80","7.409","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","341.28","0.069","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14663.89","0.012","8","39.585","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","17055.36","0.13","8","20.85","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","220.32","0.009","10","2.307","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","220.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","228.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","88.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","166.392","0.368","8","9.138","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","104.34","0.303","10","10.166","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.107","15","15.234","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","318.038","2.076","10","14.14","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","213.41","0.253","8","20.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","218.851","0.072","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","15.55","0.099","10","39.22","80","-","-","0.147","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","288.58","0.071","10","7.199","80","1.86","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","568.426","0.072","8","7.241","50","-","-","0.035","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","318.384","44.28","500","93.16","500","75","500","18.91","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","90.72","0.113","10","20.03","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","71.952","0.108","10","9.687","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","110.938","5.415","10","17.811","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","70.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1335.448","0.012","10","3.746","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4534.666","0.011","2","9.008","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0.537","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","419.126","0.121","10","20.188","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","73.958","0.108","10","8.115","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","60.624","0.038","10","9.361","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1435.1","5.81","10","59.981","80","8.91","15","0.029","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","330.468","0.124","10","7.032","80","0.028","20","0.003","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.774","0.015","10","7.152","80","0.062","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.276","3.418","15","10.349","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","104.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","119.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3910.46","0.015","8","16.685","50","11.708","15","0.215","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","53.076","1000","335.827","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","770.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","84.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1105.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","55.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","83.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","38.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","861.062","0.01","10","31.771","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1726.32","2.494","10","19.752","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.729","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.331","0.045","8","4.655","50","-","-","0.045","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","25.561","0.435","15","3.683","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","19.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1638.24","0.027","15","15.858","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","76.9","0.07","10","26.717","80","1.872","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2542.888","0.247","8","13.594","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","214.973","0.072","5","8.845","50","5.439","12","0.101","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","36.806","1.287","10","24.338","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","320","0.028","10","7.381","80","14.014","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","152.93","0.385","10","34.55","80","2.467","15","0.03","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","27.99","0.109","10","4.38","80","2.661","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","32.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","2.59","0.212","10","6.6","100","2.9","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","128.76","0.114","15","28.198","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","156.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","50.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.346","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8285.76","0.44","10","19.67","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","119.23","0.022","10","6.006","80","0.833","15","0.033","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","323.14","0.051","10","33.81","80","-","-","-","-","正常"]