{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12287803","150.593","110.592","320","9.181","100","0.523","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14153959","168.493","109.233","320","27.801","100","5.248","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8233688.5","95.297","-","-","-","-",7.2674,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8888417","102.875","-","-","-","-",6.7359,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","14597126","168.948","-","-","-","-","0.362","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1805979.625","75249.148","-","-","-","-","0.3","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1280596","14.822","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9444.72","0.109","48.936","320","39.605","100","45.735","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","681535.125","7.888","81.245","300","3.627","100","1.773","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1403136","16.24","5.07","200","7.96","200","1.27","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7100484.5","83.274","233.818","320","35.159","100","1.06","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","187019.484","2.165","3.972","320","11.368","100","0.909","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9657277","111.774","-","-","-","-",3.3366,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2560846.75","29.88","106.868","200","13.594","50","6.406","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2729691","31.885","106.436","200","15.764","50","5.347","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2699364.75","31.49","108.909","200","13.421","50","6.337","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1106293.38","12.81","104.617","200","29.519","35","4.269","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1209498.38","14","104.012","200","21.589","35","3.709","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1094368.13","12.67","102.703","200","12.42","35","1.689","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2867227.75","36.2","97.648","200","26.416","35","0.651","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1939319.25","22.446","173.68","200","13.279","50","4.908","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1219532.625","14.115","183.302","200","8.836","50","2.85","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1397463.625","16.174","182.515","200","9.947","50","3.34","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2089463.04","24.184","15.21","200","0.6","35","3.59","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","79.85","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","3457388.113","41.248","26.253","50","0.843","35","4.381","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","729293.791","8.456","28.344","50","2.433","35","19.467","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8087.169","0.096","0","50","21.485","35","38.962","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","19.215","50","9.073","35","100.258","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39551379.84","1647974.16","20.17","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","4216.32","0.049","0.739","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38546815.68","446.144","19.35","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-293025.6","-3.392","2.12","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","6582703.68","76.189","1.88","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46849458.24","542.239","19.51","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","170208","1.97",54,"120",1.86,"850",1.95,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17713132","205.013","38.828","320","43.824","100","7.851","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8591.76","0.099","562.458","320","201.431","100","13.77","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6282341","72.712","-","-","-","-",9.0161,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","108691.2","1.258","17.72","50","38.12","35","2.45","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","132902.406","1.538","-","-","-","-",0.0022,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","71615.008","0.829","-","-","-","-",0.7724,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","75545.852","0.874","-","-","-","-",0.0037,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","177473.856","7394.744","16.38","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46093345.229","545.077","33.802","100","22.07","50","1.48","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45408525.617","537.087","32.723","100","21.954","50","2.445","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","368144","4.261","250.323","550","7.017","280","3.013","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","358782.625","4.153","214.52","550","4.974","400","3.489","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","776736","8.99","237.58","550","3","400","0.5","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","627335.688","7.261","161.244","200","4.399","200","0.712","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1163030.75","13.461","59.698","200","4.791","200","10.733","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","285141.375","3.3","15.698","-","48.992","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1214433.75","14.056","58.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","857110.812","9.92","29.143","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3829783","44.326","77.588","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4055203.5","46.935","59.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7056600","81.674","58.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1807183.25","20.916","45.697","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1953166.375","22.606","36.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1372360.125","15.884","61.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1652292.875","19.124","56.143","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3234867.75","134786.172","-","-","1.706","50","6.383","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3978447.25","46.047","32.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1767317.75","20.455","44.36","100","6.489","50","1.07","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","399124.188","4.62","30.387","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2388715.75","27.647","-","-","33.741","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13527476","156.568","29.364","100","0.728","50","5.979","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","668449.125","7.737","32.821","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3005417.75","34.785","33.5","100","12.765","50","10.283","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2842102","32.895","54.391","100","1.266","50","6.347","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","931236.625","10.778","-","-","1.704","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3981162.25","46.078","18.298","50","1.45","35","0.466","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1497166.625","17.328","39.103","100","0.855","50","0.257","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","342779.75","3.967","122.792","300","0.826","100","5.83","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7872592.5","91.118","49.119","100","0.759","50","0.114","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9478970","109.71","55.427","100","1.028","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9823680","113.7","95.98","200","57.14","200","8.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2499.28","0.03","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","617422.31","7.15","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3277555","37.93","88.79","300","0.81","200","2.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10887803","126.01","60.61","120","2.47","100","4.33","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7272819.5","84.18","64.73","100","0","50","2.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136109.77","1.58","95.64","300","0.01","100","1.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1388554.5","16.07","65.77","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1358409.75","15.72","163.127","200","48.178","50","6.117","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1309651.88","15.16","170.887","200","45.446","50","4.027","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3411523.75","39.48","76.459","80","27.341","30","0.836","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2945853.5","34.1","76.853","80","27.414","30","0.77","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2681293","31.03","77.668","80","22.488","30","2.619","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3.25","0","7.905","80","1.245","30","10.586","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3790219.75","43.868","18.058","100","0.647","50","4.447","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2662628.75","31.387",6.5818,"100",0.6393,"50",8.6448,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1742160.75","20.164","73.597","250","27.279","80","1.252","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2562133.25","29.654","52.572","250","13.304","80","14.175","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2428277.75","28.105","71.373","250","30.804","80","68.206","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45945264","531.774","35.367","100","22.981","50","0.709","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8437093","97.652","239.63","320","18.4","100","4.72","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3227249.75","37.352","-","-","-","-",4.521,"20","正常"]