{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-07-27","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3373.209","6.068","25","41.859","250","7.54","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","291.69","162.142","500","12.63","500","115.871","500","1.088","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.839","0.036","15","3.433","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.193","0.141","10","28.854","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.317","0.06","8","25.197","50","4.232","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","240.19","3.811","10","44.841","80","5.588","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","254.02","0.016","10","15.98","80","5.38","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.477","0.234","10","16.853","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","210.902","0.009","10","28.589","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.172","10","11.482","80","-","-","0.114","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1506.014","0.029","1.5","8.942","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7485.108","0.197","10","18.518","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3081.02","0.025","10","28.088","80","7.33","15","0.169","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","391.824","2.099","10","60.719","80","5.507","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","333.5","0.42","10","17.187","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","209.09","0.082","10","21.459","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","813.02","0.01","10","2.07","80","0.11","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","0.043","10","11.101","80","10.841","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.392","15","9.285","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","11.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","1.555","0.008","10","3.294","80","9.655","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","155.52","0.137","10","5.529","70","1.005","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12124.02","0.18","8.629","23.512","69.431","11.758","27.416","0.237","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1117.944","12.275","500","156.419","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","428.682","0.18","10","7.599","80","-","-","0.196","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","46.397","0.042","10","18.64","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.082","0.42","10","8.873","80","5.244","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","943.58","0.115","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.055","10","8.433","80","11.2","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","978.221","0.029","8","18.1","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","620.35","0.008","10","32.67","80","5.94","15","0.03","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","879.55","0.599","10","51.891","80","2.605","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","373.211","0.946","10","32.222","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.023","10","10.872","60","-","-","0.021","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.223","10","7.98","80","1.5","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","49.421","0.198","10","19.197","80","2.051","20","0.244","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.06","0.007","15","9.925","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.986","1.183","15","32.003","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","4.08","45.594","500","73.6","500","26.068","500","19.119","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.008","0.012","15","3.521","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.163","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.081","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.6","3.476","10","51.175","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1994.98","0.069","8","4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","77.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2421.79","4.047","10","11.053","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.283","0.113","15","27.731","80","10.842","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","25.056","1.069","15","18","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","11","1.558","15","40.307","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","117.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","241.06","2.877","15","29.47","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","29.117","0.09","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","14.515","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","203.62","5.85","500","18.93","500","11.912","500","1.154","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","4.481","10","12.063","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.98","1.201","10","18.014","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","64.8","0.175","15","76.327","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","303.131","0.285","10","12.751","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","248.241","1.105","10","25.198","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","41","0.354","10","16.505","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","224.423","0.143","10","11.658","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","189.821","0.155","10","4.558","80","1.822","20","0.09","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14329.44","1.659","10","23.054","80","6.69","15","0.147","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25007.62","6.078","1000","343.701","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","191391.828","0.111","5","6.37","40","4.74","15","0.106","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","190382.406","3.627","50","240.864","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","54.43","0.04","10","10.86","80","2.826","20","0.072","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","853.63","0.071","5","15.35","50","-","-","0.092","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","475.2","0.248","10","9.505","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","106327.3","0.034","2","7.17","40","3.35","15","0.168","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","130133.52","4.02","50","96.92","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","195.437","0.557","10","52.958","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","532.22","0.034","10","16.43","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","524.088","0.087","10","17.86","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","225.262","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","28.51","0.724","10","17.018","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","496.8","0.46","10","57.68","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1126","0.754","8","7.329","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","984.701","0.036","10","17.768","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","69","0.035","10","13.53","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","9.59","0.117","10","0.257","80","5.929","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","122.16","0.169","10","40.365","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","1.987","0.01","10","3.077","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1575.07","0.049","30","22.675","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","71.617","0.014","8","9.062","60","1.945","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","110.59","0.277","10","7.83","80","5.49","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.069","0.235","10","11.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2016.03","0.176","10","45.618","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","281.232","0.44","15","35.291","80","5.544","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","257.126","0.086","15","5.89","80","1.392","20","0.132","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","202","1.502","10","12.342","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","1.401","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","306.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","90","0.021","10","2.032","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1503.792","0.138","10","5.059","80","1.487","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","113.365","0.465","10","4.378","80","2.383","20","0.089","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.608","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","416.03","0.22","8","10.85","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","94.778","0.412","10","19.118","80","-","-","0.111","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","370","0.045","45","32.69","500","29.68","70","4.95","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1343.693","1.514","8","23.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","54.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","84.67","0.037","10","11.85","80","3.205","15","0.199","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","419.04","0.257","15","38.76","60","0.177","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","54.852","2.226","15","9.269","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","21.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.378","0.029","10","3.504","80","-","-","0.03","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7659.758","1.563","16","28.897","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","12.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","674.78","0.158","10","31.178","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","362.64","2.491","8","19.952","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","645.408","0.022","10","12.965","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","29.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","1121.47","0.028","10","41.08","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","855.36","0.362","10","47.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","961","0.181","10","17.01","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1066.694","2.922","10","47.72","80","7.393","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","230.69","0.074","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15141.964","0.006","8","42.011","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","16394.4","0.13","8","28.78","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","130.46","0.009","10","2.879","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","152.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","71.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","160.568","0.013","8","9.502","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.97","0.29","10","10.275","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.57","0.024","15","12.099","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","273.024","1.909","10","16.086","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","152.06","0.144","8","20.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","86.659","0.075","10","10.1","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.134","10","39.27","80","-","-","0.149","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","291.17","0.07","10","7.191","80","2.1","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","779.846","0.072","8","6.965","50","-","-","0.03","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","300.326","39.68","500","102.25","500","65.15","500","17.3","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","78.62","0.027","10","15.33","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","74.231","0.098","10","5.733","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","85.19","5.845","10","20.055","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","81.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1128.373","0.012","10","3.703","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3490.549","0.011","2","7.047","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","38.415","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","445.997","0.155","10","18.331","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","66.874","0.065","10","8.566","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","52.056","0.059","10","9.868","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1533.6","5.82","10","53.267","80","9.23","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","134.519","0.037","10","20.334","80","0.032","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","91.184","0.017","10","7.682","80","0.044","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.083","2.834","15","9.511","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","123.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3977.86","0.016","8","16.943","50","11.501","15","0.192","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","54.907","1000","221.341","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","820.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","92.742","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","907.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","90.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","42.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","820.973","0.012","10","21.678","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1631.59","4.872","10","13.878","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.913","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.28","0.031","8","0.831","50","-","-","0.029","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.013","0.47","15","15.895","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","20.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1364.4","0.023","15","18.289","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","523.58","0.07","10","27.755","80","2.704","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1652.201","0.345","8","12.52","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","221.941","0.075","5","9.216","50","5.772","12","0.082","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.845","0.866","10","24.833","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","321","0.045","10","9.258","80","13.398","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","189.22","0.697","10","39.54","80","2.743","15","0.032","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.141","0.095","10","4.393","80","1.278","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.197","10","7.4","100","3.08","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","176.02","0.033","15","20.721","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口",0.19,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","254.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8352.29","0.202","10","19.967","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","340","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.036","10","8.892","80","0.691","15","0.029","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","281.66","0.031","10","27.35","80","-","-","-","-","正常"]