{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12246427","143.693","113.392","320","16.272","100","0.526","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13834167","164.643","102.419","320","30.499","100","4.635","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7236163.5","83.752","-","-","-","-",5.9575,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9011444","104.299","-","-","-","-",6.6571,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1740756.25","72531.508","-","-","-","-","0.469","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1406365.375","16.277","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9498.258","0.11","60.525","320","47.78","100","56.311","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663971.25","7.685","76.554","300","3.245","100","1.793","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1264896","14.64","5.37","200","9.25","200","1.14","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.48","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7315354.5","85.86","220.831","320","39.027","100","1.084","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","157294.156","1.82","34.592","320","40.713","100","8.339","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9636808","111.537","-","-","-","-",3.3117,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2695621","31.47","109.413","200","16.275","50","6.401","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2688683.25","31.45","107.687","200","18.426","50","5.236","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2789615.5","32.542","107.165","200","9.144","50","6.507","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1081343.5","12.52","113.19","200","24.489","35","4.695","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1190190.75","13.78","113.61","200","19.271","35","3.786","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1087409.88","12.59","116.136","200","13.147","35","1.638","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2949582","34.14","110.689","200","33.021","35","0.669","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2008399.125","23.245","171.056","200","13.18","50","4.996","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1207276","13.973","167.504","200","7.058","50","2.735","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1339738.125","15.506","160.346","200","10.342","50","2.966","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1772988.48","20.521","16.39","200","0.52","35","3.17","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","101.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","816398.692","9.676","20.852","50","0.641","35","18.543","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","152689.872","1.796","25.52","50","2.419","35","44.4","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8060.565","0.095","0.503","50","28.808","35","47.432","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","19.616","50","5.208","35","85.175","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","35162415.36","1465100.64","19.421","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.799","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","317761.92","3.678","0.35","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-387348.48","-4.483","2.32","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","2472984","28.622","1.93","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","40726549.44","471.372","14.95","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184896","2.14",55.4,"120",2.03,"850",1.36,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17074432","197.621","36.566","320","38.239","100","8.224","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","7156.894","0.083","-","-","-","-","0","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","567.184","320","243.28","100","19.672","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6320094","73.149","-","-","-","-",9.0136,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","58665.6","0.679","24.58","50","47.31","35","3.1","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","366293.156","4.24","-","-","-","-",0.0009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12075.589","0.14","-","-","-","-",0.676,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","35714.039","0.413","-","-","-","-",0.0029,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","171657.792","7152.408","17.54","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","42368039.835","500.219","33.027","100","21.826","50","1.15","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","42414624.302","501.023","34.223","100","22.35","50","1.781","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","365959","4.236","253.902","550","7.276","280","2.915","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","365757.125","4.233","253.188","550","5.163","400","3.518","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","775872","8.98","250.28","550","3.13","400","0.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","652272.875","7.549","165.311","200","4.394","200","0.699","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1227603.625","14.208","62.539","200","4.682","200","10.81","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","279573.406","3.236","15.216","-","40.082","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1080273.5","12.503","52.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","855430.312","9.901","26.602","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3825456.75","44.276","79.966","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4062791","47.023","61.211","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6982586.5","80.817","58.852","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1828668.5","21.165","46.714","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1902767.25","22.023","35.146","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1373041.375","15.892","61.377","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1641112.375","18.994","58.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3198235","133259.812","-","-","1.702","50","5.479","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3975108","46.008","31.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1630848.375","18.876","44.31","100","6.089","50","1.062","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386477.906","4.473","31.715","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2393496.75","27.702","-","-","34.893","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13522250","156.508","30.461","100","0.613","50","6.248","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","685667.875","7.936","34.436","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3006658","34.799","33.968","100","12.969","50","11.124","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2860460","33.107","55.634","100","1.435","50","5.992","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1013978.5","11.736","-","-","1.061","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3957133.5","45.8","18.745","50","1.408","35","0.463","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1530946","17.719","39.088","100","0.897","50","0.244","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","465184.094","5.384","109.861","300","0.914","100","5.694","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7865802","91.039","50.309","100","0.744","50","0.111","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9495374","109.9","55.794","100","1.044","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9820224","113.66","87.13","200","49.93","200","7.25","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1507.83","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","624716.88","7.23","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3407305.5","39.44","84.73","300","1.01","200","2.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10652720","123.29","64.11","120","2.59","100","4.66","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7315449","84.67","64.24","100","0","50","2.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","136030.25","1.57","91.66","300","0.01","100","1.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1383616.5","16.01","64.12","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1287942.5","14.91","168.642","200","43.57","50","5.304","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1320858.25","15.29","149.442","200","46.364","50","4.021","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3405442.5","39.42","76.938","80","28.193","30","0.865","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3028696","35.06","77.688","80","28.122","30","0.919","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2754500.5","31.88","74.704","80","26.444","30","2.817","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","9.748","80","20.759","30","16.451","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3768844.5","43.621","18.216","100","0.636","50","4.741","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2762897.5","32.59",4.8741,"100",0.6648,"50",8.6998,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1729856.5","20.022","73.568","250","26.201","80","1.281","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2591964.25","30","65.045","250","21.326","80","11.741","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2457869.5","28.448","21.089","250","14.259","80","19.833","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46011144","532.536","34.989","100","22.057","50","0.639","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8474329","98.082","213.02","320","11.73","100","4.65","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3253166.25","37.652","-","-","-","-",4.401,"20","正常"]