{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-07-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3276.008","6.722","25","43.34","250","7.009","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","431.37","122.101","500","33.49","500","96.354","500","0.618","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.545","0.049","15","3.103","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.719","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","134.954","0.169","10","27.649","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","225.331","0.057","8","23.594","50","4.201","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","209.95","4.366","10","45.724","80","5.921","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","85.54","0.02","10","16.5","80","5.37","15","0.025","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.035","0.3","10","15.488","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","175.219","0.469","10","26.044","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.327","10","12.614","80","-","-","0.129","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","41.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1120.6","0.032","1.5","7.996","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5708.415","0.187","10","15.097","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3985.63","0.025","10","45.738","80","9.567","15","0.253","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","375.322","1.662","10","55.423","80","5.075","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","505.44","0.68","10","15.136","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","189.22","0.086","10","21.956","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","730.08","0.08","10","1.96","80","0.14","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","0.045","10","10.875","80","10.743","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","2.333","0.01","10","3.681","80","6.842","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","143.77","0.155","10","5.313","70","1.019","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13383.39","0.345","8.629","22.812","69.431","10.395","27.416","0.222","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","403.104","7.064","500","103.087","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","531.438","0.28","10","6.98","80","-","-","0.17","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","25.142","0.058","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.41","10","10.084","80","5.234","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","929.5","0.098","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.039","10","8.419","80","9.34","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","951.437","0.053","8","16.7","50","-","-","0.043","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","12.96","0.008","10","33.94","80","6.79","15","0.044","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","945.22","1.224","10","48.107","80","2.966","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","404.494","1.052","10","25.815","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.027","10","10.306","60","-","-","0.017","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.203","10","7.83","80","1.35","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.474","0.12","10","15.154","80","2.47","20","0.241","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.01","15","8.696","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.912","0.693","15","31.331","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","123.53","33.459","500","74.1","500","28.942","500","18.856","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.609","15","2.893","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.473","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.115","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.44","4.543","10","43.767","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2412.29","0.137","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","72.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2733.7","2.618","10","11.706","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","30.931","0.046","15","25.462","80","11.056","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","23.155","1.364","15","15","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.657","15","33.974","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","24.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","65.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","260.93","3.034","15","31.85","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","28.944","0.14","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","187.97","3.076","500","24.69","500","8.376","500","1.311","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.958","10","11.011","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.291","10","14.799","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.171","15","81.112","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","333.477","0.398","10","13.269","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","16.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","279.975","0.447","10","30.422","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.512","10","16.869","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","327.573","0.141","10","11.832","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.384","0.095","10","5.964","80","2.581","20","0.098","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13692.67","0.977","10","21.639","80","6.07","15","0.141","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22695.55","5.706","1000","351.523","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","191832.625","0.097","5","6.049","40","4.707","15","0.14","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","192197.922","3.742","50","246.374","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.037","10","7.45","80","2.668","20","0.061","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","694.66","0.072","5","14.15","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","370.66","0.363","10","7.034","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","102800.45","0.037","2","7.97","40","2.57","15","0.136","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","124946.64","3.15","50","133.97","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","283.306","0.033","10","61.964","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","500.26","0.018","10","16.39","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","353.688","0.047","10","16.51","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","359.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","528.77","0.843","10","14.384","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","388.8","0.448","10","45.03","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","535","0.663","8","6.155","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","346.982","0.01","10","17.662","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","0.035","10","14.29","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.097","10","0.415","80","6.104","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.23","0.138","10","38.429","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","2.851","0.005","10","2.661","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1546.56","0.035","30","23.312","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","29.722","0.009","8","8.818","60","1.941","15","0.007","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.312","10","7.59","80","5.25","10","0.026","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.045","0.278","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2141.51","0.072","10","44.221","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","282.269","0.525","15","34.847","80","5.604","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","318.038","0.08","15","7.164","80","1.676","20","0.256","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","244","1.007","10","7.417","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.993","15","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","318.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","62","0.024","10","1.814","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","780.106","0.348","10","2.737","80","1.663","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","53.214","0.267","10","3.864","80","1.288","20","0.079","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","233.329","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","390","0.218","8","10.748","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","73.221","0.33","10","17.086","80","-","-","0.1","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","375","0.076","45","33.707","500","29.21","70","5.04","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1396.224","0.63","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","53.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","45.79","0.026","10","11.18","80","3.12","15","0.122","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","539.14","0.354","15","37.57","60","0.186","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","37.928","2.084","15","9.499","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","23.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","345.946","0.034","10","3.3","80","-","-","0.021","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8860.444","3.987","16","37.156","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","40.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","787.97","0.222","10","23.911","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","443.05","0.575","8","19.186","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","632.794","0.037","10","10.547","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","602.21","0.026","10","41.1","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","837.22","0.525","10","32.02","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","523","0.099","10","21.13","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1067.645","4.474","10","57.724","80","8.27","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.069","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14722.762","0.006","8","43.956","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","17112.38","0.14","8","25.59","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","118.37","0.009","10","3.455","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","118.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","116.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","54.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","163.927","0.01","8","9.798","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","67.71","2.948","10","5.604","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.02","0.147","15","9.264","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","382.406","1.72","10","14.686","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","135.65","0.131","8","17.2","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.077","10","10.2","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","22.46","0.096","10","38.54","80","-","-","0.133","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","280.8","0.072","10","8.204","80","2.55","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","623.117","0.072","8","7.377","50","-","-","0.028","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","304.733","31.18","500","121.39","500","60.73","500","16.28","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.97","0.029","10","15.38","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0","0.044","10","5.958","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","86.918","5.712","10","15.09","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","118.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","627.132","0.013","10","2.902","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2355.417","0.012","2","7.563","40","-","-","0.007","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","110.259","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","455.76","0.278","10","16.561","80","-","-","0.009","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","15.206","0.093","10","7.639","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","21.912","0.075","10","9.747","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1455.84","5.451","10","49.548","80","8.988","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","204.368","0.012","10","16.844","80","0.021","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","107.759","0.052","10","6.906","80","0.188","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","2.183","15","8.163","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","58.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","1.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4180.9","0.019","8","15.326","50","11.147","15","0.192","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.358","1000","239.424","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","469.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","55.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","502.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","52.644","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","59.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","37.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","950.659","0.008","10","17.17","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1812.93","4.502","10","29.597","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","5.687","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.134","0.041","8","2.657","50","-","-","0.03","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.456","15","14.971","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","12.499","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1461.12","0.026","15","17.145","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","419.04","0.071","10","29.544","80","3.565","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1451.486","0.238","8","10.683","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","139.494","0.075","5","11.466","50","5.9","12","0.096","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.845","1.122","10","21.911","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","353","0.04","10","11.886","80","13.223","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","89.86","1.301","10","30.6","80","3.522","15","0.025","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","9.3","0.095","10","4.429","80","1.501","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.19","10","7.2","100","2.85","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","119.03",0,"15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口",0,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","256.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8352.29","0.242","10","19.295","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.051","10","11.204","80","0.379","15","0.027","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","194.4","0.016","10","28","80","-","-","-","-","正常"]