{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-07-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2552.434","7.371","25","34.589","250","5.818","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","338","108.996","500","37.28","500","82.487","500","0.595","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.826","0.054","15","3.203","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","38.901","0.149","10","28.321","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.947","0.054","8","21.976","50","4.194","15","0.022","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","206.5","4.169","10","38.225","80","6.595","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","6.05","0.006","10","16.09","80","5.41","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.24","0.21","10","15.372","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","148.435","0.542","10","25.571","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.443","10","13.015","80","-","-","0.101","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","188.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","989.071","0.032","1.5","5.882","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4226.972","0.167","10","15.635","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4061.66","0.044","10","55.937","80","10","15","0.287","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","365.818","1.388","10","46.151","80","4.412","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","4.32","1.68","10","33.081","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","165.89","0.097","10","27.939","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","691.2","0.75","10","4.94","80","1.22","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","0.053","10","10.848","80","10.572","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","35.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.633","15","18.282","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","6.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.766","0.015","10","3.81","80","6.019","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","175.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","138.326","0.097","10","5.458","70","1.01","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12527.14","0.033","8.629","22.797","69.431","9.794","27.416","0.238","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14.784","7.073","500","135.359","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","517.441","0.181","10","13.857","80","-","-","0.305","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","48.816","0.054","10","18.94","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.643","0.302","10","10.358","80","5.253","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","756.83","0.044","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.051","10","8.245","80","10.873","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","962.496","0.043","8","17.27","50","-","-","0.044","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","465.7","0.015","10","33.36","80","7.65","15","0.044","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","395.71","0.296","10","42.102","80","2.165","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","295.972","0.775","10","10.985","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.03","10","12.85","60","-","-","0.016","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.184","10","6.23","80","1.3","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.806","0.102","10","16.407","80","1.382","20","0.249","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.831","0.01","15","12.915","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","58.147","0.531","15","30.894","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","110.21","35.767","500","74.1","500","35.843","500","21.281","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.637","15","2.57","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.497","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","5.148","10","41.946","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1800.58","0.075","8","4.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2775.17","2.222","10","11.846","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.506","0.016","15","30.73","80","7.774","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","26.093","1.884","15","24.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","1.551","15","26.79","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","349.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","187.49","3.067","15","31.81","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","20.995","0.182","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","236.5","1.315","500","18.84","500","12.052","500","1.342","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","3.5","10","10.613","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.04","0.748","10","17.857","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.171","15","58.392","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","236.68","0.256","10","28.719","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","24","0.517","10","16.141","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","298.623","0.133","10","12.918","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.373","0.196","10","6.426","80","3.339","20","0.05","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13529.38","0.383","10","21.052","80","5.71","15","0.143","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24917.76","6.348","1000","351.939","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","178573.094","0.136","5","6.27","40","5.589","15","0.114","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","181377.828","6.365","50","32.048","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","38.02","0.021","10","7.28","80","1.739","20","0.051","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","580.61","0.07","5","11.94","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","425.95","0.428","10","7.316","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","92046.24","0.037","2","6.11","40","1.65","15","0.103","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","115428.96","4.18","50","99.64","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","86.918","0.567","10","28.165","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","450.14","0.018","10","15.08","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","548.712","0.196","10","15.39","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","262.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","1.196","10","22.879","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","556.42","4.981","10","51.62","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","802","0.587","8","5.403","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.011","10","18.028","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","73","0.036","10","14.17","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","91.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","38.707","0.097","10","0.255","80","6.008","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","138.66","1.187","10","37.739","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.27","0.005","10","2.36","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1288.22","0.023","30","24.03","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","64.356","0.014","8","8.53","60","2.43","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.337","10","6.71","80","5.28","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.314","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2122.67","0.707","10","43.504","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","274.579","0.371","15","33.738","80","4.843","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","246.672","0.075","15","7.241","80","1.621","20","0.222","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","197","1.016","10","12.419","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","1.073","15","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.445","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","320.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.012","10","1.747","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","627.782","0.075","10","0.809","80","1.588","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","69.224","0.482","10","4.745","80","2.823","20","0.084","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","348.16","0.215","8","10.744","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","75.916","0.322","10","13.992","80","-","-","0.081","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","327","0.119","45","31.356","500","26.93","70","4.69","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1454.198","0.632","8","20.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","45.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","54.43","0.028","10","4.41","80","2.135","15","0.107","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","581.47","0.375","15","39.54","60","0.182","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","21.873","2.38","15","9.514","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","23.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.206","0.031","10","3.926","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.485","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10407.256","5.463","16","37.137","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","74.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","839.81","0.216","10","27.392","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","345.89","0.634","8","23.535","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","634.608","0.059","10","3.598","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","294.62","0.026","10","40.86","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","798.34","0.83","10","30.21","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","891","0.131","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1063.411","3.979","10","57.314","80","7.651","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","235.87","0.069","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14538.5","0.005","8","45.434","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","15529.54","0.14","8","24.51","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","169.34","0.016","10","2.841","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","137.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","52.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","156.827","0.013","8","9.461","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.84","2.08","10","8.122","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.134","15","10.036","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","245.29","1.74","10","14.049","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","151.2","0.074","8","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","174.701","0.074","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","17.28","0.122","10","38","80","-","-","0.114","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","285.12","0.073","10","7.86","80","1.92","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","556.934","0.074","8","7.079","50","-","-","0.03","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","309.83","30.33","500","127.63","500","58.27","500","17.53","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","0.021","10","13.41","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","83.989","0.039","10","5.016","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.637","3.772","10","9.238","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","106.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","638.932","0.029","10","3.668","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1642.184","0.009","2","6.883","40","-","-","0.007","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","156.129","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","455.155","0.084","10","13.494","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","52.358","0.107","10","6.781","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.472","0.101","10","8.913","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1395.36","5.444","10","50.348","80","9.543","15","0.02","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","104.828","0.194","10","7.184","80","0.039","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","80.423","0.016","10","5.061","80","0.565","20","0.007","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.297","2.145","15","8.106","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","193.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","190.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3362.69","0.033","8","14.691","50","10.644","15","0.187","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","30.125","1000","216.015","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","589.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","87.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","849.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","26.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","86.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","46.881","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","717.12","0.01","10","14.827","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1761.7","1.702","10","41.501","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","77.328","0.045","8","5.124","50","-","-","0.023","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.959","0.617","15","11.323","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","25.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1057.44","0.028","15","20.411","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","364.61","0.071","10","27.255","80","2.331","15","0.019","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1375.003","0.241","8","9.732","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","191.839","0.073","5","11.368","50","5.921","12","0.098","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","36.547","1.385","10","17.671","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","319","0.042","10","7.012","80","13.309","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","167.62","1.215","10","21.31","80","3.124","15","0.025","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","35.654","0.116","10","4.821","80","0.664","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.185","10","6.9","100","3.14","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","25.84","0.006","15","10.93","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","56.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8360.93","0.2","10","18.557","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","1.73","0.061","10","12.4","80","0.35","15","0.027","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","164.16","0.142","10","29.56","80","-","-","-","-","正常"]