{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12479182","146.428","108.947","320","16.282","100","0.478","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13996781","164.335","104.96","320","33.647","100","4.813","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6999237","81.01","-","-","-","-",6.0267,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8926332","103.314","-","-","-","-",6.7281,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1932675.875","80528.18","-","-","-","-","0.546","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","607866.062","7.036","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9474.045","0.11","35.923","320","88.987","100","89.762","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","680942.875","7.881","71.89","300","2.624","100","1.864","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1273536","14.74","5.22","200","4.37","200","2.77","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7758065.5","90.992","210.6","320","35.212","100","1.017","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","204915.766","2.372","60.38","320","38.718","100","11.73","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9414267","108.961","-","-","-","-",3.0603,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2609954.75","30.44","110.48","200","17.637","50","6.38","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2753681.75","32.196","106.787","200","17.489","50","5.442","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2732399.75","31.864","104.645","200","18.082","50","6.354","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","942016.56","10.9","111.671","200","31.279","35","5.78","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1160776.38","13.44","114.367","200","16.142","35","3.506","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1037739.19","12.01","110.566","200","15.884","35","1.801","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2843913.25","34.35","118.68","200","19.595","35","0.708","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1952991.625","22.604","175.278","200","19.265","50","5.014","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1188622.875","13.757","161.104","200","7.735","50","2.872","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1403039","16.239","167.13","200","11.441","50","4.004","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1917017.28","22.188","14.53","200","0.45","35","3.89","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","29376","0.34","65.88","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","178325.625","2.346","1.036","50","6.14","35","1.342","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5451953","63.101","6.358","50","0.199","35","0.077","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","30406053.498","358.254","28.692","50","0.105","35","0.545","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","7224.727","0.085","19.66","50","1.678","35","44.033","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","18925.518","0.221","16.612","50","6.392","35","42.363","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","26.675","0","138.692","50","9.083","35","72.628","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39563752.32","1648489.68","19.833","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19132113.6","221.436","16.725","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26730129.6","309.376","14.4","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-178597.44","-2.067","1.73","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","528120","6.112","1.98","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","44652332.16","516.809","18","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","174528","2.02",54.63,"120",1.86,"850",1.22,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16294109","196.789","35.022","320","26.949","100","5.125","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","7591.617","0.088","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","218310.875","2.637","423.707","320","87.527","100","32.142","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6139184.5","71.055","-","-","-","-",10.8087,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","643248","7.445","105.8","50","37.51","35","7.84","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","278232.938","3.22","-","-","-","-",0.3459,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","89389.453","1.035","-","-","-","-",0.7482,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","55832.812","0.646","-","-","-","-",0.0008,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","245561.4","10231.725","21.08","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45854576.362","553.766","34.651","100","21.896","50","1.565","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45701835.653","540.071","36.695","100","22.903","50","1.529","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","341645","3.954","242.233","550","6.696","280","2.844","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","369545.844","4.277","264.636","550","5.228","400","3.016","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","785376","9.09","249.9","550","3.04","400","3.77","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","607823.688","7.035","163.932","200","4.389","200","0.691","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1051023.625","12.165","48.095","200","4.609","200","10.255","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","291043.438","3.368","15.559","-","32.252","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","977717.062","12.345","52.79","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","770999.25","9.824","24.175","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3771540","45.55","80.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4123115.5","47.721","62.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7304643","84.544","58.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1825035","21.123","45.777","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1959015.375","22.674","34.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1373843.625","15.901","61.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1640438.5","18.987","57.092","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3326110.5","138587.953","-","-","1.093","50","4.259","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3975595.5","46.014","31.908","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1605137.25","18.578","44.346","100","6.198","50","1.045","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385737","4.464","32.272","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2378266.75","27.526","-","-","45.93","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13276571","153.664","31.512","100","4.183","50","6.342","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","583116.125","6.749","34.778","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3072228.25","35.558","27.54","100","12.634","50","8.687","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2799198","32.398","54.899","100","1.462","50","6.301","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","987251.5","11.426","-","-","5.197","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3919607.5","45.366","18.47","50","1.273","35","0.466","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1539943","17.823","43.024","100","1.046","50","0.244","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","335020.844","3.878","114.833","300","0.989","100","5.823","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7776359","90.004","50.452","100","0.908","50","0.11","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9508081","110.047","48.904","100","1.152","50","0.04","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9501408","109.97","85.96","200","70.06","200","9.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1442.28","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","613819.94","7.1","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3157018","36.54","78.59","300","0.9","200","2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11097971","128.44","65.04","120","2.01","100","2.21","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7240747","83.8","64.1","100","0.19","50","2.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","242159.58","2.8","146.06","300","0.01","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1398057.75","16.18","64.24","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1332883.5","15.43","159.246","200","40.045","50","4.593","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1305353.63","15.11","177.496","200","42.771","50","3.866","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3600063","41.67","77.6","80","26.545","30","0.9","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3103665.5","35.92","77.533","80","27.264","30","1.003","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2596481.75","30.05","76.714","80","27.229","30","2.25","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2495852.25","28.89","19.102","80","17.165","30","30.793","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3773594","43.676","17.606","100","1.77","50","5.06","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2628683","31.074",6.247,"100",2.2114,"50",8.4313,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1763272.75","20.408","76.206","250","25.255","80","1.314","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2625069.75","30.383","40.154","250","6.87","80","29.083","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2429776","28.122","17.282","250","26.759","80","30.002","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45552356","527.594","33.256","100","22.518","50","0.718","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8367735.5,"-",240.71,"320",5.34,"100",4.33,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3346642.5","38.734","-","-","-","-",4.335,"20","正常"]