{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-07-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2332.052","1.344","25","29.514","250","6.678","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","382.58","109.297","500","19.9","500","79.14","500","0.59","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.003","0.049","15","3.233","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","168.411","0.168","10","28.543","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.922","0.058","8","22.958","50","3.997","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","196.13","4.289","10","38.556","80","7.655","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","256.61","0.007","10","15.7","80","5.37","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.05","0.026","10","15.63","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","175.91","0.29","10","13.599","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.565","10","11.717","80","-","-","0.099","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","911.33","0.026","1.5","4.228","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7190.826","0.158","10","15.639","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3842.21","0.034","10","51.395","80","11.754","15","0.219","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","342.144","1.561","10","39.49","80","4.091","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","9.5","1","10","22.423","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","165.89","0.071","10","33.97","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","493.34","0.26","10","2.34","80","0.43","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","0.033","10","9.045","80","9.902","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","7.861","6.453","15","10.581","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.038","0.075","10","3.676","80","10.475","20","0.011","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","140.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","135.302","0.042","10","5.176","70","0.996","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9769.78","0.034","8.629","20.247","69.431","9.571","27.416","0.251","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","687.912","10.942","500","144.292","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","535.732","0.143","10","8.129","80","-","-","0.196","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.685","0.057","10","18.48","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.932","0.681","10","12.65","80","5.548","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1225.63","0.12","10","15.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.04","10","8.371","80","12.653","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","29.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","914.458","0.171","8","17.78","50","-","-","0.052","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","581.47","0.034","10","29.58","80","8.72","15","0.027","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","794.88","0.177","10","45.349","80","2.077","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","230.376","0.378","10","4.323","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","13.728","60","-","-","0.018","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.14","10","6.28","80","1.18","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","38.794","0.298","10","10.178","80","1.483","20","0.212","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.234","0.009","15","11.498","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.787","0.697","15","29.827","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","161.13","50.038","500","74.1","500","37.09","500","21.479","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.738","15","2.615","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.56","4.809","10","43.103","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1762.56","0.062","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2787.26","1.642","10","12.62","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.938","0.01","15","35.983","80","7.815","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.55","2.079","15","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","19","1.149","15","19.958","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","268.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","257.47","3.039","15","31.59","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","36.806","0.098","15","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","37.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","152.68","5.245","500","24.07","500","13.173","500","1.342","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.591","10","13.209","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.99","1.155","10","20.329","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.171","15","17.889","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.453","0.239","10","24.745","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","59","0.267","10","16.293","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","280.644","0.124","10","12.774","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","186.624","0.056","10","6.426","80","3.009","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12319.78","0.394","10","20.18","80","5.75","15","0.141","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23000.54","6.459","1000","355.464","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","175730.922","0.128","5","7.127","40","7.489","15","0.151","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","178470.734","4.614","50","25.236","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","48.38","0.012","10","6.58","80","1.725","20","0.052","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","594.43","0.091","5","12.79","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","437.18","1.011","10","7.761","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","88179.84","0.038","2","6.37","40","3.61","15","0.074","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","116603.76","7.38","50","107.26","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","138.067","0.028","10","23.367","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","469.15","0.018","10","13.01","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","504.864","0.268","10","14.94","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","350.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","1.447","10","31.786","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","517.54","3.107","10","45.69","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1125","0.719","8","6.245","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","240.538","0.192","10","18.172","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","79","0.035","10","13.75","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","59.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.669","0.02","10","0.382","80","6.11","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","121.91","1.413","10","31.225","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","4.234","0.008","10","3.006","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","898.56","0.01","30","21.032","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","104.353","0.018","8","7.31","60","2.837","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","92.45","0.263","10","7.37","80","4.78","10","0.033","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.254","0.361","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1941.23","0.268","10","38.244","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","199.411","0.417","15","33.171","80","4.406","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","111.715","0.062","15","7.054","80","1.536","20","0.21","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","208","1.118","10","14.958","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","1.144","15","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","355.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.018","10","1.874","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1471.997","0.282","10","2.903","80","1.538","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","122.273","0.517","10","4.865","80","3.256","20","0.086","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","364.92","1.329","8","18.701","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","85.729","0.28","10","16.122","80","-","-","0.098","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","297","0.127","45","29.926","500","25.27","70","5.11","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1601.942","0.287","8","22.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.025","10","15.02","80","3.325","15","0.174","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","332.64","0.457","15","36.71","60","0.225","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.45","2.074","15","9.19","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","22.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","7.862","0.024","10","3.895","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10056.761","10.727","16","37.21","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","61.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","22.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","707.62","0.078","10","32.876","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","377.44","0.684","8","23.532","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","616.637","0.029","10","6.781","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","189.22","0.026","10","36.05","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","769.82","0.632","10","30.74","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","832","0.137","10","22.54","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1063.67","3.513","10","56.081","80","7.998","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","292.9","0.072","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14355.585","0.006","8","41.552","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13328.93","0.27","8","25.18","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","241.06","0.018","10","2.438","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","241.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","125.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","98.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","169.18","0.01","8","9.32","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.14","0.269","10","8.672","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.121","15","6.432","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","235.181","2.107","10","16.642","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","82.94","0.123","8","24","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","276.048","0.072","10","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","16.42","0.128","10","37.68","80","-","-","0.126","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","274.75","0.072","10","8.059","80","1.49","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","620.438","0.071","8","7.374","50","-","-","0.036","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","360.461","32.52","500","128.85","500","69.12","500","18.3","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","57.02","0.027","10","15.84","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","72.434","0.053","10","7.772","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.259","2.9","10","9.508","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","91.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","938.623","0.037","10","5.24","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4105.052","0.158","2","10.504","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","227.053","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","413.424","0.092","10","16.588","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.517","0.081","10","6.44","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","26.4","0.116","10","9.182","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1398.82","5.85","10","48.62","80","10.151","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.445","0.018","10","6.731","80","0.041","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.655","0.011","10","4.67","80","0.029","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.305","3.713","15","14.602","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","177.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","183.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3232.22","0.015","8","15.852","50","9.873","15","0.131","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","53.689","1000","280.298","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","717.198","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","106.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","995.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","58.545","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","93.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","24.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","979.949","0.011","10","15.226","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1565.24","0.553","10","34.219","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","85.45","0.048","8","0.492","50","-","-","0.015","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","42.539","2.394","15","5.659","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","7.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","26.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1107.84","0.031","15","19.991","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","86.4","0.073","10","25.252","80","1.577","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1417.677","0.262","8","10.51","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","147.721","0.073","5","10.956","50","5.621","12","0.106","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.266","0.764","10","24.664","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","329","0.037","10","6.92","80","13.983","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","138.24","2.774","10","29.73","80","4.22","15","0.048","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.693","0.125","10","4.49","80","0.056","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.165","10","7.1","100","3.31","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","104.78","0.138","15","27.552","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","68.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8343.65","0.2","10","20.05","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","59.62","0.043","10","22.337","80","0.417","15","0.026","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","233.28","0.167","10","33.25","80","-","-","-","-","正常"]