{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-07-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11730348","143.606","110.094","320","20.829","100","0.445","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13593188","167.799","109.431","320","38.024","100","7.029","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7006896","81.098","-","-","-","-",6.038,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8784014","101.667","-","-","-","-",6.615,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1619234.125","67468.086","-","-","-","-","0.322","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","505411.625","5.85","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","9496.831","0.11","53.714","320","112.868","100","106.55","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676652.562","7.832","72.064","300","2.965","100","1.91","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1480032","17.13","4.57","200","3.15","200","5.42","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.48","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7455567.5","90.012","200.705","320","39.507","100","0.943","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","211941.688","2.453","130.028","320","50.878","100","29.579","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9374496","108.501","-","-","-","-",2.992,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2581458.25","30.126","110.747","200","18.944","50","6.39","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2738669.25","32.025","109.628","200","16.968","50","5.429","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2772977","32.351","111.36","200","17.143","50","6.548","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","914795.06","11.05","108.171","200","20.133","35","4.705","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","952729.44","13.93","107.706","200","10.738","35","3.713","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1072685.25","12.42","110.688","200","8.061","35","1.715","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3004958.5","34.78","111.145","200","6.931","35","0.714","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1969354.5","22.794","176.581","200","13.262","50","5.077","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1222669","14.151","148.748","200","6.579","50","2.955","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1441380.625","16.683","166.397","200","8.071","50","4.335","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1816905.6","21.029","14.96","200","0.48","35","4.19","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","47.56","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1518355.25","17.591","0.464","50","14.53","35","2.183","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","36070705.479","426.027","28.007","50","0.007","35","0.43","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11.006","0","6.788","50","3.021","35","43.602","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7240.183","0.086","0","50","24.959","35","66.426","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","221.628","50","17.455","35","66.203","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27012666.24","1125527.76","16.29","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","466145.28","5.395","0.683","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","5489527.68","63.536","3.29","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-240459.84","-2.783","2.26","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-525977.28","-6.088","2.5","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45042246.72","521.322","18.02","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171936","1.99","0","120","0","850","0","100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16999712","196.756","36.682","320","36","100","3.024","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","410.762","320","484.988","100","13.133","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6126584","70.91","-","-","-","-",11.121,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","815097.6","9.434","28.59","50","2.81","35","0.35","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","486011.906","5.625","-","-","-","-",0.446,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","276488.406","3.2","-","-","-","-",0.695,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","50459.223","0.584","-","-","-","-",0.0041,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","143740.848","5989.202","14.73","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53861006.003","637.124","36.295","100","23.145","50","1.989","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49382513.385","595.707","36.052","100","24.313","50","1.625","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","363747","4.21","239.732","550","5.498","280","2.714","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370158.156","4.284","254.783","550","5.268","400","2.831","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","786240","9.1","252.98","550","3.17","400","3.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","625111.75","7.235","137.885","200","8.141","200","1.121","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1134972.375","13.136","63.591","200","4.817","200","10.126","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","294447.625","3.408","15.575","-","31.331","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1060504.75","12.274","50.619","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","849711.875","9.835","22.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3931138.25","45.499","79.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4132313.75","47.828","59.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6912568","83.485","54.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1579597.375","20.926","42.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1711619.875","22.659","32.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1368734.875","15.842","59.67","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1643705.375","19.024","56.001","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3280581.25","136690.859","-","-","1.093","50","4.706","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4046730.75","46.837","30.724","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1755971.5","20.324","50.067","100","9.855","50","1.934","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","383848.219","4.443","28.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2378673.25","27.531","-","-","39.836","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13409580","155.203","34.767","100","2.278","50","5.137","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","598813.688","6.931","34.755","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2992402.75","34.634","30.156","100","11.203","50","9.751","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2696123.5","31.205","52.849","100","1.304","50","6.485","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","983860.5","11.387","-","-","1.248","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3929718","45.483","18.222","50","1.271","35","0.469","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1503899.5","17.406","41.604","100","1.099","50","0.254","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","163121.156","2.268","128.327","300","0.99","100","5.589","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7799332.5","90.27","50.554","100","0.972","50","0.109","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9660682","111.814","48.622","100","1.183","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10735200","124.25","97.83","200","61.68","200","6.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1424.47","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","608818.56","7.05","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3077057.5","35.61","78.01","300","1.01","200","1.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11101329","128.48","66.39","120","1.86","100","1.55","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7261878","84.05","63.21","100","0","50","2.42","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","248304.62","2.87","140","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1368045.5","15.83","64.21","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1366712.88","15.82","148.57","200","43.172","50","4.772","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1320065","15.28","162.458","200","46.442","50","3.32","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3723820","43.1","77.159","80","27.673","30","0.826","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3208025","37.13","76.918","80","27.57","30","0.887","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2744651.5","31.77","76.563","80","27.238","30","2.515","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1423984.25","16.48","23.424","80","14.055","30","25.964","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3793262","43.904","20.143","100","0.903","50","4.713","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2604505.5","30.699",6.422,"100",2.313,"50",8.837,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1764771.25","20.426","74.366","250","25.223","80","1.296","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2667616","30.875","43.344","250","8.186","80","26.889","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2434301.75","28.175","16.474","250","9.163","80","18.289","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45239244","523.602","33.982","100","22.272","50","0.728","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8392962","97.141","246.07","320","5.18","100","4.53","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3162727.75","36.606","-","-","-","-",4.337,"20","正常"]