{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-07-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1953.614","0.756","25","27.187","250","6.415","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","364.96","100.742","500","53.79","500","78.135","500","0.815","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.363","0.074","15","3.3","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","13.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","39.093","0.146","10","28.298","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.379","0.049","8","24.452","50","4.34","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","211.68","4.061","10","36.618","80","6.936","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.008","10","17.81","80","5.36","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.201","0.021","10","15.901","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","156.643","0.955","10","5.532","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.677","10","12.149","80","-","-","0.105","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1622.563","0.023","1.5","2.71","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7635.787","0.382","10","12.401","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4008.96","0.031","10","48.14","80","12.901","15","0.197","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","351.13","0.94","10","37.065","80","3.429","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","1.28","10","22.456","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","141.7","0.072","10","35.08","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","502.85","0.21","10","1.88","80","0.52","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.91","0.007","10","10.479","80","9.358","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.399","15","12.587","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","11.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.384","0.023","10","2.941","80","8.104","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","134.006","0.03","10","4.965","70","0.942","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8696.15","0.208","8.629","22.536","69.431","9.045","27.416","0.199","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","430.872","10.872","500","146.124","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","542.385","0.171","10","3.517","80","-","-","0.119","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.598","0.058","10","19.84","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.049","0.714","10","13.785","80","5.657","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1007.54","0.065","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.03","10","8.587","80","12.536","20","0.027","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","924.826","0.038","8","16.23","50","-","-","0.048","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","533.09","0.041","10","29.99","80","3.48","15","0.029","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","719.71","0.089","10","42.702","80","1.922","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","159.564","0.016","10","1.661","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.022","10","13.477","60","-","-","0.016","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.126","10","5.73","80","1.1","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","27.13","0.574","10","15.385","80","2.433","20","0.269","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.132","0.01","15","13.031","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.355","0.834","15","33.691","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","452.99","15.02","500","56.86","500","25.11","500","6.827","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.722","15","2.64","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.071","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","63.36","4.571","10","46.748","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1932.77","0.054","8","4.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2976.48","1.638","10","11.954","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.818","0.043","15","34.096","80","9.774","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.946","4.476","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","1.264","15","20.17","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","189.22","3.107","15","30.59","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","33.35","0.074","15","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","42.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","272.03","7.388","500","17.67","500","16.756","500","1.111","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","3.24","10","11.713","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.31","1.199","10","19.94","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.171","15","10.151","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.279","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.528","0.248","10","22.401","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","50","0.19","10","17.634","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","249.926","0.138","10","13.584","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","119.232","0.032","10","5.162","80","1.902","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13991.62","0.421","10","20.042","80","5.77","15","0.137","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22328.35","6.513","1000","351.518","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","176697.531","0.166","5","7.749","40","7.728","15","0.136","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","179066.312","4.867","50","19.51","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.93","0.011","10","8.76","80","1.842","20","0.06","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","538.27","0.079","5","11.42","50","-","-","0.095","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","433.73","0.372","10","8.867","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","93880.51","0.026","2","8.1","40","4.28","15","0.124","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","118779.6","10.29","50","131.6","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","50.371","0.032","10","21.958","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","434.59","0.045","10","20.77","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","485.64","0.259","10","15.02","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","387.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","1.161","10","32.152","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","551.23","2.338","10","49.69","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1205","0.625","8","9.737","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1289.866","2.563","10","23.492","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","46","0.035","10","13.44","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","45.101","0.044","10","1.082","80","6.654","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.16","1.123","10","25.874","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.726","0.007","10","3.265","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","963.36","0.008","30","20.466","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.711","0.022","8","7.837","60","3.734","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.009","10","7.3","80","3.83","10","0.021","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.368","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1969.13","0.254","10","36.552","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","191.29","1.461","15","32.663","80","6.164","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","26.784","0.211","15","8.224","80","1.907","20","0.255","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","221","1.488","10","12.023","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.994","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","381.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.021","10","1.997","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1298.074","0.628","10","5.863","80","2.272","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","89.243","0.407","10","5.666","80","3.632","20","0.179","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","232.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.43","8","17.536","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","56.911","0.088","10","12.631","80","-","-","0.066","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","277","0.135","45","28.2","500","25.31","70","5.29","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1466.467","0.95","8","25.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","70.85","0.022","10","12.07","80","2.93","15","0.126","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","610.85","0.484","15","33.31","60","0.237","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.304","1.823","15","8.545","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","25.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.032","0.036","10","6.283","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10249.728","7.668","16","38.977","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","69.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","82.512","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","883.87","0.074","10","29.883","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","411.73","1.015","8","27.083","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","616.291","0.017","10","7.583","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","389.66","0.031","10","33.15","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","759.46","0.475","10","28.42","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","940","0.106","10","23.76","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","838.166","3.626","10","53.238","80","7.724","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","250.56","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14586.92","0.04","8","40.281","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11842.85","0.14","8","24.85","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","185.76","0.015","10","2.383","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","185.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","165.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","88.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","171.466","0.043","8","9.619","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","47.72","0.275","10","5.452","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.086","15","7.414","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","251.856","1.983","10","14.639","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","234.14","0.159","8","37.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","295.747","0.072","10","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.14","10","37.81","80","-","-","0.118","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","274.75","0.072","10","7.608","80","1.34","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","482.89","0.07","8","7.125","50","-","-","0.038","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","306.202","41.97","500","102.9","500","66.68","500","19.48","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","63.07","0.015","10","17.64","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","75.278","0.033","10","10.571","80","-","-","0.094","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.933","2.167","10","12.599","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","139.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","737.447","0.012","10","5.004","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4542.051","0.032","2","9.472","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","256.54","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","308.448","0.155","10","14.222","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.149","0.067","10","8.259","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","33.504","0.041","10","7.747","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1187.14","6.848","10","47.206","80","10.588","15","0.027","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","116.187","0.219","10","6.702","80","0.057","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.017","0.011","10","4.908","80","0.124","20","0.006","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.659","7.134","15","69.178","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","178.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","109.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3580.42","0.05","8","15.869","50","10.368","15","0.14","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","73.478","1000","277.406","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","605.025","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","83.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","873.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","54.769","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","123.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","16.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","842.141","0.015","10","17.206","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1601.99","2.513","10","28.881","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","80.87","0.046","8","0.471","50","-","-","0.017","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","40.906","0.007","15","9.749","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.639","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","18.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1279.2","0.031","15","19.058","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.083","10","24.605","80","1.53","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1444.807","0.433","8","10.995","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.602","0.072","5","8.23","50","4.3","12","0.092","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","36.979","0.844","10","23.67","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","331","0.058","10","6.263","80","13.914","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","134.78","3.071","10","36.32","80","4.777","15","0.053","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.52","0.15","10","4.031","80","0.077","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.084","10","6.7","100","3.74","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","108.84","0.135","15","24.347","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","258.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8319.46","0.232","10","19.59","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","87.26","0.022","10","9.789","80","0.921","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","222.05","0.196","10","32.66","80","-","-","-","-","正常"]