{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12383519","145.299",144.0664,"320",31.8063,"100",0.571,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14323086","168.107",138.947,"320",47.8182,"100",6.0215,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6500566.5","75.238","-","-","-","-",6.3415,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9041284","104.644","-","-","-","-",6.9349,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","2150703.5","89612.648","-","-","-","-",0.28317,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15944.108","0.184","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12833.332","0.148","72.704","320","124.621","100","0.212","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669023.375","7.743",94.2405,"300",7.192,"100",2.3197,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1296000","15",4.16,"200",3.45,"200",3.43,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.5","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7720955.5","91.913",258.8649,"320",48.8083,"100",1.276,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","434111.094","5.024","185.041","320","76.385","100",2448.844,"20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9357442","109.081","-","-","-","-",2.9418,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2555899.75","29.827","106.219","200","20.522","50","6.482","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2796039","32.651","102.809","200","22.535","50","5.538","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2753458","32.11","110.628","200","23.019","50","6.508","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1001552.88","11.59","110.136","200","29.948","35","3.566","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1104995","12.79","106.294","200","19.93","35","3.509","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1021222.38","12.33","114.369","200","19.449","35","1.687","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2913812","33.72","112.999","200","17.831","35","0.715","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2015476.625","23.327","169.661","200","19.165","50","4.964","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1199236.875","13.88","162.403","200","8.429","50","2.973","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1441474.25","16.684","162.182","200","7.301","50","3.602","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1803081.6","20.869",20.08,"200",0.24,"35",7.45,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","13824","0.16","23.12","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1341238.375","15.524","0.47","50","14.016","35","2.668","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38153654.693","451.262","27.334","50","0.029","35","0.425","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","19.372","50","1.475","35","37.114","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8215.887","0.097","0","50","7.839","35","60.109","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1.632","0","16.928","50","15.192","35","78.354","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27727047.36","1155293.64","15.886","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24618971.52","284.942","14.813","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26084946.24","301.909","14.37","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-218920.32","-2.534","1.43","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","36018803.52","416.884","26.07","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47034613.44","544.382","19.77","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","142560","1.65",49.17,"120",1.45,"850",1.15,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17204738","199.129",41.0823,"320",31.4933,"100",2.4218,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","153211.172","1.773","837.911","320","596.308","100","83.438","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5831469","67.494","-","-","-","-",10.2055,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","895795.2","10.368",16.45,"50",1.09,"35",0.13,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","199774.047","2.312","-","-","-","-",0.3671,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","180545.297","2.09","-","-","-","-",1.5345,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","13303.432","0.154","-","-","-","-",0.0011,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","126246.072","5260.253","5.52","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54792960.98","647.618",37.31,"100",23.052,"50",1.701,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","52823082.214","624.319",36.734,"100",24.574,"50",2.65,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","359461","4.16","254.642","550","5.685","280","2.662","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359305.125","4.159","267.963","550","5.38","400","0.784","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","775008","8.97","249.36","550","3.27","400","4.54","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","566764.625","6.56","161.173","200","6.137","200","0.695","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1046820.562","12.116","50.768","200","6.448","200","10.625","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282320.844","3.27","21.042","-","31.712","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1050100","12.154","48.509","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","763887.938","8.841","27.074","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3879326","44.9","77.241","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3418053.75","39.561","61.738","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4112711.25","47.601","61.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7184390","83.153","54.114","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1760281.25","20.374","41.518","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1984243.5","22.966","33.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1350851","15.635","60.507","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1667879.625","19.304","55.766","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3284543.25","136855.969","-","-","1.046","50","5.492","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3954072.5","45.765","30.473","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1720470.5","19.913","45.289","100","10.16","50","1.046","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","383207.844","4.435","25.269","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2390799.75","27.671","-","-","32.798","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12866920","148.923","28.529","100","1.888","50","5.813","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","657610.938","7.611","41.239","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2846353.5","32.944","31.042","100","11.671","50","8.01","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2693021","31.169","49.419","100","1.16","50","6.631","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","991373.938","11.474","-","-","0.978","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3888731.75","45.008","17.432","50","2.184","35","0.471","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1492962.625","17.28","42.327","100","1.103","50","0.265","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","3221.062","0.037","147.58","300","1.446","100","5.722","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7710078","89.237","45.96","100","1.157","50","0.116","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9485116","109.781","45.034","100","1.063","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11731392","135.78","129.17","200","60.31","200","12.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1160.6","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","566431.94","6.56","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2922675.75","33.83","78.54","300","0.77","200","2.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11177766","129.37","57.54","120","1.61","100","1.41","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7264113","84.08","61.58","100","0","50","2.47","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","183263.27","2.12","74.31","300","0.25","100","1.36","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1362643.88","15.77","66.35","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1343050.38","15.54","127.989","200","44.357","50","4.295","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1244038.38","14.4","145.204","200","40.738","50","3.701","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3515745.25","40.69","71.654","80","25.367","30","0.73","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3144672","36.4","72.426","80","28.547","30","0.747","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2850783.75","33","71.877","80","26.974","30","2.455","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4686.64","0.05","9.772","80","55.374","30","39.285","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3134994.5","36.285",13.1872,"100",0.9285,"50",5.0744,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2363794.25","27.871",7.9585,"100",2.2997,"50",8.8598,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1731496.875","20.04","67.279","250","27.426","80","1.224","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2549630.75","29.51","68.419","250","1.117","80","34.911","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2393973.5","27.708","17.296","250","28.794","80","28.111","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45191468","523.049","35.5786\n","100",22.2666,"50",0.7271,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8421967",97.476,134.8593,"320","12.1451\n","100",3.3435,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2644004","30.602","-","-","-","-",4.436,"20","正常"]