{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3350.955","4.984","25","30.954","250","6.714","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","293.08","93.273","500","27.69","500","78.348","500","1.16","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.142","0.01","15","3.085","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","38","0.128","10","25.752","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.774","0.047","8","24.131","50","4.326","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","235.01","4.405","10","44.599","80","7.446","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","205.63","0.006","10","13.65","80","5.39","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.909","0.019","10","14.983","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","46.483","1.408","10","13.603","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.199","10","14.459","80","-","-","0.132","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","902.328","0.014","1.5","5.731","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6671.837","0.135","10","12.882","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3106.94","0.029","10","41.168","80","13.27","15","0.165","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","287.453","1.088","10","38.39","80","3.42","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","2.28","10","32.663","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.072","10","37.139","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","450.14","0.18","10","2.72","80","0.71","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","111.46","0.03","10","10.695","80","9.16","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.474","15","13.824","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.546","0.014","10","4.066","80","8.194","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","187.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","133.834","0.074","10","5.028","70","0.935","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11544.07","0.027","8.629","15.368","69.431","8.801","27.416","0.197","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","631.992","9.104","500","143.889","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","559.345","0.477","10","17.062","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.541","0.171","10","21.46","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.018","0.304","10","12.854","80","5.61","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1241.38","0.978","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.018","10","7.488","80","10.137","20","0.019","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","716.861","0.202","8","15.61","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","648.86","0.402","10","33.31","80","4.31","15","0.044","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","874.37","1.413","10","44.048","80","2.928","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","30.015","0.098","10","3.398","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.018","10","13.812","60","-","-","0.015","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.536","10","5.94","80","2.09","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.141","0.106","10","18.785","80","1.363","20","0.268","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.731","0.219","15","11.422","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.826","0.375","15","33.442","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","190.77","44.09","500","46.59","500","91.19","500","5.952","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.813","15","3.38","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","60.96","3.487","10","49.638","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1515.46","0.146","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2815.78","4.293","10","10.994","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.197","0.018","15","31.832","80","12.769","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.29","5.091","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","12","1.66","15","21.312","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","6.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","29.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","146.02","3.694","15","27.78","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","31.19","0.073","15","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","23.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","215.21","38.555","500","23.92","500","45.934","500","0.495","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.001","10","6.489","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.2","0.08","10","12.748","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","3.46","0.171","15","0.819","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","272.424","0.267","10","15.606","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","256.588","0.255","10","19.448","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","32","0.312","10","16.759","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","259.637","0.161","10","13.174","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","126.749","0.02","10","4.023","80","1.212","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6844.61","0.313","10","19.124","80","5.75","15","0.14","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22842.43","6.496","1000","359.423","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165117.234","0.205","5","6.636","40","7.025","15","0.15","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","169379.844","5.228","50","41.22","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","33.7","0.012","10","4.86","80","1.689","20","0.055","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","755.14","0.072","5","10.39","50","-","-","0.088","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","337.82","0.217","10","7.451","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","9.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","97541.28","0.028","2","9.51","40","5.85","15","0.153","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","116238.24","15.26","50","106.77","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","118.627","0.03","10","17.985","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","406.94","0.043","10","15.96","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","357.984","0.305","10","16.78","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","392.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.7","10","25.626","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","517.54","1.438","10","62.25","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1007","0.524","8","9.993","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","941.933","0.137","10","14.602","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.029","10","13.59","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.024","0.026","10","1.215","80","6.688","20","0","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","100.95","2.183","10","23.535","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","21.946","0.006","10","4.619","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1594.94","0.012","30","20.063","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.349","0.02","8","8.31","60","7.122","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.047","10","7.56","80","3.29","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.352","0.408","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1374.01","0.587","10","37.015","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","209.261","0.312","15","20.574","80","0.349","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","228.355","0.296","15","7.478","80","1.939","20","0.169","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","220","1.427","10","16.529","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","1.335","15","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","327.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","64","0.015","10","3.116","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1087.776","0.146","10","13.459","80","1.055","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","106.41","0.236","10","5.246","80","3.406","20","0.154","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","402.43","0.998","8","263.034","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","182.927","1.831","10","25.965","80","-","-","0.058","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","269","0.06","45","27.088","500","32.83","70","5.69","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1431.389","0.294","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.031","10","23.48","80","2.95","15","0.154","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","380.16","0.74","15","30.4","60","2.05","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","63.942","2.157","15","8.858","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.861","0.019","10","6.014","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10391.646","4.783","16","38.423","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","19.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","495.07","0.07","10","31.546","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","276.6","1.412","8","24.194","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","599.184","0.03","10","6.538","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","117.5","0.023","10","31.19","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","736.99","0.269","10","29.38","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","803","0.206","10","18.94","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","529.2","3.708","10","49.071","80","6.428","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","334.37","0.073","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13487.873","0.003","8","26.668","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12919.39","0.15","8","25.56","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","228.1","0.018","10","2.329","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","228.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","186.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","169.651","0.077","8","10.622","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","106.317","0.043","10","7.577","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.8","1.021","10","5.214","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.07","15","6.742","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","235.786","1.991","10","15.055","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","105.41","1.631","8","22","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","195.178","0.069","10","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.054","10","41.46","80","-","-","0.146","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","278.21","0.149","10","7.162","80","0.76","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","537.926","0.073","8","7.273","50","-","-","0.038","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","345.6","41.69","500","117.81","500","75.42","500","19.27","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.024","10","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","75.87","0.128","10","13.871","80","-","-","0.098","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.032","6.076","10","49.981","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","110.139","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","414.994","0.012","10","5.594","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4231.956","0.082","2","7.852","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","233.295","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","421.027","0.773","10","16.788","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","55.382","0.078","10","7.246","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","29.52","0.082","10","6.83","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","722.3","7.413","10","48.227","80","10.622","15","0.031","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","168.434","0.009","10","6.836","80","0.044","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","87.372","0.006","10","5.773","80","0.21","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.398","1.034","15","9.534","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","111.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","104.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","4025.38","0.103","8","16.067","50","7.926","15","0.118","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","52.459","1000","309.887","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","464.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","94.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","849.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","64.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","87.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","34.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","530.41","0.24","10","16.04","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1590.91","5.294","10","40.612","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.552","0.104","8","12.21","50","-","-","0.013","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.18","0.063","15","26.301","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.253","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","12.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1327.92","0.027","15","21.773","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","26.78","0.128","10","22.08","80","1.53","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1406.185","0.455","8","12.663","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","146.752","0.074","5","7.137","50","3.441","12","0.06","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","3.888","1.866","10","22.919","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.092","10","5.883","80","14.112","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","136.51","2.263","10","29.59","80","4.091","15","0.028","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.816","0.256","10","4.611","80","0.293","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","8","100","3.87","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","120.73","0.147","15","28.224","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","53.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","111.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8347.97","0.16","10","19.17","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","91.58","0.03","10","9.812","80","0.746","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","235.87","0.198","10","37.26","80","-","-","-","-","正常"]