{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11914457","148.016",117.355,"320",34.5254,"100",0.9156,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14019306","164.61",146.1813,"320",52.0011,"100",3.3878,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6688593.5","77.414","-","-","-","-",6.8645,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8988209","104.03","-","-","-","-",7.3188,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","-","-","-","-","-","-","0","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","1633827","68076.133","-","-","-","-",0.31724,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15978.625","0.185","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","13641.139","0.158","77.286","320","128.983","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","676422.125","7.829",101.1933,"300",3.7315,"100",2.324,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1404000","16.25",4.74,"200",3.73,"200",0.95,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.48","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8143285","96.194",175.4893,"320",46.8423,"100",1.2898,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","307883.281","3.564","233.536","320","68.654","100","53.164","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9584772","110.935","-","-","-","-",2.9493,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","40951.719","0.474","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2613760.5","30.498","105.994","200","21.929","50","6.513","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2767345.25","32.294","104.244","200","26.089","50","5.503","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2766387.5","32.272","106.158","200","23.306","50","6.596","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1000690.19","11.58","106.047","200","29.879","35","3.633","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1133130.25","13.11","100.771","200","19.086","35","3.404","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1038474","12.02","101.047","200","15.372","35","1.65","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2961418.5","34.28","99.21","200","21.341","35","0.731","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2018167.75","23.358","176.923","200","19.731","50","5.023","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1177795.75","13.632","157.33","200","11.754","50","3.053","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1459541.75","16.893","175.305","200","6.712","50","3.688","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1932560.64","22.368",20.89,"200",0.49,"35",7.27,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","22.93","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2322745","26.884","0.558","50","14.522","35","3.121","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39572061.943","468.29","27.481","50","0.007","35","0.424","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","25.876","50","1.58","35","36.921","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7422.864","0.088","7.321","50","2.512","35","64.153","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","43.277","0.001","45.146","50","11.157","35","83.48","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38987447.04","1624476.96","20.526","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35954305.92","416.138","19.621","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38150939.52","441.562","19.39","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-228260.16","-2.642","1.61","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45299701.44","524.302","20.38","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47514358.08","549.935","19.74","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","151200","1.75",50.22,"120",1.17,"850",0.97,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17337802","200.669",39.4492,"320",36.4573,"100",1.9542,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","602.245","320","364.836","100","13.025","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5947715.5","68.839","-","-","-","-",8.6234,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","845856","9.79",7.91,"50",0.82,"35",0.13,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.1031,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","15547.52","0.18","-","-","-","-",0.7952,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.001,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","136307.784","5679.491","6.26","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52874152.5","624.399",37.967,"100",22.907,50,1.694,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46847821.939","554.768",36.922,"100",22.759,"50",1.893,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","354346","4.101","257.789","550","5.749","280","2.619","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","356524.594","4.126","153.898","550","5.763","400","0.709","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","772416","8.94","190.59","550","3.58","400","4.72","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","580668.188","6.721","163.35","200","6.876","200","0.681","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1126619.75","13.04","56.762","200","6.879","200","10.497","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","285173","3.301","16.286","-","35.412","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1056062.625","12.223","50.053","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","737570.312","8.537","26.371","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3899516.25","45.133","78.222","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3437749.25","39.789","62.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4112258.25","47.596","62.17","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7061528","81.731","53.841","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1750877.75","20.265","42.335","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1959009.125","22.674","32.25","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1351131.625","15.638","60.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1668831.75","19.315","56.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3370210.25","140425.422","-","-","1.033","50","5.626","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3913202.75","45.292","31.121","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1674252.5","19.378","45.373","100","10.46","50","1.058","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380980.469","4.41","25.633","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2366702.5","27.392","-","-","28.388","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12963843","150.044","33.678","100","1.255","50","5.727","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","698120.438","8.08","45.106","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2912081.25","33.705","30.299","100","11.831","50","7.61","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2706755.25","31.328","50.359","100","1.207","50","6.464","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","988205","11.438","-","-","0.992","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3888922","45.011","17.619","50","2.135","35","0.448","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1501395.875","17.377","44.048","100","1.126","50","0.266","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","153.206","300","0.888","100","5.727","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7716809.5","89.315","46.639","100","1.144","50","0.118","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9389440","108.674","46.012","100","1.058","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9976608","115.47","88.41","200","60.39","200","10.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1150.07","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","566940.75","6.56","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2936370.75","33.99","84.54","300","0.64","200","2.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10930819","126.51","58.61","120","2.62","100","1.45","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7179375","83.09","59.5","100","0","50","2.73","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","116567.6","1.35","29.97","300","0.34","100","1.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1371557.25","15.87","68.11","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1333186.38","15.43","110.723","200","40.29","50","4.923","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1274009.88","14.74","125.567","200","41.998","50","3.781","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3522831.75","40.77","60.546","80","25.787","30","0.692","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3118244","36.09","60.472","80","25.52","30","0.69","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2866686.5","33.18","64.18","80","26.844","30","2.556","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","17845.73","0.21","35.712","80","17.324","30","16.804","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3454223.25","39.979",18.9057,"100",1.0942,"50",4.9938,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2615292.5","30.74",7.0166,"100",2.2493,"50",8.6206,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1744772.5","20.194","64.276","250","26.916","80","1.251","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2451540","28.374","101.216","250","0.395","80","31.034","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2386060.75","27.616","12.888","250","34.732","80","32.519","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","44754600","517.993",34.9776,"100",21.4767,"50",0.7995,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8477297","98.117",92.6396,"320",3.0548,"100",3.4267,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3075644.5","35.598","-","-","-","-",4.454,"20","正常"]