{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3485.299","8.976","25","35.333","250","5.539","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","392.49","143.648","500","77.19","500","105.168","500","3.267","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.264","0.01","15","3.34","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.822","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","83.741","0.182","10","27.425","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.355","0.078","8","20.744","50","4.16","15","0.017","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","249.7","4.103","10","45.809","80","6.612","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","239.33","0.005","10","12.6","80","5.4","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.771","0.025","10","14.723","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","100.829","1.174","10","18.609","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.587","10","12.463","80","-","-","0.172","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","29.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1079.758","0.016","1.5","5.486","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7547.483","0.162","10","18.231","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3357.5","0.028","10","40.14","80","12.972","15","0.156","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","225.504","0.9","10","37.497","80","3.156","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","525.31","1.8","10","23.403","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","95.04","0.081","10","36.017","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","594.43","0.35","10","5.15","80","1.32","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","0.013","10","10.935","80","9.259","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.38","15","27.711","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.173","0.009","10","3.482","80","6.8","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","131.76","0.095","10","5.04","70","0.906","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9903.02","0.023","8.629","17.015","69.431","9.475","27.416","0.236","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","912.768","14.515","500","144.005","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","415.463","0.206","10","13.477","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.462","0.086","10","22.58","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.283","0.493","10","13.416","80","5.656","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","798.9","2.253","10","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","237","0.022","10","7.425","80","10.509","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","533.606","0.058","8","16.7","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0.86","0.005","10","35.58","80","4.67","15","0.069","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","863.14","0.948","10","30.391","80","2.882","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","0","0.098","10","3.398","80","-","-","-","-","停机"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.013","10","13.733","60","-","-","0.015","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.618","10","7.28","80","2.07","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.144","0.095","10","18.297","80","1.386","20","0.279","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.194","0.896","15","11.991","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","5.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.144","0.508","15","30.497","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","511.48","41.24","500","49.67","500","88.82","500","6.427","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.75","15","3.003","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.217","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.665","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.24","3.408","10","57.006","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","648.86","0.18","8","7.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2798.5","3.246","10","9.138","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","45.706","0.057","15","39.371","80","13.649","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.872","2.605","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","9","1.766","15","18.858","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","179.71","4.494","15","28.76","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","29.376","0.084","15","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","15.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","42.595","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","213.49","44.369","500","31.45","500","50.117","500","0.507","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.861","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.84","0.044","10","10.186","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.171","15","5.773","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.305","0.34","10","15.312","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.619","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.844","0.244","10","17.283","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51","0.066","10","16.658","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","273.922","0.134","10","12.131","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","134.784","0.047","10","6.213","80","2.213","20","0.022","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11972.45","0.093","10","22.905","80","5.77","15","0.144","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23975.14","6.326","1000","357.279","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164868.484","0.276","5","7.223","40","7.665","15","0.137","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","169204.984","6.609","50","72.281","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","35.42","0.014","10","7.97","80","1.714","20","0.07","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","719.71","0.071","5","10.85","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","301.54","1.504","10","7.758","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","89308.22","0.168","2","12.73","40","6.55","15","0.138","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","107300.64","16.29","50","148.86","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","146.448","0.031","10","18.443","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","463.97","0.258","10","22","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","503.856","0.286","10","16.54","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","330.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","7.78","0.668","10","17.129","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","603.07","1.065","10","52.28","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1020","0.53","8","9.405","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","1014.509","0.098","10","12.859","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","82","0.043","10","13.93","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.086","0.025","10","0.384","80","6.936","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","69.74","1.595","10","24.153","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.616","0.003","10","4.185","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1418.69","0.007","30","19.766","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","73.72","0.044","8","7.232","60","7.655","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","84.67","0.065","10","5.71","80","3.16","10","0.049","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.181","0.425","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1501.51","0.109","10","27.852","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","218.246","0.108","15","18.518","80","0.036","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","244.598","0.913","15","9.509","80","2.897","20","0.307","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","247","1.546","10","17.917","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","1.372","15","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","353.497","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","47","0.009","10","2.956","80","-","-","0.005","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","894.845","0.135","10","16.871","80","1.17","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.337","0.111","10","4.322","80","2.139","20","0.134","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","229.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","429.18","1.036","8","11.059","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","116.281","1.258","10","26.832","80","-","-","0.041","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","260","0.083","45","26.775","500","33.75","70","5.19","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1433.376","0.243","8","20.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.022","10","19.47","80","3.625","15","0.154","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","438.91","0.703","15","38.42","60","1.601","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.266","2.255","15","9.851","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","16.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.024","10","4.171","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6372.428","9.133","16","41.972","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.067","10","34.051","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","335.07","1.083","8","24.679","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","649.123","0.029","10","8.626","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","152.06","0.032","10","31.28","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","774.14","0.533","10","33.65","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","707","0.071","10","24.22","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","936.23","3.765","10","53.34","80","6.486","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","296.35","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13261.44","0.005","8","24.45","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10479.46","0.15","8","23.44","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","163.3","0.021","10","2.167","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","163.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","160.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","91.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","163.591","0.009","8","11.063","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","52.098","0.034","10","7.93","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","38.56","0.474","10","13.176","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.126","15","7.582","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","255.226","1.699","10","15.426","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","152.93","5.521","8","18.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","94.954","0.068","10","10.6","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.054","10","45.99","80","-","-","0.146","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","273.89","0.22","10","7.109","80","0.9","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","323.136","0.077","8","7.098","50","-","-","0.036","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","289.526","39.12","500","112.91","500","81.78","500","20.96","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.028","10","16.62","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","54.968","0.07","10","18.837","80","-","-","0.105","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","97.027","5.5","10","28.043","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","41.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","444.126","0.012","10","5.174","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4493.067","0.011","2","9.79","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","208.595","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","413.597","0.919","10","16.821","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","73.613","0.091","10","11.966","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.92","0.039","10","6.736","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","965.09","6.736","10","45.945","80","11.146","15","0.036","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","119.523","0.062","10","7.025","80","0.04","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.687","1.485","15","11.211","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","100.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","118.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3784.32","0.1","8","18.065","50","9.387","15","0.141","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","38.975","1000","450.836","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","392.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","94.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","839.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","61.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","55.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","35.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","699.322","0.15","10","15.151","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1709.36","2.126","10","44.308","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.824","0.044","8","12.367","50","-","-","0.012","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.466","15","30.016","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","8.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","24.859","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","964.8","0.03","15","18.411","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","395.71","0.101","10","21.632","80","2.356","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","864.255","0.847","8","14.828","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","161.295","0.073","5","8.336","50","4.054","12","0.076","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.035","2.548","10","21.864","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","348","0.149","10","6.528","80","14.753","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","129.6","2.729","10","34.35","80","4.114","15","0.03","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.235","10","4.687","80","0.799","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.09","10","8.9","100","3.76","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","105.27","0.074","15","26.494","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","227.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8293.54","0.27","10","18.015","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","27.65","0.08","10","12.229","80","0.674","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","114.91","0.074","10","28.48","80","-","-","-","-","正常"]