{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3493.412","2.944","25","41.466","250","5.976","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","352.23","150.674","500","60.26","500","110.803","500","4.101","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.12","0.01","15","3.118","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.849","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","22.045","0.187","10","25.761","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","226.109","0.024","8","16.397","50","5.196","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","214.27","3.897","10","38.601","80","6.794","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","234.14","0.007","10","12.23","80","5.4","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.682","0.027","10","14.493","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","114.134","4.17","10","10.457","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.406","10","12.51","80","-","-","0.15","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1085.136","0.017","1.5","6.695","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4210.692","0.209","10","22.51","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3597.7","0.026","10","36.93","80","8.737","15","0.241","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","408.067","0.847","10","35.479","80","2.926","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.25","10","7.335","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","127.01","0.073","10","40.929","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","567.65","0.79","10","7.65","80","1.26","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","107.14","0.014","10","11.634","80","9.409","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","33.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.264","15","34.802","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.114","0.029","10","4.142","80","8.187","20","0.011","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","63.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","223.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","131.933","0.086","10","4.865","70","0.859","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12971.01","0.433","8.629","20.102","69.431","10.65","27.416","0.276","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","549.048","10.677","500","147.07","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","530.254","0.208","10","15.996","80","-","-","0.106","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","17.194","0.079","10","21.61","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.892","0.179","10","11.826","80","5.762","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1185.18","0.153","10","6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.039","10","9.518","80","14.382","20","0.024","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","681.437","0.066","8","15.09","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.004","10","35.3","80","4.72","15","0.07","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","36.29","1.148","10","50.114","80","2.542","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","152.613","0.104","10","3.336","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","14.447","60","-","-","0.017","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.331","10","5.72","80","1.65","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.301","0.057","10","16.483","80","1.812","20","0.165","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.494","0.214","15","11.58","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.91","0.592","15","20.765","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","411.74","28.06","500","40.1","500","81.7","500","7.694","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.108","15","2.872","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.96","3.462","10","53.404","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1773.79","0.059","8","10.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","18.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2643.84","2.787","10","7.252","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","25.661","0.572","15","26.929","80","9.807","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","24.797","1.374","15","9.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","1.376","15","30.454","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","177.98","0.012","15","26.38","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","36.374","0.144","15","8.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","32.659","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","252.56","37.222","500","37.25","500","46.246","500","0.492","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","3.424","10","6.555","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.01","0.091","10","11.594","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","57.02","0.734","15","11.056","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","167.749","0.379","10","15.909","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","238.27","0.244","10","20.072","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","39","0.081","10","15.408","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","296.901","0.134","10","11.641","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","78.97","0.125","10","4.485","80","1.765","20","0.018","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10882.94","0.874","10","26.446","80","5.72","15","0.147","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24872.83","6.819","1000","360.733","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","158715.516","0.137","5","7.449","40","7.531","15","0.15","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","162072.469","6.378","50","62.092","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.031","10","9.69","80","1.521","20","0.048","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","806.98","0.071","5","12.66","50","-","-","0.092","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","474.34","0.964","10","7.174","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","94015.3","0.031","2","11.52","40","6.51","15","0.159","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","112533.36","18.77","50","149.64","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","133.488","0.022","10","30.048","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","305.86","0.047","10","26.41","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","486.456","0.311","10","17.38","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","290.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.854","10","21.413","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","545.18","0.735","10","65.05","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1112","0.585","8","13.199","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","190.426","0.122","10","17.092","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","0.028","10","13.22","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","66.182","0.058","10","0.213","80","7.189","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","74","6.839","10","37.419","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.122","0.004","10","3.751","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1482.62","0.018","30","20.498","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","78.293","0.126","8","7.84","60","6.226","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","16.42","0.159","10","8.88","80","5.06","10","0.079","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.094","0.662","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1038.94","1.104","10","33.137","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","166.406","0.856","15","17.597","80","4.079","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","217.987","0.87","15","9.153","80","2.279","20","0.295","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","186","2.962","10","18.667","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","1.352","15","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","340.425","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","0","0.02","10","2.95","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","829.958","0.149","10","17.521","80","1.344","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","89.217","0.404","10","9.353","80","6.964","20","0.141","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","227.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","371.93","0.75","8","10.795","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","31.421","0.141","10","34.1","80","-","-","0.019","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","251","0.072","45","25.587","500","37.67","70","4.12","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1482.71","0.117","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","64.8","0.022","10","9.4","80","2.054","15","0.102","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","464.83","0.681","15","34.44","60","1.495","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","19.168","2.479","15","10.927","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.39","0.037","10","5.368","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9204.719","7.279","16","35.955","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","667.01","2.022","10","31.671","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","265.76","1.701","8","27.538","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","15.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","566.957","0.078","10","16.504","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.028","10","30.75","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","476.06","0.585","10","26.61","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","732","0.15","10","19.92","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1022.803","4.003","10","57.855","80","7.179","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","2.59","0.072","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11215.98","0.005","8","23.646","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12283.49","0.14","8","29.4","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","184.9","0.035","10","2.465","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","184.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","25.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","27.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","182.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","68.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","170.454","0.008","8","10.43","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","1.907","0.427","10","18.023","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.75","1.263","10","16.482","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","3.36","0.091","15","11.525","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","185.069","1.888","10","15.577","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","129.6","0.13","8","10.1","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","144.374","0.069","10","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.073","10","51.01","80","-","-","0.203","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","275.62","0.086","10","7.343","80","1.5","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","439.862","0.645","8","7.05","50","-","-","0.065","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","362.362","48.67","500","115.06","500","83.91","500","20.21","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","31.97","0.033","10","16.13","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","29.252","0.297","10","13.511","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","41.731","3.588","10","42.389","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","36.761","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","389.147","0.012","10","6.098","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2905.68","0.049","2","8.842","40","-","-","0.008","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","164.971","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","431.309","0.354","10","14.957","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.467","0.067","10","10.723","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.328","0.037","10","6.715","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","881.28","6.674","10","46.511","80","10.412","15","0.04","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","62.148","0.454","10","5.536","80","0.216","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.575","0.022","10","9.01","80","0.369","20","0.009","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.542","4.721","15","13.928","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","149.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","69.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3163.1","0.065","8","17.614","50","10.146","15","0.156","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","28.172","1000","247.231","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","563.959","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","98.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","944.335","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","61.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","45.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","37.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","640.138","0.17","10","15.939","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1544.4","0.182","10","14.552","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.817","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","47.606","0.297","8","12.091","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.587","0.046","15","28.817","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","12.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1328.88","0.028","15","22.544","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","492.48","0.071","10","23.96","80","3.921","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","945.605","0.494","8","16.991","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","165.311","0.078","5","11.156","50","4.672","12","0.073","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.899","2.212","10","18.751","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","114.05","3.053","10","24.54","80","4.089","15","0.028","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.112","10","4.488","80","3.51","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.154","10","10.6","100","4.12","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","67.4","0.011","15","22.945","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","110.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8308.22","0.203","10","17.87","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.988","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.085","10","13.1","80","0.686","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","256.61","0.013","10","21.06","80","-","-","-","-","正常"]