{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2024-08-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3034.843","0.019","25","38.64","250","4.77","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","369.25","138.539","500","73.97","500","112.321","500","5.863","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.971","0.011","15","3.729","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","29.313","0.21","10","25.368","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.885","0.013","8","18.633","50","4.928","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","211.68","4","10","44.239","80","6.639","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","248.83","0.009","10","13.32","80","5.4","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.429","0.02","10","14.906","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","55.642","3.494","10","6.157","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.456","10","13.592","80","-","-","0.186","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","885.559","0.021","1.5","7.506","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5156.139","1.145","10","39.088","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3996","0.031","10","40.865","80","9.105","15","0.244","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","400.291","0.52","10","47.757","80","3.237","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.31","10","7.885","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","133.92","0.072","10","27.73","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","612.58","0.86","10","8.28","80","1.46","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","111.46","0.013","10","10.91","80","9.856","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","30.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","7.147","15","31.827","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.522","0.06","10","3.964","80","8.602","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","132.624","0.033","10","5.462","70","0.84","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8547.66","0.04","8.629","19.971","69.431","10.939","27.416","0.316","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1112.16","11.346","500","144.455","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","548.58","0.043","10","16.144","80","-","-","0.13","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.049","10","20.28","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.877","0.36","10","10.976","80","6.005","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","978.8","0.417","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.042","10","9.322","80","14.243","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","679.104","0.091","8","17.84","50","-","-","0.047","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","234.14","0.005","10","36.94","80","5.18","15","0.076","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","607.39","1.005","10","50.88","80","2.736","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","205.986","0.083","10","3.375","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.029","10","15.675","60","-","-","0.017","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.207","10","4.26","80","1.32","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.622","0.055","10","16.44","80","2.139","20","0.117","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.869","0.411","15","12.315","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","62.294","0.864","15","30.596","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","399.79","30.26","500","49.68","500","64.33","500","8.988","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.06","15","3.108","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","62.64","3.64","10","52.037","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1918.08","0.319","8","13.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","21.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2757.89","2.898","10","7.33","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.066","0.074","15","29.742","80","9.499","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","18.922","2.403","15","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","1.229","15","27.543","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","158.98","2.088","15","24.82","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","35.597","0.23","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","21.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","37.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","203.81","40.364","500","32.5","500","51.042","500","0.498","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","2.732","10","7.29","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","37.93","0.044","10","11.724","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.309","15","13.911","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","250.166","0.378","10","16.84","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","191.22","0.246","10","18.116","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","41","0.116","10","14.373","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","243.333","0.121","10","12.11","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","143.942","0.081","10","6.251","80","2.797","20","0.011","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12034.66","1.374","10","27.503","80","5.91","15","0.144","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26513.57","6.619","1000","363.266","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","175896.938","0.248","5","8.419","40","8.303","15","0.14","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","178238.984","7.694","50","87.008","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","36.29","0.047","10","11.14","80","1.721","20","0.057","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","723.17","0.074","5","13.77","50","-","-","0.107","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","497.66","0.453","10","7.169","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","96696.29","0.032","2","12.63","40","8.12","15","0.125","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","113069.28","18.71","50","123.47","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","90.288","0.582","10","17.776","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","406.08","0.047","10","38.1","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","487.464","0.282","10","17.41","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","289.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","127.87","0.839","10","29.71","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1060","0.685","8","15.629","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","774.835","0.224","10","20.091","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","74","0.035","10","14.37","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","187.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","47.952","0.034","10","0.67","80","7.13","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","134","0.985","10","46.832","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.517","0.006","10","4.379","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1271.81","0.017","30","21.155","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","52.944","0.088","8","8.809","60","2.959","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.203","10","9.46","80","5.92","10","0.045","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.045","0.606","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1279.96","0.141","10","28.481","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.722","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","234.403","0.647","15","23.122","80","5.47","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","215.395","1.368","15","10.08","80","2.964","20","0.398","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","202","3.051","10","19.105","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","1.076","15","16.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","322.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","68","0.016","10","5.417","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","884.045","0.095","10","20.074","80","1.49","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","72.904","0.39","10","6.802","80","3.85","20","0.107","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","229.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","472","0.611","8","10.853","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","49.619","0.036","10","14.387","80","-","-","0.021","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","237","0.069","45","27.764","500","38.03","70","4.75","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1533.427","0.115","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","71.71","0.024","10","21.31","80","3.808","15","0.145","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","640.22","1.232","15","33.64","60","2.083","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","45.447","2.192","15","10.318","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.218","0.027","10","5.498","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9519.417","5.85","16","29.183","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","902.02","1.097","10","58.88","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","198.21","1.583","8","25.101","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","637.891","0.073","10","15.501","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","113.18","0.105","10","30.3","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","761.18","1.118","10","34.06","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","843","0.206","10","22.73","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","880.934","4.127","10","57.368","80","7.37","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","23.33","0.071","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11334.352","0.007","8","25.606","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11191.39","0.24","8","25.23","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","194.4","0.018","10","2.361","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","194.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","28.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","25.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","135.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","76.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","167.059","0.014","8","11.336","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.369","0.162","10","9.86","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","80.06","0.01","10","12.933","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","5.86","8.193","15","10.179","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","233.712","1.993","10","16.598","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","93.31","0.222","8","25.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","285.206","0.072","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.91","0.021","10","50.65","80","-","-","0.232","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","272.16","0.073","10","6.907","80","1.48","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","517.277","0.936","8","7.013","50","-","-","0.087","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","326.16","56.07","500","109.09","500","83.74","500","17.93","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.248","10","16.13","80","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.104","1.027","10","16.795","80","-","-","0.067","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","90.547","1.465","10","31.653","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","88.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","715.005","0.012","10","6.514","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4324.134","0.035","2","9.656","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","149.201","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","462.931","0.259","10","16.521","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.923","0.096","10","8.975","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.176","0.038","10","7.27","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1063.58","7.167","10","48.604","80","10.721","15","0.035","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","150.915","0.158","10","6.21","80","0.405","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","63.269","0.03","10","8.306","80","0.238","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.31","9.382","15","29.023","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","78.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","98.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3039.55","0.136","8","17.352","50","10.658","15","0.153","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.98","1000","260.679","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","752.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","102.185","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1083.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","124.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","90.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","52.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","807.667","0.107","10","15.302","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1610.51","4.047","10","18.745","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.306","0.284","8","11.597","50","-","-","0.005","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.362","0.607","15","33.319","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","26.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1294.8","0.029","15","22.427","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","7.78","0.073","10","24.085","80","2.551","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1748.209","0.538","8","17.246","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","160.305","0.072","5","13.601","50","4.314","12","0.092","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.627","0.51","10","33.738","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","374","0.103","10","6.591","80","15.584","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","154.66","3.66","10","32.65","80","4.821","15","0.033","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","11.479","0.01","10","4.537","80","3.548","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0.86","0.191","10","10.3","100","4.13","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","82.45","0.207","15","24.656","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","142.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8291.81","0.18","10","17.38","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","65.66","0.07","10","10.907","80","0.653","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","277.34","0.016","10","33.08","80","-","-","-","-","正常"]