{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2619.786","0.019","25","38.069","250","4.663","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","278","158.206","500","32.43","500","107.67","500","5.066","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.588","0.017","15","3.115","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.591","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","101.941","0.215","10","24.274","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","239.328","0.029","8","22.155","50","5.462","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","234.14","4.467","10","43.854","80","7.739","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.009","10","12.23","80","5.4","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.979","0.022","10","16.592","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","152.928","5.812","10","5.607","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.174","10","13.137","80","-","-","0.194","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","711.067","0.026","1.5","6.475","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5174.439","0.196","10","29.704","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4419.36","0.029","10","46.085","80","10.344","15","0.276","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","378.432","0.319","10","32.129","80","2.122","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","379.3","0.28","10","7.756","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","139.97","0.073","10","31.912","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","613.44","1.06","10","7.18","80","1.45","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","0.013","10","12.979","80","10.408","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","7.098","15","30.715","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","8.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.606","0.019","10","3.175","80","2.487","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","130.55","0.043","10","5.362","70","0.84","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9022.09","0.024","8.629","29.015","69.431","9.513","27.416","0.384","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3.384","15.549","500","223.128","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","583.33","0.241","10","16.319","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.269","0.048","10","20.2","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.404","0.337","10","10.831","80","6.558","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1118.13","0.231","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","228","0.026","10","6.583","80","10.126","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","739.93","0.037","8","17.49","50","-","-","0.036","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","620.35","0.165","10","39.75","80","4.85","15","0.032","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","746.5","0.423","10","49.174","80","3.267","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","257.506","0.447","10","5.205","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.158","10","4.34","80","1.2","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","15.811","0.085","10","13.813","80","1.883","20","0.108","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.446","0.029","15","12.82","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.146","1.45","15","37.325","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","302.24","25.88","500","42.06","500","64.75","500","9.705","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0.104","0.204","15","3.793","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.049","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.04","4.892","10","52.656","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1833.41","0.081","8","17.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","25.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2706.05","3.83","10","7.031","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.05","0.398","15","40.629","80","7.903","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.736","1.981","15","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","1.044","15","23.975","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","188.35","3.65","15","26.18","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","37.066","0.161","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","60.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","136.3","14.865","500","18.63","500","26.105","500","0.453","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","24.19","0.287","10","12.243","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.02","0.044","10","10.713","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.309","15","9.257","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","235.012","0.308","10","15.912","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","227.688","0.252","10","17.241","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.045","10","13.455","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","255.81","0.137","10","13.248","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","114.048","0.099","10","4.348","80","1.498","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11367.65","1.108","10","29.614","80","5.96","15","0.141","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26821.15","6.006","1000","351.492","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","172035.938","0.129","5","8.779","40","7.297","15","0.165","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","174400.156","4.367","50","57.478","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","25.06","0.029","10","9.87","80","1.674","20","0.06","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","819.94","0.072","5","11.95","50","-","-","0.102","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","509.76","0.563","10","9.688","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","49.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95627.52","0.027","2","11.47","40","7.8","15","0.236","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114461.04","18.16","50","140.53","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","159.667","0.069","10","12.706","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","452.74","0.105","10","23.55","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","438.096","0.233","10","16.02","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","335.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.775","10","24.545","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","680.83","5.76","10","49.16","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1278","0.65","8","8.842","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","611.194","0.885","10","16.501","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","81","0.038","10","9.95","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","145.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","65.923","0.036","10","3.678","80","6.46","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","68.6","0.76","10","21.024","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14.429","0.033","10","0.661","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1518.05","0.007","30","20.278","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","57.378","0.115","8","8.815","60","2.379","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","88.13","0.283","10","6.57","80","3.03","10","0.036","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.378","0.579","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1941.57","0.098","10","51.673","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","235.008","0.07","15","13.402","80","4.085","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","199.498","1.056","15","9.982","80","2.426","20","0.29","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","256","2.405","10","15.202","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","1.343","15","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.087","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","300.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.012","10","2.716","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","870.221","0.091","10","15.772","80","1.614","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","90.305","0.753","10","6.273","80","4.016","20","0.076","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","228.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","468.84","0.379","8","10.804","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","60.467","0.04","10","11.314","80","-","-","0.03","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","327","0.925","45","36.673","500","38.65","70","5.64","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1505.779","0.144","8","18.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","34.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","60.48","0.021","10","20.53","80","3.598","15","0.143","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","679.97","2.889","15","34.95","60","3.775","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","49.821","2.017","15","10.318","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.514","0.025","10","5.127","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.212","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9773.819","9.891","16","35.118","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","124.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","924.48","0.205","10","38.347","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","311.67","1.61","8","32.952","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","634.349","0.029","10","16.525","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","0.097","10","29.22","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","822.53","0.647","10","31.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","923","0.223","10","18.77","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1017.792","4.257","10","52.371","80","8.162","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10687.44","0.004","8","14.498","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10552.9","0.16","8","23.93","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.13","0.009","10","3.219","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","125.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口",81.95,"-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","166.392","0.036","8","9.569","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.138","0.739","10","14.359","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","22.56","0.009","10","17.005","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.24","0.02","15","10.1","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","216.432","2.182","10","16.431","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","151.2","0.039","8","16.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","321.667","0.073","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.048","10","51.47","80","-","-","0.231","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","275.62","0.098","10","7.209","80","1.45","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","632.621","0.255","8","9.092","50","-","-","0.078","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","340.07","71.52","500","114.6","500","97.26","500","20.72","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","39.74","0.226","10","21.71","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","49.665","2.62","10","16.41","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","71.798","0.34","10","19.989","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","117.218","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","727.654","0.012","10","7.263","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3983.333","0.224","2","9.899","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","134.282","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","418.781","0.16","10","14.035","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.765","0.129","10","16.187","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.072","0.033","10","5.657","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1003.97","8.199","10","56.935","80","11.238","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","72.657","0.176","10","5.718","80","0.279","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","88.982","0.086","10","8.144","80","0.313","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.435","7.361","15","16.667","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","82.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","88.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3923.42","0.123","8","19.843","50","10.666","15","0.121","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.337","1000","726.153","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","805.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","92.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1194.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","134.361","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","50.077","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","77.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","894.413","0.082","10","14.537","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1610.51","0.025","10","17.135","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","7.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.354","0.552","8","18.743","50","-","-","0.004","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.718","15","40.002","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","19.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1204.56","0.017","15","18.016","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.084","10","22.824","80","2.623","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1362.586","0.477","8","20.561","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","149.81","0.076","5","12.86","50","4.477","12","0.109","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.429","1.001","10","30.391","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","352","0.006","10","7.168","80","15.252","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","137.38","3.428","10","32.98","80","4.446","15","0.1","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","19.331","0.01","10","5.106","80","3.441","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","9.1","100","4.69","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","127.78","0.112","15","28.533","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","160.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8288.35","0.09","10","11.39","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.05","10","12.76","80","1.135","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","301.54","0.016","10","26.08","80","-","-","-","-","正常"]