{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12446161","146.09",156.9078,"320",26.8166,"100",0.5462,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14196009","167.799",143.6891,"320",54.0426,"100",7.2104,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7159867.5","82.869","-","-","-","-",6.9713,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8403327","97.261","-","-","-","-",7.5099,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2126524","88605.156","-","-","-","-",0.61986,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","14003608","162.079","-","-","-","-",0.3515,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","512313.688","5.93","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","32061.992","0.371","338.972","320","493.461","100","356.807","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677779.188","7.845",30.2733,"300",4.4434,"100",2.3296,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1341792","15.53",6.74,"200",6.1,"200",0.52,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","10.68","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7273512.5","85.211",125.4076,"320",44.9541,"100",1.0753,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","2793845.25","32.336","262.25","320","45.494","100","9.456","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9649343","111.682","-","-","-","-",2.8118,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","617202.938","7.144","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2648993","30.894","54.248","200","20.29","50","6.518","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2749342.25","32.089","56.196","200","24.577","50","5.526","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2876647","33.573","57.709","200","22.953","50","6.558","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1015088.13","11.75","97.554","200","23.271","35","4.251","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1406676.88","16.28","94.119","200","21.907","35","3.635","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","989133.19","11.95","94.089","200","15.886","35","1.789","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3080568.25","35.65","94.322","200","20.978","35","0.732","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1781905.125","20.624","134.306","200","22.955","50","4.617","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1249054.75","14.457","132.504","200","22.978","50","3.303","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1425889.875","16.503","132.843","200","22.154","50","4.182","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1933139.52","22.374",21.76,"200",11.42,"35",6.01,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","1","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2875391.25","33.28","0.42","50","14.156","35","3.929","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38918392.14","459.915",26.929,"50",0.059,"35",0.545,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","13.717","50","2.994","35","37.76","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8774.137","0.104","0","50","1.225","35","54.488","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","389.696","0.005","15.224","50","14.989","35","66.228","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","561297.6","23387.4","4.266","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36448712.64","421.86","19.686","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38859825.6","449.766",23.12,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","42863.04","0.496","1.37","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45702895.68","528.969",25.89,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49285350.72","570.432",25.75,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","41472","0.48",38.01,"120",2.43,"850",1.37,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","16573597","191.824","94.826","320","19.792","100","5.156","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3895006","45.081","-","-","-","-",4.9215,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","5394485.5","62.436",89.7602,"320",18.7605,"100",9.4454,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5750566.5","66.558","-","-","-","-",8.5819,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","948067.2","10.973",16.84,"50",1.01,"35",0.16,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","478546.375","5.539","-","-","-","-",0.1509,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","225111.734","2.605","-","-","-","-",2.166,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","33004.129","0.382","-","-","-","-",0.0023,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","134316.552","5596.523","23.14","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59423660.091","702.33",37.667,"100",24.581,"50",2.25,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55849189.346","659.53",37.729,"100",25.692,"50",3.366,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","357751","4.141","174.691","550","4.729","280","2.356","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345557","4","116.103","550","5.358","400","0.47","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","768960","8.9","189.52","550","3.77","400","2.05","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","456968.688","5.289","143.516","200","3.375","200","0.685","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","922838.188","10.681","62.334","200","3.204","200","10.833","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","296369.25","3.43","18.419","-","34.974","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1069493.875","12.378","55.962","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","717253.062","8.302","27.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3908277","45.235","74.59","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3497909.5","40.485","66.172","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4086610.75","47.299","60.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7616663.5","88.156","57.452","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1672693","19.36","43.674","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1992528.125","23.062","35.344","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1348002.5","15.602","57.13","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1637124.75","18.948","56.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3450510","143771.266","-","-","1.057","50","6.358","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3894920","45.08","31.069","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1463925.375","16.944","40.306","100","4.656","50","1.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","374395.5","4.333","27.976","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2371717.25","27.45","-","-","36.218","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12751678","147.589","31.989","100","3.788","50","6.263","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","712810.875","8.25","29.244","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3014043","34.885","28.016","100","11.608","50","5.817","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2560086.5","29.631","52.256","100","0.683","50","6.896","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","996675.125","11.536","-","-","2.326","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3844572.25","44.497","16.349","50","2.055","35","0.834","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1436469.75","16.626","38.015","100","1.006","50","0.258","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","260231.812","3.012","135.758","300","2.808","100","5.773","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4963336","57.446","45.26","100","1.036","50","0.122","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9737908","112.707","47.955","100","1.17","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9552384","110.56","84.31","200","85.27","200","12.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1100.1","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","720820.38","8.34","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3501268.5","40.52","98.39","300","0.72","200","2.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10959025","126.84","64.89","120","4.21","100","1.32","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7128183.5","82.5","53.26","100","0","50","2.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","142613.5","1.65","33.84","300","0.01","100","1.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1284517.5","15.18","75.41","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1379823.5","15.97","121.173","200","38.777","50","4.707","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1191444.5","13.79","119.683","200","39.194","50","3.212","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3487327.25","40.36","60.43","80","28.315","30","0.707","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3170887.5","36.7","59.992","80","27.543","30","0.858","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2747642.75","31.8","61.416","80","27.365","30","2.608","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1623695.88","18.79","22.881","80","43.881","30","62.669","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3230372.25","37.389",20.3934,"100",0.6931,"50",4.9038,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2390025.75","28.235",6.3471,"100",0.3029,"50",14.1968,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1739355.25","20.131","56.67","250","27.369","80","1.235","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2535935.5","29.351","97.373","250","8.952","80","44.277","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2404668.5","27.832","43.83","250","0","80","21.857","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","26198864","303.228",34.825,"100",22.3545,"50",0.6309,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7109560","82.287",78.9831,"320",6.4226,"100",3.1029,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2638431.5","30.537","-","-","-","-",7.347,"20","正常"]