{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2024-08-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2903.645","0.019","25","38.891","250","5.454","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","354.8","167.668","500","37.78","500","112.32","500","7.561","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.118","0.019","15","3.08","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","170.354","0.655","10","32.292","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.811","0.009","8","31.878","50","5.669","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","234.14","4.636","10","44.27","80","7.789","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.006","10","12.99","80","5.42","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.25","0.022","10","16.068","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","186.365","4.408","10","5.157","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.075","10","12.6","80","-","-","0.194","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","336.017","0.028","1.5","6.724","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5565.03","0.196","10","24.649","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4378.75","0.028","10","44.568","80","10.292","15","0.258","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","325.21","0.379","10","31.722","80","2.262","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","19.87","0.32","10","19.07","80","-","-","0.144","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","127.87","0.074","10","25.71","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","683.42","1.37","10","8.57","80","1.63","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","114.05","0.02","10","13.101","80","10.671","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","6.956","15","33.94","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.507","0.017","10","3.306","80","4.929","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","130.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","130.378","0.043","10","5.25","70","0.843","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9030.88","0.03","8.629","26.925","69.431","8.864","27.416","0.351","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18.528","13.802","500","220.412","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","631.005","0.245","10","16.643","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.352","0.054","10","19.72","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.078","0.374","10","10.649","80","6.584","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1190.65","0.501","10","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.024","10","7.154","80","10.472","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","691.373","0.112","8","11.1","50","-","-","0.046","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","635.9","0.036","10","35.02","80","5.56","15","0.03","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","666.14","0.314","10","48.195","80","2.959","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","427.612","0.574","10","24.129","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.149","10","3.14","80","1.13","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","32.918","0.112","10","13.821","80","1.676","20","0.129","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.517","0.193","15","13.176","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.166","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.058","4.657","15","36.227","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","400.29","24.51","500","35.19","500","67.31","500","7.68","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.978","0.198","15","3.656","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","78.72","3.762","10","41.506","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1747.87","0.032","8","16","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2814.05","4.158","10","7.584","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.645","0.419","15","36.207","80","8.003","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.302","0.945","15","13.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","10","0.922","15","21.369","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","165.89","3.628","15","26.43","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","35.683","0.227","15","8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","53.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","101.7","4.562","500","21.32","500","18.623","500","0.467","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.747","10","6.127","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","40.11","0.035","10","10.473","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.208","0.298","10","17.043","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.338","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","238.852","0.245","10","16.844","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","56","0.067","10","12.925","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","314.535","0.165","10","12.328","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","135.562","0.099","10","7.818","80","2.843","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12070.94","0.625","10","29.357","80","5.76","15","0.14","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26409.89","6.008","1000","350.005","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","171777.141","0.173","5","8.207","40","7.505","15","0.151","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","174241.719","3.87","50","68.647","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","49.25","0.039","10","9.62","80","1.584","20","0.054","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","738.72","0.069","5","13.22","50","-","-","0.096","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","503.71","0.761","10","9.569","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","89725.54","0.198","2","11.3","40","7.89","15","0.171","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","106605.36","17.43","50","131.79","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","174.701","0.058","10","9.011","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","369.79","0.144","10","25.79","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","419.832","0.226","10","15.02","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","313.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","73.44","0.652","10","20.294","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","573.7","3.38","10","65.64","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1208","0.675","8","5.002","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","687.226","0.264","10","15.256","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","70","0.043","10","9.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","67.738","0.076","10","1.472","80","6.655","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","148.67","1.054","10","19.538","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.232","0.031","10","0.617","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1424.74","0.007","30","20.948","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","78.035","0.039","8","8.086","60","0.784","15","0.005","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0.86","0.345","10","4.86","80","2.5","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.598","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1971.2","0.277","10","54.896","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.582","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","255.744","0.13","15","19.725","80","5.06","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","205.632","1.262","15","10.61","80","2.643","20","0.282","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","270","1.604","10","14.23","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","1.667","15","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","268.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.01","10","2.904","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","714.614","0.247","10","12.948","80","1.307","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","109.495","0.591","10","7.59","80","4.927","20","0.1","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","228.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","427.31","0.318","8","10.7","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","105.709","0.032","10","11.7","80","-","-","0.073","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","332","1.443","45","36.759","500","41.74","70","4.57","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1455.322","0.185","8","21","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","76.9","0.128","10","20.27","80","3.863","15","0.11","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","247.97","3.901","15","35.94","60","4.772","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","44.448","4.155","15","12.05","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.898","0.025","10","4.086","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9412.815","9.366","16","28.184","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","156.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","937.44","0.11","10","38.801","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","267.56","1.415","8","34.98","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","7.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","631.67","0.042","10","17.328","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","260.93","1.352","10","32.51","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","850.18","0.408","10","26.62","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","853","0.223","10","15.47","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","991.267","3.669","10","48.088","80","8.243","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11020.835","0.005","8","15.199","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9967.1","0.16","8","25.01","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","198.72","0.016","10","3.662","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","198.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","172.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","141.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","171.114","0.018","8","9.59","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.217","0.622","10","10.142","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","61.35","0.009","10","26.598","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","16.43","0.112","15","9.86","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","209.779","2.161","10","16.416","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","127.87","0.125","8","20.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","320.198","0.07","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.033","10","52.63","80","-","-","0.256","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","276.48","0.377","10","7.268","80","1.18","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","606.096","0.083","8","7.123","50","-","-","0.055","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","325.987","62.49","500","103.78","500","86.91","500","19.92","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.174","10","20.28","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","63.567","3.187","10","11.911","80","-","-","0.078","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","93.485","1.586","10","22.612","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","100.018","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","721.689","0.012","10","6.745","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4739.074","0.169","2","29.958","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","126.425","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","444.182","0.167","10","14.672","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","62.813","0.086","10","17.761","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.48","0.082","10","10.866","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","989.28","8.194","10","49.977","80","12.382","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","123.89","0.268","10","6.149","80","0.325","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","55.431","0.088","10","7.832","80","0.247","20","0.008","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.823","6.54","15","15.009","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","141.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","118.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3449.09","0.131","8","19.56","50","11.351","15","0.11","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","40.99","1000","652.888","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","730.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","101.295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1058.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","144.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","39.364","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","79.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","829.613","0.046","10","14.792","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1825.73","2.307","10","18.734","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","12.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.624","0.78","8","11.635","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.531","0.538","15","36.121","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","18.951","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1171.68","0.021","15","17.885","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","6.91","0.128","10","21.588","80","2.628","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1280.238","0.484","8","26.602","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","71.58","0.077","5","12.03","50","4.642","12","0.107","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.454","0.924","10","27.42","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","0.006","10","9.076","80","15.11","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","156.38","2.829","10","32.78","80","3.915","15","0.041","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0.215","0.006","10","4.997","80","3.329","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.102","10","9.8","100","4.15","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","103.85","0.049","15","33.656","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8290.08","0.12","10","12.62","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","310","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.022","10","12.33","80","0.719","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","305.86","0.008","10","26.08","80","-","-","-","-","正常"]