{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2024-08-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3037.577","0.019","25","39.515","250","5.726","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","407.39","173.164","500","34.12","500","121.094","500","9.156","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","15.098","0.011","15","3.266","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.845","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","46.139","1.534","10","40.566","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.947","0.017","8","28.965","50","5.178","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","324.86","5.23","10","46.315","80","6.382","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","254.02","0.009","10","13.47","80","5.48","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.637","0.017","10","15.436","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","156.47","4.96","10","9.497","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.143","10","11.824","80","-","-","0.198","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","870.636","0.027","1.5","6.623","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5862.204","0.23","10","18.346","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4359.74","0.028","10","44.853","80","10.172","15","0.272","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","387.245","0.306","10","38.385","80","2.464","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1.73","0.28","10","21.807","80","-","-","0.139","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","112.32","0.075","10","24.986","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","665.28","2","10","9.72","80","2.28","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","0.049","10","12.402","80","11.144","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","7.358","15","36.134","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.014","10","3.026","80","4.422","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","144.979","0.041","10","5.098","70","0.818","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9086.08","0.016","8.629","25.698","69.431","9.518","27.416","0.357","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","5.352","13.333","500","219.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","497.007","0.097","10","15.814","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.094","0.058","10","20.94","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.225","0.412","10","9.926","80","6.502","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1179.18","0.597","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.028","10","7.178","80","10.367","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","673.747","0.036","8","15.14","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","711.07","0.005","10","32.38","80","4.9","15","0.029","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","948.67","0.067","10","48.483","80","3.351","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","388.738","0.48","10","16.963","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.18","10","3.44","80","1.12","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.389","0.919","15","13.847","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","88.128","2.694","15","35.208","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","433.21","26.15","500","31.13","500","83.35","500","6.617","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.147","0.206","15","3.306","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.64","3.493","10","40.013","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1882.66","0.022","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","107.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2798.5","4.283","10","11.384","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.445","0.116","15","32.906","80","7.698","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","25.402","0.682","15","11.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","1.432","15","28.792","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","175.39","5.467","15","17.15","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","39.312","0.339","15","7.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","33.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","108.5","2.268","500","21.8","500","8.846","500","0.636","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.891","10","4.171","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.83","0.225","10","11.553","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","245.935","0.336","10","12.093","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","1.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","222.217","0.259","10","16.915","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","48","0.879","10","14.289","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","170.657","0.131","10","12.114","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","146.016","0.101","10","9.367","80","4.296","20","0.082","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12542.69","1.188","10","28.356","80","5.74","15","0.142","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25484.54","6.241","1000","354.876","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167796.625","0.168","5","8.284","40","7.551","15","0.142","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","170371.109","4.021","50","87.708","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","40.61","0.038","10","10.37","80","1.656","20","0.064","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","781.06","0.074","5","14.55","50","-","-","0.113","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","494.21","0.213","10","8.121","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","52.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","89138.88","0.025","2","12.39","40","8.72","15","0.21","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103452","16.23","50","120.88","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","131.674","0.071","10","9.929","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","454.46","1.344","10","26.91","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","457.008","0.224","10","14.33","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","284.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","25.06","0.729","10","17.07","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","658.37","2.09","10","64.09","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1036","0.658","8","5.568","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","771.811","0.112","10","14.674","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","75","0.028","10","9.41","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","1.555","0.155","10","1.085","80","7.202","20","0.001","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","89.76","0.844","10","18.45","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.031","10","0.845","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1561.25","0.007","30","21.135","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","59.374","0.047","8","7.619","60","0.534","15","0.006","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.462","10","5.05","80","2.83","10","0.032","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","17.798","0.135","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1720.69","0.15","10","55.297","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","2.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","214.445","0.099","15","20.701","80","5.249","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","213.667","1.316","15","10.821","80","2.647","20","0.306","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","205","0.88","10","13.434","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","1.722","15","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","315.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.009","10","2.672","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1090.282","0.239","10","17.752","80","1.281","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.165","0.197","10","5.132","80","2.217","20","0.076","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","219.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","516.44","0.333","8","10.813","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","89.902","0.094","10","11.756","80","-","-","0.118","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","361","1.576","45","40.696","500","37.33","70","4.37","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1518.566","0.594","8","20.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.372","10","21.33","80","3.913","15","0.13","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","686.02","4.13","15","37.16","60","4.981","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.399","4.097","15","11.671","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.723","0.023","10","4.474","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9720.925","8.926","16","25.189","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","117.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1067.04","0.422","10","32.284","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","433.76","1.638","8","34.902","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","507.427","0.032","10","12.792","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","2.59","1.093","10","32.16","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","716.26","0.591","10","22.08","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","755","0.165","10","19.03","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","955.238","3.654","10","54.598","80","8.677","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.073","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12065.785","0.004","8","15.249","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9230.11","0.16","8","26.24","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","127.87","0.024","10","3.436","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","127.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","21.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","171.66","0.191","8","9.785","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","43.165","0.25","10","6.635","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","37.05","0.008","10","20.901","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.086","15","9.068","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","202.349","1.873","10","17.451","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","93.31","0.082","8","17.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","98.755","0.069","10","11.8","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","11.23","0.056","10","51.24","80","-","-","0.253","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","279.94","0.351","10","7.432","80","1.53","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","605.837","0.076","8","6.97","50","-","-","0.051","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","328.666","58.69","500","90.23","500","69.05","500","19.19","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","43.2","0.171","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.096","0.326","10","5.036","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","101.434","3.504","10","26.991","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","69.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","863.327","0.014","10","6.47","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4494.061","0.032","2","6.644","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","114.303","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","414.547","0.106","10","16.93","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","68.429","0.129","10","19.717","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","55.488","0.126","10","17.341","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1207.87","6.548","10","56.375","80","10.54","15","0.027","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.478","0.292","10","6.214","80","0.172","20","0.004","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.012","10","7.874","80","0.032","20","0.012","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","16.525","9.396","15","30.076","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","95.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","102.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","-","0","8","0","50","0","15","0","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","34.461","1000","482.457","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","736.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","93.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","912.341","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","131.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","24.252","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","79.764","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","773.453","0.156","10","15.819","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1766.75","0.111","10","18.27","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.339","0.473","8","11.761","50","-","-","0.003","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.614","0.521","15","31.158","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","29.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1498.08","0.019","15","18.375","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","468.29","0.073","10","22.813","80","3.179","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1339.921","0.49","8","40.112","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","128.981","0.085","5","13.605","50","5.083","12","0.117","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","14.083","0.735","10","17.71","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","325","0.006","10","9.421","80","14.802","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","145.15","2.915","10","29.98","80","4.048","15","0.03","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","29.531","0.011","10","5.159","80","3.69","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","11","100","2.65","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","60.27","0.121","15","28.407","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","58.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8270.21","0.186","10","11.563","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.916","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","100.22","0.028","10","12.52","80","0.603","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","321.41","0.006","10","28.39","80","-","-","-","-","正常"]