{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12150416","142.642",159.465,"320",27.6627,"100",0.4272,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13590499","159.523",29.9568,"320",29.9568,"100",4.4969,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7284168.5","84.913","-","-","-","-",6.9047,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9089283","105.2","-","-","-","-",7.2416,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1371694.5","57153.934","-","-","-","-",0.75018,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13893702","160.807","-","-","-","-",0.4241,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1788270.375","20.698","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","31579.182","0.366","268.085","320","224.371","100","291.438","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664262.125","7.688",22.6535,"300",4.7492,"100",2.3319,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1458432","16.88",6.81,"200",4.99,"200",0.8,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","9.23","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6917071","81.125",117.6937,"320",40.7182,"100",1.1491,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11669874","135.068","158.911","320","35.373","100","0.578","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8777428","101.59","-","-","-","-",3.0548,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5931043.5","68.646","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2602854","30.382","61.506","200","16","50","6.345","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2777138.75","32.479","57.972","200","20.518","50","5.455","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2789680.5","32.517","66.719","200","18.075","50","6.41","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1035297.75","11.98","116.295","200","24.776","35","4.886","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1407102.5","16.29","108.432","200","19.694","35","4.116","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1032233.25","11.95","118.339","200","13.853","35","1.749","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2969543","34.37","108.583","200","19.58","35","0.707","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1803248.125","20.871","142.667","200","29.287","50","4.351","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1234474.375","14.288","134.648","200","22.941","50","3.014","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1452744.75","16.814","143.891","200","19.617","50","3.757","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1593276.48","18.441",26.16,"200",6.46,"35",5.05,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","1.07","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1033458.25","11.961","0.519","50","15.024","35","3.946","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39036547.894","461.139",30.526,"50",0.128,"35",0.548,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","11.443","50","2.92","35","43.868","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8668.564","0.103","10.531","50","0.841","35","47.332","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.074","0","35.866","50","7.373","35","77.756","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","38577980.16","1607415.84",24.339,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.758","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","317545.92","3.675","0.36","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","59598.72","0.69","1.54","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45315840.96","524.489",25.93,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1613511.36","18.675",2.26,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","76032","0.88",28.28,"120",2.44,"850",1.68,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","17498886","202.533",172.3367,"320","17.2046\n\n","100",4.3961,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5052664.5","58.48","-","-","-","-",4.9221,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","5890177.5","68.173",163.0555,"320",23.0509,"100",11.5402,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6986247","80.859","-","-","-","-",9.4289,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","776390.4","8.986",5.61,"50",0.62,"35",0.11,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","0","0","-","-","-","-",0.0952,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12897.487","0.149","-","-","-","-",0.8247,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0026,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","134683.752","5611.823","31.15","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52083834.088","616.524",34.223,"100",23.573,"50",1.602,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49931763.917","589.566",36.518,"100",24.437,"50",2.2,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","359759","4.164","255.064","550","5.461","280","2.942","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","348815.031","4.037","173.461","550","4.733","400","0.448","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","780192","9.03","212.36","550","3.87","400","1.41","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","442416.094","5.12","127.952","200","3.797","200","0.68","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","868193.062","10.048","60.974","200","3.32","200","10.368","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","287314.656","3.325","16.979","-","37.864","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1069053.75","12.373","54.57","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","737147.375","8.532","27.59","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3898336.5","45.12","71.749","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3584721.25","41.49","67.264","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4069982","47.106","53.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7943394","91.937","55.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1629810.25","18.864","41.396","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2051710.125","23.747","34.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1347647.5","15.598","53.845","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1590787.25","18.412","54.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3449685.25","143736.875","-","-","0.98","50","6.424","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3902320.5","45.166","30.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1618138.875","18.728","40.295","100","4.849","50","1.108","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","371176.781","4.296","27.16","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2365707.75","27.381","-","-","37.83","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12732462","147.366","30.918","100","2.401","50","6.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","716241.062","8.29","30.414","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3014113.25","34.886","29.5","100","11.525","50","6.783","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2507813.5","29.026","51.492","100","1.015","50","6.875","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","987267.625","11.427","-","-","2.202","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3837390.75","44.414","15.755","50","2.091","35","0.657","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1491253.375","17.26","38.739","100","1.116","50","0.259","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","750167.812","8.682","115.54","300","2.937","100","5.798","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7928614","91.766","44.852","100","1.124","50","0.116","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9607314","111.196","46.06","100","1.062","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8715168","100.87","74.24","200","86.11","200","11.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1186.4","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","654048","7.57","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3397173","39.32","95.97","300","0.75","200","2.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11038127","127.75","71.82","120","4.38","100","1.31","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7161720","82.89","57.67","100","0","50","2.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","138562.7","1.6","27.12","300","0","100","1.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1333776","15.44","71.69","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1395596.13","16.15","139.628","200","43.11","50","4.291","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1263648.75","14.63","143.489","200","47.472","50","3.066","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3460176.25","40.05","66.258","80","27.69","30","0.801","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3150306.25","36.46","70.801","80","26.857","30","1.041","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2868650.5","33.2","77.991","80","27.915","30","2.589","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1821.69","0.02","42.779","80","15.036","30","19.695","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3303897.5","38.24",19.8029,"100",0.9265,"50",4.6421,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2689250.5","31.718",6.2702,"100",0.3284,"50",8.2825,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1739295.375","20.131","65.752","250","27.08","80","1.138","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2459816.25","28.47","127.146","250","27.805","80","52.341","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2447696.75","28.33","2.543","250","0","80","16.807","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46026436","532.713",33.7454,"100",22.5604,"50",0.6349,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","6788874.5","78.575","127.21","320","216.9","100","357.08","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","492644.843","5.702","-","-","-","-","0","20","停机"]