{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2024-08-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3352.21","0.019","25","39.227","250","4.973","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","403.69","148.8","500","51.66","500","115.035","500","5.721","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","10.712","0.022","15","2.997","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","6.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","90.961","1.659","10","40.897","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.306","0.018","8","30.494","50","4.889","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","239.33","4.791","10","39.468","80","6.234","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","125.28","0.007","10","13.18","80","5.46","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.015","10","16.879","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","173.837","3.711","10","8.518","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.225","10","12.761","80","-","-","0.194","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1010.793","0.031","1.5","9.041","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3217.452","0.323","10","20.344","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4385.66","0.032","10","43.868","80","10.269","15","0.296","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","396.576","0.232","10","50.572","80","2.915","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0.86","0.29","10","20.782","80","-","-","0.13","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","114.05","0.081","10","26.46","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","550.37","2.68","10","12.59","80","2.77","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","112.32","0.054","10","12.993","80","11.563","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","7.479","15","31.974","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.014","10","3.398","80","6.945","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","173.578","0.045","10","5.095","70","0.814","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10176.75","0.021","8.629","25.145","69.431","9.708","27.416","0.393","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2.28","16.089","500","219.905","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","484.125","0.065","10","16.807","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.063","10","20.01","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.538","10","10.973","80","6.472","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1128.85","0.248","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.036","10","7.598","80","12.012","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","759.456","0.161","8","23.07","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","534.82","0.007","10","30.09","80","3.94","15","0.027","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1019.52","0.067","10","47.068","80","3.979","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","411.964","0.48","10","13.087","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.192","10","3.2","80","1.07","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.128","0.151","10","19.448","80","1.484","20","0.123","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.934","15","7.455","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.442","3.172","15","28.014","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","465.91","24.74","500","27.42","500","80.42","500","6.769","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.853","0.074","15","2.482","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.04","4.529","10","40.89","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1929.31","0.062","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","15.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2306.02","3.356","10","10.027","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","55.21","0.044","15","34.572","80","7.744","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.872","0.945","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","3.056","15","30.3","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","24.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","177.98","6.722","15","6.79","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","31.536","0.388","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","87.64","1.99","500","19.84","500","11.438","500","0.521","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","1.111","10","3.113","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.03","0.498","10","14.398","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","268.665","0.331","10","7.88","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","232.042","0.231","10","24.098","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.714","10","14.563","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","112.709","0.125","10","12.707","80","-","-","0.011","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","57.11","0.037","10","4.281","80","1.747","20","0.067","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13129.34","2.902","10","30.206","80","5.87","15","0.142","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22133.95","7.207","1000","339.713","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165263.5","0.122","5","9.211","40","6.824","15","0.166","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","169083.312","4.183","50","115.237","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.027","10","10.83","80","1.831","20","0.068","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","775.01","0.069","5","15.25","50","-","-","0.183","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","514.94","0.41","10","11.963","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","87260.54","0.026","2","10.81","40","7.31","15","0.259","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","104493.12","15.66","50","111.11","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","168.134","0.17","10","12.388","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432.86","0.287","10","29.05","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","309.168","0.217","10","14.98","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","306.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","33.7","0.718","10","11.448","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","399.17","3.54","10","45.58","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1020","0.662","8","8.075","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","275.357","0.012","10","16.579","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","20","0.027","10","10.32","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.086","0.137","10","1.053","80","7.784","20","0.001","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","91.47","0.98","10","18.863","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.032","10","0.993","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1423.01","0.007","30","21.433","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","15.384","0.056","8","7.352","60","0.274","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","6.91","0.572","10","5.41","80","2.86","10","0.054","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.822","0.114","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1798.85","0.124","10","43.595","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","252.893","0.021","15","17.308","80","5.275","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","248.4","1.985","15","10.272","80","3.381","20","0.341","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","225","0.436","10","12.915","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.548","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","343.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","47","0.008","10","2.282","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","564.538","0.159","10","23.463","80","1.091","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.163","0.321","10","5.317","80","2.461","20","0.079","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","230.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","273.66","0.25","8","77.493","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","33.706","0.144","10","12.162","80","-","-","0.112","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","367","1.491","45","44.116","500","31.37","70","4.9","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1362.442","0.343","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","438.91","4.531","15","31.53","60","5.479","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.778","3.329","15","10.563","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.021","10","3.095","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10459.633","7.034","16","24.596","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","150.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","996.19","0.191","10","30.914","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","334.22","1.392","8","32.589","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","634.694","0.034","10","5.327","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","175.39","4.711","10","40.16","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","812.16","0.358","10","31.44","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","837","0.096","10","27.47","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","995.242","3.341","10","52.099","80","8.982","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","123.55","0.072","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12148.844","0.084","8","13.7","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9623.23","0.16","8","26.27","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","51.84","0.026","10","3.318","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","4.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","36.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","152.467","0.375","8","10.758","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.122","0.196","10","9.526","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","19.41","0.011","10","19.048","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.111","15","5.367","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","228.614","1.482","10","13.899","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","66.53","0.047","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.07","10","11.9","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","1.73","0.095","10","57.34","80","-","-","0.254","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","283.39","0.07","10","6.988","80","1.45","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","500.861","0.073","8","7.259","50","-","-","0.054","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","356.486","56.74","500","87.88","500","66.96","500","19.18","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","23.33","0.13","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","29.103","0.166","10","4.813","80","-","-","0.081","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","53.309","4.836","10","23.204","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","91.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","911.154","0.012","10","5.711","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3537.001","0.087","2","8.131","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","104.118","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","437.53","0.007","10","20.026","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","51.84","0.102","10","21.025","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.368","0.141","10","16.937","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","973.73","6.639","10","57.836","80","9.989","15","0.024","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.516","0.186","10","5.93","80","0.224","20","0.005","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.011","10","7.387","80","0.065","20","0.011","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","0.156","15","6.369","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","32.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2299.1","0.051","8","15.978","50","10.234","15","0.095","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","53.823","1000","423.476","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","510.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","77.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","810.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","95.532","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","64.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","58.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","768.355","0.216","10","16.36","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1594.97","0.032","10","16.245","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","65.923","0.456","8","6.828","50","-","-","0.006","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.962","0.524","15","29.502","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1614.96","0.02","15","18.588","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","419.9","0.069","10","24.118","80","4.24","15","0.02","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1197.737","0.515","8","23.491","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","202.276","0.097","5","11.765","50","5.212","12","0.109","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","13.046","1.042","10","20.118","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","0.013","10","9.273","80","14.6","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","51.84","3.92","10","28.05","80","5.127","15","0.028","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.019","10","4.968","80","3.98","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","10.6","100","2.64","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.87","0.316","15","38.305","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","200.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","214.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8274.53","0.141","10","15.299","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","32.83","0.036","10","14.216","80","0.506","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","211.68","0.031","10","32.68","80","-","-","-","-","正常"]