{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10132883","118.776",128.8713,"320",21.2311,"100",1.2119,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14230446","167.01",146.3863,"320",37.377,"100",5.6681,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6132416","70.977","-","-","-","-",6.1137,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9070575","104.984","-","-","-","-",6.9611,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1597355.875","66556.508","-","-","-","-",0.55209,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13728200","158.891","-","-","-","-",0.5221,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","458370.188","5.305","-","-","-","-",0,"20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","124056.352","1.436","101.028","320","108.222","100","140.409","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","657112.188","7.606",33.7818,"300",7.6241,"100",2.3237,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1408320","16.3",6.58,"200",8.85,"200",0.93,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","8.78","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","8255778","98.234",128.8713,"320",21.2311,"100",1.2119,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12493619","144.602","193.165","320","23.062","100","0.555","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10779291","124.76","-","-","-","-",3.1112,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7190387.5","83.222","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2763968.5","32.262","106.513","200","16.971","50","6.58","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2809370","32.857","104.563","200","18.704","50","5.393","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2869593.75","33.457","106.04","200","15.801","50","6.463","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1147443.5","13.28","112.937","200","16.809","35","5.136","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1152323.75","13.34","109.998","200","19.367","35","3.8","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1034798.44","11.98","112.425","200","10.919","35","1.615","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2893039.25","34.94","114.813","200","19.921","35","0.706","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1718028.25","19.885","147.817","200","10.772","50","4.225","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1227466.625","14.207","147.006","200","12.436","50","2.902","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1339530.25","15.504","155.766","200","8.583","50","3.758","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2140076.16","24.769",25.14,"200",2.38,"35",6.71,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","1.06","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2332498.25","41.482","1.031","50","22.113","35","4.01","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39963363.91","472.589",33.384,"50",0.12,"35",0.533,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","11.427","50","4.615","35","37.026","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8847.261","0.105","0","50","0.478","35","67.583","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.305","0","31.363","50","4.181","35","72.09","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39693248.64","1653885.36","19.647","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","403902.72","4.675","24.434\n","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.54","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2897631.36","33.537","1.59","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45466056","526.228",25.62,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48990407.04","567.019",23.71,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","84672","0.98",26.63,"120",1.64,"850",1.18,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15384334","185.801",40.9468,"320",20.3133,"100",5.8361,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4438397","51.37","-","-","-","-",5.1205,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7079359","85.5",266.8288,"320",34.7764,"100",4.4561,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6228738","72.092","-","-","-","-",9.5768,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1075766.4","12.451",24.14,"50",1.77,"35",0.44,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11840.868","0.137","-","-","-","-",0.8809,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","135277.848","5636.577","15.21","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54478470.351","658.204",33.813,"100",24.382,"50",1.969,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50100640.275","591.949",34.848,"100",21.689,"50",3.015,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","360711","4.175","248.449","550","5.753","280","2.773","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","353017.031","4.086","199.313","550","5.179","400","0.484","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","766368","8.87","250.9","550","3.95","400","2.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","486424.156","5.63","134.951","200","4.211","200","0.65","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","836541.438","9.682","61.789","200","3.541","200","10.292","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","299060.5","3.461","17.603","-","29.516","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1030793","12.449","52.836","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","713479.062","8.617","26.732","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3748668.25","45.274","78.502","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3599110","43.887","73.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4076733.25","47.184","56.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8020506.5","92.83","56.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1767039.25","20.452","43.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2118340.5","24.518","36.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1352046.25","15.649","53.232","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1617209.5","18.718","55.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3479265.25","144969.391","-","-","0.922","50","5.982","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3921731.25","45.39","30.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1542335.375","19.69","40.366","100","5.738","50","1.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","381321.75","4.413","25.864","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2373513.5","27.471","-","-","34.745","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","8217639.5","143.364","40.946","100","2.075","50","6.794","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","705329.875","8.164","30.846","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3096884.75","35.844","29.579","100","11.042","50","7.511","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2502768.75","28.967","54.883","100","0.978","50","6.965","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","986181.25","11.414","-","-","2.698","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3880385.75","44.912","16.596","50","1.969","35","0.675","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1514355","17.527","39.474","100","1.184","50","0.266","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","1016407.188","11.764","115.643","300","1.419","100","5.762","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7934164.5","91.831","48.072","100","1.105","50","0.112","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9735549","112.68","49.669","100","1.183","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8772192","101.53","93.26","200","63.67","200","7.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1369.22","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","592486.5","6.86","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","1937696.5","22.43","159.63","300","41.04","200","48.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10465336","121.12","64.54","120","3.55","100","2.76","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7197784","83.31","63.09","100","0.15","50","2.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","143508.14","1.66","48.56","300","0","100","1.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1384889","16.03","74.91","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1353220.13","15.66","163.387","200","43.424","50","2.773","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1116590.13","12.92","128.996","200","42.811","50","3.074","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3550832","41.1","76.944","80","28.03","30","0.864","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3226335.5","37.34","78.034","80","27.73","30","1.132","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2891975","33.47","77.301","80","28.218","30","2.515","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","428561.19","4.96","15.077","80","19.174","30","32.001","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3721556","43.074",20.8486,"100",2.4187,"50",4.7248,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2741179","32.36",5.8751,"100",0.3998,"50",9.0513,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1769339","20.478","74.765","250","23.851","80","1.294","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2471632","28.607","121.572","250","1.554","80","24.989","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2430393.25","28.13","13.605","250","7.655","80","14.41","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45646636","528.318",35.1025,"100",22.8031,"50",0.6347,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3176.752","0.037","588.31","320","1257.53","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","14777.77","0.171","-","-","-","-","0","20","停机"]