{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2024-08-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3268.812","0.019","25","47.055","250","3.853","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","323.95","160.841","500","14.85","500","102.132","500","2.761","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","2.941","0.019","15","3.316","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","7.918","0.608","10","16.797","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.12","0.081","8","26.167","50","4.49","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","192.67","3.933","10","37.555","80","5.553","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.024","10","14.36","80","5.45","15","0.029","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.928","0.097","10","16.353","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","165.11","2.807","10","7.542","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.322","10","13.189","80","-","-","0.19","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","191.203","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1604.911","0.025","1.5","9.991","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5080.475","0.209","10","27.81","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4552.42","0.028","10","42.128","80","10.308","15","0.322","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","394.934","0.361","10","42.225","80","2.312","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","57.02","0.39","10","22.393","80","-","-","0.129","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","121.82","0.087","10","27.454","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","635.04","1.66","10","10.85","80","3.17","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","97.63","0.024","10","12.526","80","11.863","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","27.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","2.756","15","15.098","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.682","0.096","10","2.879","80","5.224","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","168.134","0.017","10","6.588","70","0.748","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10834.73","0.018","8.629","26.736","69.431","9.364","27.416","0.317","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","658.32","11.951","500","268.99","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","578.388","0.056","10","23.386","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.541","0.099","10","19.58","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.712","0.017","10","9.453","80","6.501","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","861.86","0.496","10","21.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.009","10","6.606","80","13.077","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","21.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","642.038","0.083","8","8.9","50","-","-","0.05","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","625.54","0.006","10","26.11","80","4.08","15","0.026","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","775.87","0.448","10","44.134","80","2.663","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","364.57","2.625","10","8.969","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.208","10","4.69","80","1.04","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","29.462","0.237","10","21.435","80","2.29","20","0.095","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.631","0.522","15","11.517","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","1.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","4.693","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","73.008","0.927","15","25.902","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","438.95","23.64","500","25.12","500","85.54","500","6.915","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.91","0.01","15","1.492","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.053","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.92","4.286","10","42.123","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1917.22","0.062","8","16","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","73.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2764.8","4.358","10","12.297","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.867","0.022","15","33.651","80","7.613","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.81","0.885","15","13","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.056","15","25.555","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","184.9","5.503","15","5.98","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","49.248","0.211","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","53.222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","209.31","20.587","500","17.41","500","12.19","500","0.273","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","2.037","10","6.508","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.01","1.254","10","18.002","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.309","15","4.236","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.645","0.394","10","6.453","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","195.085","1.721","10","30.969","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","74","0.357","10","14.927","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","323.922","0.132","10","13.082","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","181.008","0.083","10","4.659","80","1.937","20","0.062","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12975.55","3.612","10","30.994","80","6.05","15","0.139","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23984.64","7.223","1000","344.487","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","169246.531","0.15","5","7.726","40","6.981","15","0.16","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","170901.234","9.076","50","75.058","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.037","10","8.57","80","1.603","20","0.056","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","789.7","0.072","5","17.45","50","-","-","0.206","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","519.26","0.739","10","7.815","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","86430.24","0.025","2","11.04","40","6.29","15","0.274","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","103516.08","15.5","50","128.33","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","207.706","2.012","10","23.516","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","385.34","0.076","10","26.61","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","482.832","0.214","10","15.73","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","345.324","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.875","10","18.645","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","513.22","2.01","10","59.55","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1016","0.719","8","9.106","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","824.429","0.016","10","18.199","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","64","0.407","10","10.24","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","72.317","1.103","10","1.647","80","8.633","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","66.19","0.533","10","17.997","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.046","0.036","10","0.406","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1448.06","0.006","30","22.152","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","72.082","0.041","8","7.564","60","0.039","15","0.011","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.552","10","6.34","80","3.09","10","0.028","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.538","0.071","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2015.49","0.174","10","37.52","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","198.806","1.14","15","34.286","80","6.363","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","220.752","1.314","15","8.604","80","2.773","20","0.355","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","211","0.935","10","10.102","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","21.6","1.76","15","12.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","334.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67","0.014","10","2.029","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","823.478","0.235","10","16.217","80","1.502","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","105.391","0.497","10","5.292","80","3.155","20","0.084","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","475.47","0.226","8","10.771","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.94","0.249","10","12.021","80","-","-","0.092","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","327","1.523","45","43.954","500","38.15","70","4.42","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1583.885","0.248","8","19.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","35.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","780.19","5.167","15","39.09","60","5.422","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.931","2.314","15","12.254","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.861","0.085","10","5.223","80","-","-","0.071","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9666.195","10.48","16","34.077","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","83.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","921.89","0.072","10","29.39","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","387.56","0.973","8","27.249","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","552.442","0.069","10","4.663","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","350.78","1.892","10","35.61","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","820.8","0.402","10","29.89","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","683","0.158","10","11.92","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","869.27","4.218","10","58.782","80","8.549","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12100.041","0.005","8","16.368","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11685.6","0.27","8","25.7","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","185.76","0.012","10","3.58","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","185.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","137.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","174.811","0.632","8","11.525","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.223","0.066","10","1.86","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","39.5","0.008","10","4.022","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.122","15","5.801","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","253.498","1.965","10","15.541","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","41.47","0.634","8","25.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","318.47","0.083","10","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.021","10","49.68","80","-","-","0.268","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","276.48","0.074","10","7.329","80","1.45","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","580.781","0.087","8","7.285","50","-","-","0.059","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","353.808","60.14","500","91.79","500","73.28","500","19.63","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.082","10","18.62","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.41","0.34","10","2.931","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","105.84","6.601","10","17.9","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","99.327","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","925.529","0.017","10","9.368","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4242.936","0.364","2","10.862","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","143.657","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","400.55","0.089","10","17.989","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.258","0.16","10","19.263","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","48.672","0.132","10","18.253","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","993.6","4.723","10","44.25","80","8.163","15","0.024","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","103.228","1.355","10","15.651","80","2.428","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.06","0.282","10","8.052","80","0.122","20","0.011","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.59","0.491","15","6.521","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","144.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","98.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3494.88","0.022","8","18.205","50","9.945","15","0.122","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","45.968","1000","250.985","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","775.267","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","116.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1059.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","122.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","91.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","80.145","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","625.45","0.15","10","13.798","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1675.52","0.027","10","12.847","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","88.128","0.528","8","10.74","50","-","-","0.017","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.644","1.453","15","16.662","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","19.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1296.24","0.038","15","17.576","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","358.56","0.073","10","22.076","80","1.359","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1513.412","0.447","8","20.55","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","160.232","0.08","5","16.551","50","4.299","12","0.145","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.491","0.914","10","21.731","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","356","0.049","10","6.517","80","14.766","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","33.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","151.2","3.121","10","28.44","80","5.362","15","0.046","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.342","0.086","10","4.964","80","3.474","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","10.8","100","3.11","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","116.82","0.855","15","41.007","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","78.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8282.3","0.26","10","14.28","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","66.53","0.053","10","24.857","80","0.494","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","265.25","0.215","10","25.45","80","-","-","-","-","正常"]