{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","8815719","110.073",126.4055,"320",15.5646,"100",1.2914,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13139837","160.998",146.6933,"320",34.6559,"100",4.4124,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5433956.5","62.893","-","-","-","-",6.4544,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9204991","106.539","-","-","-","-",6.8647,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1431864.75","59661.027","-","-","-","-",0.83958,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13418776","155.31","-","-","-","-",0.7397,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","371849.938","4.304","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","133610.391","1.546","87.44","320","97.534","100","144.278","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","664361.938","7.689",34.0565,"300",7.8111,"100",2.3178,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1473984","17.06",1.76,"200",1.15,"200",1.32,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","8.58","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7383760","90.663",209.0818,"320",41.9618,"100",1.1889,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11826821","145.914","192.615","320","21.562","100","0.565","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10715101","124.017","-","-","-","-",3.449,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7161348","82.886","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2685824","31.356","107.108","200","16.55","50","6.343","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2784677.25","32.568","109.035","200","20.142","50","5.429","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2850775.5","33.246","102.856","200","15.987","50","6.396","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1106824.25","13.37","114.879","200","14.167","35","5.173","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1190867.88","13.78","114.743","200","21.328","35","3.868","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1056355.38","12.23","115.765","200","8.458","35","1.607","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2953296","34.18","112.146","200","15.713","35","0.693","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1866593.625","21.604","169.478","200","23.582","50","4.397","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1238438.625","14.334","159.5","200","21.691","50","3.02","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1449017","16.771","169.578","200","14.931","50","4.894","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2075751.36","24.025",25.39,"200",4.72,"35",7.18,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","3.11","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","877921","22.774","3.023","50","24.247","35","2.739","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","39769647.044","470.579",33.289,"50",0.103,"35",0.537,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","65.458","0.001","11.284","50","3.275","35","38.639","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8600.869","0.101","13.128","50","4.751","35","52.918","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.074","0","10.987","50","2.835","35","73.306","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39553643.52","1648068.48",24.54,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0",0.276,"50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26838907.2","310.636",17.46,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","498882.24","5.774","2.37","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45401100.48","525.476",25.94,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49114140.48","568.451",25.25,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","88992","1.03",28.79,"120",3.66,"850",4.67,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15721469","181.961",40.4079,"320",24.8062,"100",5.8863,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3790135","43.867","-","-","-","-",5.3062,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7441873.5","86.133",263.6344,"320",28.0667,"100",2.1656,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5962365","69.009","-","-","-","-",10.193,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1083196.8","12.537",25.67,"50",1.93,"35",0.31,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","152940.375","3.477","-","-","-","-",0.9291,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","77261.883","0.894","-","-","-","-",0.8677,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1102.793","0.014","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","130446.408","5435.267","10.62","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54649552.369","648.05",34.326,"100",24.051,"50",2.379,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","43615406.87","526.417",31.67,"100",23.814,"50",1.755,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","361387","4.183","239.494","550","5.827","280","2.682","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355261.25","4.112","226.901","550","4.628","400","0.507","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","773280","8.95","247.62","550","4.07","400","2.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1347509.75","15.628","51.088","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","513260.469","5.94","140.586","200","3.37","200","0.653","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","860455.5","10.029","58.864","200","3.779","200","10.028","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","298979.688","3.463","17.531","-","24.677","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1068946.75","12.389","50.409","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","745548.125","8.647","25.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3864827.25","44.763","75.728","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3745847.75","43.385","70.85","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4087105","47.304","55.188","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7588962.5","91.923","55.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1770052","20.501","42.437","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2018141.625","23.39","31.128","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1630579.125","18.899","54.654","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3422998.75","142624.938","-","-","0.92","50","6.037","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3910963.5","45.266","29.792","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1579026.125","18.276","40.279","100","6.447","50","1.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380934.75","4.409","25.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2376648.5","27.508","-","-","34.119","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11269483","130.434","35.28","100","3.076","50","7.188","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","713520.562","8.258","31.157","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3027002.5","35.035","30.199","100","10.59","50","8.127","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2485674.25","28.769","53.442","100","0.955","50","6.887","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","979069.75","11.332","-","-","2.951","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3867736.75","44.796","16.151","50","1.992","35","0.67","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1543941.25","17.87","39.351","100","0.973","50","0.317","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","1087474.125","12.586","122.577","300","0.377","100","5.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7935468","91.846","44.299","100","1.055","50","0.113","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9589339","110.988","48.373","100","1.313","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8615808","99.72","84.44","200","54.08","200","8.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1341.76","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","594400.62","6.88","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","185020.52","2.14","196.99","300","225.65","200","290.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10616915","122.88","64.86","120","1.9","100","2.38","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7163919.5","82.92","63.89","100","0","50","2.48","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","143078.19","1.66","43.64","300","0.41","100","1.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1383107","16.01","71.51","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1499301.13","17.35","139.952","200","46.817","50","3.231","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","2067.62","0.02","1565.75","200","318.55","50","16.061","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3592717.75","41.58","75.124","80","25.496","30","0.832","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3351667","38.79","77.779","80","17.686","30","0.853","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2956920","34.22","77.506","80","27.809","30","2.725","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1567912.13","18.15","39.256","80","9.709","30","33.119","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3729394.25","43.164",24.3899,"100",2.0453,"50",5.0294,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2759834.25","32.439",6.444,"100",0.3374,"50",9.6952,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1748527.625","20.238","72.503","250","25.425","80","1.332","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2461781.25","28.493","57.41","250","5.582","80","32.044","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2436219","28.197","19.563","250","17.128","80","16.892","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45487948","526.481",35.1653,"100",22.774,"50",0.5665,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3146.032","0.036","667.02","320","1365.35","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","170527.062","1.974","-","-","-","-","0","20","停机"]