{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2024-08-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3018.168","0.019","25","45.8","250","3.845","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","370.75","133.16","500","32.26","500","96.715","500","3.443","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.191","0.021","15","3.175","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","44.226","0.777","10","15.16","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.23","0.11","8","20.225","50","4.624","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","239.33","4.514","10","45.293","80","6.043","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","243.65","0.04","10","15.53","80","5.38","15","0.024","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.278","0.187","10","18.848","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","139.536","2.544","10","14.101","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.422","10","12.359","80","-","-","0.181","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","31.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1555.216","0.127","1.5","14.72","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4941.7","0.31","10","27.609","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4793.47","0.028","10","42.747","80","9.702","15","0.352","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","332.554","0.813","10","39.123","80","3.101","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2.59","0.43","10","24.107","80","-","-","0.122","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","127.87","0.072","10","27.895","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","549.5","1.57","10","6.22","80","2.03","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108","0.015","10","10.773","80","11.964","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.075","15","21.766","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.622","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.768","0.044","10","3.302","80","4.16","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","169.69","0.025","10","6.456","70","0.796","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","9114.99","0.422","8.629","25.62","69.431","9.502","27.416","0.336","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","430.008","15.743","500","218.189","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","575.614","0.079","10","22.112","80","-","-","0.069","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.184","0.069","10","19.56","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.604","0.496","10","10.345","80","6.522","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1208.36","1.066","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.009","10","6.806","80","12.296","20","0.021","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","829.44","0.15","8","8.46","50","-","-","0.067","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","387.07","0.008","10","24.71","80","4.68","15","0.026","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","898.56","0.133","10","41.952","80","2.419","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","366.087","0.56","10","13.661","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.232","10","4.36","80","1.06","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","36.634","0.326","10","21.105","80","2.345","20","0.141","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.914","0.152","15","10.853","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","61.776","1.086","15","24.178","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","328.51","24.01","500","31.64","500","73.37","500","7.281","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.607","0.009","15","1.4","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.92","3.982","10","46.293","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1456.7","0.14","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","36.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2911.68","5.544","10","12.238","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","38.88","0.047","15","47.757","80","8.027","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.826","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","18.922","0.793","15","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","30","0.937","15","20.368","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","160.7","8.633","15","6.42","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","11.923","0.074","15","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","40.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","188.16","14.139","500","15.24","500","14.128","500","0.185","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","1.983","10","4.342","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.09","1.278","10","15.574","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.309","15","4.236","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.044","0.445","10","5.148","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","188.314","1.22","10","32.467","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43","1.293","10","19.117","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","322.108","0.131","10","11.785","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","151.2","0.065","10","5.285","80","2.349","20","0.084","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10428.48","4.01","10","32.962","80","6.26","15","0.136","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23113.73","8.326","1000","305.925","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","162463.906","0.032","5","7","40","6.793","15","0.121","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","165201.812","15.943","50","60.524","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.16","10","10.64","80","1.968","20","0.101","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","823.39","0.072","5","17.52","50","-","-","0.207","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","461.38","0.455","10","8.682","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","90515.23","0.028","2","9.7","40","6.86","15","0.212","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","108553.92","17.5","50","132.47","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","179.021","0.124","10","9.73","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","463.1","0.083","10","24.21","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","564.168","0.218","10","16.23","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","233.919","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.988","10","22.514","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","538.27","1.46","10","58.16","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1001","0.649","8","8.424","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","504.317","0.016","10","18.228","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.084","10","9.82","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","44.41","1.407","10","1.712","80","9.687","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","131.43","0.571","10","15.833","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","8.986","0.037","10","0.401","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1353.02","0.004","30","25.092","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","90.072","0.013","8","6.85","60","0.018","15","0.014","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","96.77","0.377","10","7.52","80","2.64","10","0.044","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.194","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1621.28","0.534","10","38.471","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","243.907","0.068","15","36.721","80","5.663","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","225.072","0.474","15","7.241","80","1.805","20","0.271","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","222","1.348","10","9.848","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","1.724","15","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","290.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78","0.022","10","2.423","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","965.002","0.189","10","15.198","80","1.267","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","89.286","0.74","10","5.623","80","4.469","20","0.074","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","231.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","424","0.206","8","10.939","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","65.192","0.222","10","14.387","80","-","-","0.104","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","321","1.526","45","44.922","500","39.16","70","4.19","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1508.803","0.389","8","18.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","67.39","0.233","10","17.43","80","4.9","15","0.143","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","660.1","4.08","15","39.6","60","4.549","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","51.946","1.871","15","12.396","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","23.846","0.028","10","5.307","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9685.383","7.047","16","34.926","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","45.187","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1016.06","0.104","10","28.934","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","274.76","0.849","8","29.13","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","560.131","0.36","10","8.186","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.889","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","183.17","4.714","10","38.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","857.09","0.521","10","38.37","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","976.147","2.881","10","55.273","80","9.268","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","155.52","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12299.712","0.054","8","29.797","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10241.86","0.13","8","21.57","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","210.82","0.012","10","3.406","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","210.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","20.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","118.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","168.827","0.658","8","16.309","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.145","0.029","10","1.432","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","35.89","0.011","10","5.862","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.11","15","5.649","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","332.208","1.979","10","16.77","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","260.06","0.727","8","23.4","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","293.414","0.072","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.021","10","57.11","80","-","-","0.268","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","274.75","0.072","10","7.323","80","1.7","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","534.557","0.07","8","7.15","50","-","-","0.045","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","352.685","59.4","500","90.25","500","76.99","500","19.49","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.067","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","36.183","0.23","10","4.153","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","96.509","6.595","10","16.797","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","91.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","944.795","0.024","10","6.212","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4395.72","0.378","2","9.89","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","143.944","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","410.4","0.167","10","20.846","80","-","-","0.013","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","45.187","0.104","10","17.333","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.752","0.132","10","17.424","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","944.35","3.998","10","40.836","80","6.983","15","0.038","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","97.141","0.268","10","6.067","80","0.243","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.674","0.211","10","8.528","80","0.038","20","0.012","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.94","0.832","15","7.151","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","106.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","95.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3419.71","0.043","8","18.715","50","11.378","15","0.158","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.535","1000","261.896","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","751.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","106.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1041.915","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","181.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","104.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","93.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","829.094","0.13","10","13.157","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1717.9","0.108","10","13.649","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.615","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","44.842","0.062","8","10.187","50","-","-","0.009","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.093","1.447","15","16.187","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","12.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1327.2","0.029","15","18.13","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","95.04","0.071","10","21.957","80","1.225","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1492.464","0.453","8","18.648","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","160.1","0.104","5","14.623","50","4.486","12","0.108","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.405","0.778","10","17.836","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","347","0.052","10","5.47","80","14.325","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","154.66","2.961","10","33.4","80","4.557","15","0.034","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","14.06","0.079","10","4.822","80","3.327","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","10.1","100","3.31","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","50.21","0.748","15","26.281","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","97.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8305.63","0.29","10","19.96","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","294","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","83.81","0.117","10","11.905","80","0.692","15","0.024","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","315.36","0.23","10","15.92","80","-","-","-","-","正常"]