{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12466757","148.196",158.4125,"320",14.4199,"100",0.3352,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14384404","168.812",155.4726,"320",34.9227,"100",4.5958,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6718483","77.76","-","-","-","-",6.8482,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8806874","103.4","-","-","-","-",6.9741,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1528078.875","63669.953","-","-","-","-",0.64263,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12832594","148.525","-","-","-","-",0.3396,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","532636.562","6.165","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","113715.258","1.316","87.972","320","95.571","100","131.82","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","672444","7.783",45.1609,"300",7.296,"100",2.3185,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1381536","15.99",1.73,"200",0.69,"200",1.27,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","8.17","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","4183329","49.046",34.1459,"320",4.3695,"100",1.2909,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11955966","141.166","183.26","320","37.149","100","0.358","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","2225779.5","25.761","-","-","-","-",3.1701,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6234577","72.16","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2706864.25","31.587","86.776","200","17.875","50","6.296","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2806867.75","32.832","95.292","200","18.756","50","5.405","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2897664.5","33.799","100.011","200","14.575","50","6.466","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1135137.88","13.14","114.623","200","25.15","35","5.173","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1223433.25","14.16","114.088","200","24.055","35","4.086","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1059564","12.26","113.124","200","11.453","35","1.573","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3012098.25","34.86","106.414","200","24.68","35","0.658","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1926212","22.294","164.585","200","17.757","50","4.499","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1235163.5","14.296","161.869","200","18.092","50","3.045","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1450093","16.784","178.538","200","12.104","50","4.9","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1943818.56","22.498",27.26,"200",15.7,"35",7.72,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","1.14","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1205349","13.951","1.99","50","23.723","35","3.024","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","38071165.465","450.894",32.568,"50",0.111,"35",0.536,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","11.139","50","3.076","35","36.598","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9132.044","0.108","20.044","50","7.548","35","53.361","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","12.726","50","4.221","35","59.286","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39435785.28","1643157.72",24.465,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.222","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38032891.2","440.196",23.48,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","92465.28","1.07","0.95","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44412805.44","514.037",26.02,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48236860.8","558.297",25.35,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","83808","0.97",29.92,"120",1.57,"850",10.12,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15466814","179.014",36.1738,"320",28.5788,"100",5.6422,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4089720.75","47.335","-","-","-","-",5.3445,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7541672.5","87.288",267.9925,"320",23.8703,"100",3.1393,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5992648","69.359","-","-","-","-",9.6597,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1087084.8","12.582",24.55,"50",1.9,"35",0.49,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","728823.062","10.122","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","268297.688","3.105","-","-","-","-",0.7852,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","17943.943","0.208","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","123257.712","5135.738","7.83","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","48502911.615","574.675",33.1,"100",23.967,"50",1.938,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","39418784.285","466.827",31.365,"100",23.7,"50",1.255,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","365531","4.231","263.409","550","5.948","280","2.819","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355673.406","4.117","174.515","550","4.514","400","0.7","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","768960","8.9","253.02","550","4.11","400","1.72","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","507137.188","5.87","141.868","200","2.969","200","0.656","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","872046.125","10.093","61.381","200","4.206","200","10.008","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","297947.812","3.451","18.813","-","23.542","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1071770.25","12.405","50.238","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","751230.875","8.695","26.362","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3882048.5","44.931","75.651","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3729809.5","43.169","71.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4090780.75","47.347","56.601","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8076274","93.475","55.9","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1763341.5","20.409","43.141","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2065411.5","23.905","37.432","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1329300.25","15.681","51.864","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1631662.625","19.047","54.953","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3445823.5","143576.016","-","-","1.066","50","5.939","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3910213.5","45.289","30.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1568214.125","18.151","41.074","100","6.996","50","1.069","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","376589.5","4.374","24.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2078980.5","27.5","-","-","32.388","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11932238","138.105","35.515","100","3.555","50","6.946","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","712850.938","8.251","34.465","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2941340.5","34.043","30.582","100","10.639","50","8.03","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2508987.25","29.039","51.651","100","1.051","50","6.82","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","983417.125","11.382","-","-","2.366","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3889307","45.015","16.986","50","1.764","35","0.698","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1537726.5","17.81","34.688","100","0.616","50","0.266","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","472624.344","5.507","50.603","300","0.419","100","2.649","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7966965.5","92.406","37.959","100","0.802","50","0.096","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9620559","111.61","47.969","100","1.172","50","0.058","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8660736","100.24","91.75","200","43.25","200","5.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1375.37","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","596530.5","6.9","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","136190.56","1.58","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10872739","125.84","65","120","2.04","100","1.39","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7162812","82.9","66.08","100","0","50","2.46","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","140855.7","1.63","44.91","300","0","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1384884.88","16.03","74.54","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1397288.25","16.17","141.979","200","46.944","50","3.759","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","2530.92","0.03","99.528","200","50.976","50","36.605","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3490910.75","40.4","75.674","80","27.29","30","0.744","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3324744.25","38.48","67.904","80","14.643","30","0.837","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2934572.75","33.97","77.508","80","28.177","30","2.522","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3649370.25","42.24","318.254","80","23.74","30","223.943","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3743238.25","43.324",23.0391,"100",1.4953,"50",4.477,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2485730","29.338",6.2489,"100",0.3785,"50",9.4763,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1736927.75","20.103","75.063","250","24.905","80","1.376","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2505575","29","75.67","250","4.686","80","39.791","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2432347","28.152","18.817","250","7.079","80","17.783","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45628680","528.11",33.733,"100",21.7575,"50",0.5662,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3134.065","0.036","337.22","320","709.26","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","59119.906","0.684","-","-","-","-","0","20","停机"]