{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2024-08-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2572.994","0.019","25","45.213","250","5.113","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","338.24","83.601","500","54.39","500","79.859","500","4.65","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.102","0.032","15","3.512","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","24.154","1.385","10","22.08","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.898","0.069","8","19.653","50","4.83","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","209.95","4.456","10","40.567","80","5.955","15","0.016","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","241.92","0.051","10","15.57","80","5.34","15","0.023","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.554","0.126","10","20.495","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","139.882","1.423","10","19.557","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.192","10","12.847","80","-","-","0.16","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1445.161","0.023","1.5","12.606","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5712.869","0.435","10","28.822","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4806.43","0.032","10","41.728","80","9.573","15","0.34","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","393.379","1.113","10","38.871","80","3.413","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","657.5","0.34","10","20.276","80","-","-","0.089","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","152.06","0.076","10","26.729","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","534.82","1.23","10","5.64","80","1.77","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","0.023","10","11.365","80","12.116","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.046","15","20.078","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.373","0.021","10","2.948","80","3.295","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","135.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","179.971","0.05","10","6.687","70","0.79","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8817.21","2.589","8.629","24.682","69.431","11.117","27.416","0.373","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","801.792","13.932","500","236.764","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","607.954","0.208","10","17.668","80","-","-","0.058","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","21.168","0.056","10","18.25","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.907","1.01","10","12.322","80","6.569","10","0.017","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1329.76","1.217","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.011","10","7.414","80","12.211","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","799.2","0.142","8","9.98","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","684.29","0.009","10","24.68","80","5.34","15","0.028","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","799.2","0.187","10","43.169","80","2.488","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","367.562","0.831","10","15.408","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.226","10","3.35","80","1.09","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","49.421","0.295","10","18.921","80","2.143","20","0.164","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.588","0.202","15","12.673","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","78.019","0.854","15","19.144","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","147.17","18.49","500","26.58","500","71.94","500","7.672","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.714","0.009","15","1.899","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48","3.836","10","37.652","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1715.9","1.338","8","8.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","32.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2794.18","5.01","10","12.001","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.003","0.159","15","38.927","80","7.643","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.254","0.558","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","10","1.025","15","23.311","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.94","6.57","15","5.23","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","112.838","0.474","15","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","47.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","221","3.618","500","14.36","500","11.553","500","0.237","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","10.37","0.209","10","13.515","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","37.93","1.427","10","16.448","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","1.309","15","4.236","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","293.212","0.301","10","8.773","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.596","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","243.585","2.434","10","33.454","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","1.585","10","16.446","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","301.312","0.157","10","12.337","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","165.629","0.091","10","3.603","80","2.258","20","0.078","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10814.69","2.992","10","32.257","80","6.21","15","0.136","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21586.18","8.687","1000","292.027","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164093.328","0.035","5","7.511","40","6.956","15","0.144","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","167384.516","10.448","50","67.962","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.018","10","10.08","80","2.008","20","0.098","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","740.45","0.075","5","13.17","50","-","-","0.187","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","477.79","0.59","10","9.678","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","95679.36","0.029","2","9.8","40","7.22","15","0.219","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","114460.32","16.38","50","110.49","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","209.174","0.252","10","11.276","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","437.18","0.161","10","24.05","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","543.936","0.216","10","18.54","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","322.479","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.755","10","25.663","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","462.24","2.16","10","48.96","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","981","0.674","8","8.63","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","487.296","0.017","10","18.295","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.041","10","12.69","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","223.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.805","0.446","10","1.731","80","10.103","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","110.51","0.576","10","17.606","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9.331","0.01","10","1.658","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1483.49","0.003","30","22.264","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","86.566","0.014","8","6.648","60","0.032","15","0.016","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0.421","10","7.49","80","2.9","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","10.541","0.078","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1842.25","0.374","10","37.371","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","297.994","0.074","15","30.803","80","5.729","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","267.408","0.878","15","8.708","80","2.512","20","0.335","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","73.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","231","1.177","10","11.256","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","1.886","15","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","326.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","115","0.036","10","3.229","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","815.098","0.287","10","17.131","80","1.312","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","108.026","0.374","10","4.577","80","2.429","20","0.074","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","133.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","422.07","0.209","8","10.772","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","106.001","0.104","10","16.19","80","-","-","0.198","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","296","1.575","45","49.5","500","43.94","70","4.88","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1272.672","0.914","8","21","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.021","10","17","80","4.814","15","0.099","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","421.63","4.947","15","41.75","60","5.415","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","44.29","0.806","15","10.547","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","10.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.526","0.025","10","5.422","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9864.498","8.545","16","40.157","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","45.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","981.5","0.746","10","30.949","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","339.88","0.976","8","30.578","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","539.654","0.338","10","14.375","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","1.944","10","35.43","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","818.21","0.389","10","31.5","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","511","0.089","10","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1139.357","1.496","10","28.671","80","4.705","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.074","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12051.558","0.389","8","34.63","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10397.38","0.13","8","21.5","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","196.13","0.01","10","2.231","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","196.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","27.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","28.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","176.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","86.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","189.886","1.414","8","12.384","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.062","0.057","10","2.193","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","36.92","0.01","10","7.911","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.15","15","4.911","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","253.066","2.074","10","17.979","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","149.47","0.801","8","17.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","316.31","0.071","10","9.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","0.025","10","51.48","80","-","-","0.278","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","271.3","0.071","10","7.266","80","1.66","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","587.347","0.07","8","7.159","50","-","-","0.038","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","348.451","51.65","500","72.41","500","75.38","500","17.57","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.038","10","19.12","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","68.611","0.279","10","4.175","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.006","7.144","10","14.089","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","94.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","758.002","0.026","10","5.896","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4316.746","0.035","2","9.721","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","147.409","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","456.019","0.386","10","16.087","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.072","0.096","10","16.194","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","51.648","0.127","10","18.546","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1249.34","4.126","10","44.009","80","6.966","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","155.335","0.017","10","5.723","80","0.194","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","72.829","0.487","10","7.861","80","0.144","20","0.012","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.099","3.338","15","9.68","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","190.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","88.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3453.41","0.024","8","18.596","50","11.104","15","0.129","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.099","1000","263.721","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","774.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","122.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1065.597","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","128.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","120.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","85.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","871.949","0.08","10","12.601","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1799.04","1.431","10","13.022","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","84.413","0.039","8","3.816","50","-","-","0.011","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.028","2.244","15","14.618","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.836","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","22.017","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1302.96","0.026","15","18.299","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.079","10","22.184","80","1.169","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1454.705","0.462","8","17.475","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.259","0.121","5","15.578","50","4.338","12","0.092","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.269","0.658","10","14.62","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","369","0.825","10","6.793","80","15.582","20","0.007","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","125.28","2.979","10","33.5","80","4.448","15","0.027","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","27.208","0.016","10","4.793","80","3.172","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","11","100","3.38","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","137.37","0.896","15","38.972","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","294.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8346.24","0.461","10","20.59","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","92.45","0.058","10","9.16","80","0.884","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","287.71","0.122","10","19.21","80","-","-","-","-","正常"]