{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11742216","140.747","117.336","320","15.225","100","0.325","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12873541","151.057","123.493","320","24.443","100","3.989","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7240698","83.804","-","-","-","-",6.61,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9423176","109.846","-","-","-","-",6.82,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1471016.375","61292.34","-","-","-","-","0.885","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13462844","155.82","-","-","-","-","0.525","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","366164.094","4.238","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","61747.062","0.715","100.232","320","103.434","100","83.167","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","659635.562","7.635","56.226","300","7.17","100","2.206","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1499904","17.36","3.07","200","1.23","200","5.71","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","7.6","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","9628592","112.775","23.375","320","0.127","100","13.749","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12136569","142.442","184.371","320","34.382","100","0.357","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","3315.08","0.038","-","-","-","-",3.265,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6515609.5","75.412","-","-","-","-",5.046,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2751011.5","32.121","107.129","200","17.264","50","6.47","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2777067.25","32.439","105.644","200","22.485","50","5.396","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2899548.25","33.808","103.761","200","15.813","50","6.559","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1101286.5","12.75","114.173","200","13.03","35","5.255","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1189617.5","13.77","114.388","200","15","35","4.089","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1022765.94","12.35","115.139","200","6.957","35","1.594","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3063362.75","35.46","116.813","200","21.163","35","0.684","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1929101.75","22.328","177.823","200","22.016","50","4.381","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1238261.125","14.332","162.895","200","15.485","50","3.089","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1470822.875","17.023","175.926","200","12.084","50","4.806","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1778189.76","20.581","15.11","200","5.73","35","4.28","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","1.02","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2043636.25","23.653","1.808","50","22.64","35","3.543","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37242279.379","440.532","25.726","50","0.029","35","0.419","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","20.368","50","2.225","35","35.07","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8901.247","0.105","16.345","50","3.824","35","52.064","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.106","0","46.318","50","5.409","35","69.67","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39587408.64","1649475.36","20.174","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.535","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37841143.68","437.976","20.15","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","163408.32","1.891","0.96","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44090481.6","510.306","20.99","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47742583.68","552.576","19.92","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","69984","0.81",34.77,"120",1.54,"850",14.84,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15453754","178.863","37.961","320","31.675","100","6.32","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4126367.75","47.759","-","-","-","-",5.417,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7189061.5","83.207","216.17","320","18.739","100","3.404","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6492129","75.14","-","-","-","-",9.672,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1085443.2","12.563","24.27","50","2.71","35","0.43","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","849881.75","9.836","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","269159.844","3.115","-","-","-","-",0.664,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","31080.674","0.36","-","-","-","-",0.725,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","119724.312","4988.513","6.9","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","47315027.746","560.971","34.401","100","22.358","50","2.198","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","38887710.442","460.418","34.839","100","26.53","50","1.246","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","367588","4.254","256.027","550","5.846","280","2.607","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","362444.469","4.195","186.292","550","4.498","400","0.681","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","760320","8.8","243.74","550","4.26","400","1.15","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","505820.812","5.854","148.152","200","3.612","200","0.679","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","843703.938","9.765","63.476","200","4.927","200","10.199","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","297638.688","3.445","18.159","-","20.675","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1069558","12.379","49.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","748259.562","8.66","26.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3895932.25","45.092","78.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3741994.75","43.31","74.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4096787.5","47.416","58.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8176879.5","94.64","57.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1737338.375","20.108","43.686","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2040084.625","23.612","36.666","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1350028","15.625","54.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1642271.5","19.008","55.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3411623.5","142150.953","-","-","0.952","50","6.032","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3906512.75","45.214","30.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1457896","16.874","40.355","100","8.796","50","1.066","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","383978.25","4.444","25.313","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2383854.25","27.61","-","-","32.588","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11914267","138.128","31.61","100","4.424","50","7.227","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","714815.188","8.273","37.81","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2958495.75","34.242","29.27","100","11.721","50","7.433","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2471768","28.608","40.253","100","1.057","50","6.798","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","982929.688","11.376","-","-","2.871","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3875842.75","44.859","18.642","50","1.352","35","0.739","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1577675.75","18.26","36.972","100","0.723","50","0.269","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7989008.5","92.465","32.026","100","0.599","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9667058","111.887","48.205","100","1.102","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9081504","105.11","94.39","200","40.31","200","5.54","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1300.79","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","564182.12","6.53","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","162049.45","1.88","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10882108","125.95","65.47","120","1.81","100","1.39","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7201913","83.36","64.98","100","0","50","2.35","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","137868.75","1.6","44.66","300","0","100","1.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1388608.88","16.07","75.32","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1421197.5","16.45","161.709","200","47.667","50","4.515","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1869.54","0.02","8.005","200","28.384","50","21.763","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3434398.75","39.75","73.33","80","26.966","30","0.767","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3244391.25","37.55","74.535","80","27.297","30","0.774","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2898698.25","33.55","78.272","80","25.892","30","2.893","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2786339.5","32.25","216.69","80","13.339","30","49.682","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3751002.75","43.414","20.875","100","1.271","50","3.89","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2629205.25","31.077",5.844,"100",0.622,"50",8.71,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1724751.25","19.962","76.876","250","26.836","80","1.295","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2474660.75","28.642","60.135","250","18.169","80","45.317","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2430175.75","28.127","18.468","250","20.826","80","17.771","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","45833120","530.476","32.418","100","22.224","50","0.544","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3256.622","0.038","591.24","320","2045.76","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","75.682","0.001","-","-","-","-","0","20","停机"]