{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-16","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3671.071","0.019","25","31.415","250","1.959","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","231.35","74.516","500","51.42","500","65.853","500","2.426","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.453","0.051","15","3.048","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","83.337","0.842","10","21.547","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.96","0.046","8","18.449","50","4.752","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","5.175","10","45.332","80","7.932","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.041","10","14.93","80","5.36","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.123","0.138","10","20.996","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","168.653","0.05","10","31.149","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.125","10","13.277","80","-","-","0.15","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","38.621","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1302.151","0.023","1.5","11.434","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5212.397","0.215","10","27.275","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4421.09","0.029","10","43.551","80","9.91","15","0.365","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","22.378","1.328","10","38.459","80","3.303","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","6.91","3.26","10","26.245","80","-","-","0.087","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","191.81","0.079","10","28.078","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","71.71","0.31","10","3.16","80","0.59","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","108","0.041","10","11.835","80","11.965","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","3.118","15","24.041","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","45.014","0.035","10","3.548","80","3.443","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","109.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","168.653","0.032","10","6.993","70","0.8","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10156.64","0.548","8.629","27.059","69.431","8.92","27.416","0.321","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","514.224","16.011","500","256.116","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","611.332","0.4","10","16.423","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","16.07","0.09","10","19","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.095","0.868","10","12.439","80","6.564","10","0.011","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1279.07","0.245","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","257","0.01","10","7.512","80","13.667","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","703.642","0.055","8","8.85","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","631.58","0.01","10","24.69","80","3.25","15","0.032","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","778.46","0.53","10","45.073","80","2.847","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","305.62","2.822","10","12.629","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.245","10","3.37","80","1.06","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","39.485","0.25","10","17.43","80","1.845","20","0.195","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.144","0.284","15","10.674","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","86.746","1.032","15","28.677","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","550.05","17.82","500","23.68","500","73.37","500","7.852","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.729","0.012","15","2.424","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.88","4.443","10","45.241","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1982.02","0.499","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","96.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2917.73","2.962","10","10.114","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","67.046","0.227","15","43.7","80","7.215","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.822","0.308","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","13","1.126","15","28.838","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","227.23","7.566","15","8.69","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","113.27","1.069","15","32","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","40.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","208.7","6.926","500","19.15","500","12.318","500","0.35","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.022","10","5.449","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.99","1.804","10","16.429","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","137.38","0.221","15","5.721","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","232.254","0.309","10","8.144","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","226.827","2.16","10","32.236","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47","1.073","10","15.05","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","302.019","0.14","10","13.489","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","140.918","0.115","10","3.834","80","2.512","20","0.079","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12315.46","3.108","10","30.007","80","6.32","15","0.137","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20539.01","11.169","1000","343.999","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","174227.047","0.036","5","7.496","40","6.057","15","0.108","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","176088.875","8.723","50","56.175","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","41.47","0.022","10","9.75","80","2.328","20","0.088","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","698.98","0.072","5","12.19","50","-","-","0.162","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","494.21","0.844","10","17.672","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","96827.62","0.026","2","9.01","40","6.88","15","0.23","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","115593.84","15.46","50","107.46","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","168.826","0.197","10","12.351","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","425.95","0.154","10","20.12","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","517.344","0.214","10","18.33","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","353.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","79.49","0.756","10","30.01","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","660.1","3.11","10","54.23","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1032","0.651","8","8.189","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","526.694","0.326","10","18.793","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","88","0.028","10","12.05","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","51.235","0.381","10","4.016","80","10.673","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","91.74","0.536","10","15.332","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","7.258","0.005","10","2.065","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1629.5","0.017","30","21.922","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","104.67","0.031","8","7.029","60","0.028","15","0.02","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.451","10","6.66","80","2.96","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.624","0.078","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.282","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.318","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1850","0.4","10","39.021","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","253.93","0.012","15","26.302","80","5.352","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","265.853","0.124","15","7.448","80","1.273","20","0.171","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","76.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","210","0.774","10","9.298","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","2.622","15","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","23.549","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","294.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.02","10","3.001","80","-","-","0.006","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","751.766","0.355","10","10.997","80","1.348","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.311","0.183","10","3.92","80","2.077","20","0.067","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","435.45","0.213","8","10.881","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.514","0.032","10","18.115","80","-","-","0.12","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","293","1.56","45","49.307","500","38.9","70","5.29","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1566.691","0.211","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.031","10","23.44","80","4.259","15","0.127","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","248.83","5.023","15","38.68","60","4.932","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","56.631","2.473","15","10.294","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","7.69","0.023","10","5.435","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.892","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9582.775","7.575","16","38.499","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","29.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","911.52","0.133","10","27.783","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","250.07","0.916","8","30.225","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","584.582","0.3","10","13.644","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","6.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","137.38","0.958","10","33.34","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","829.44","0.812","10","30.1","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","811","0.118","10","17.03","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","900.374","2.067","10","34.494","80","5.921","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12064.732","0.005","8","33.583","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10580.54","0.13","8","20.88","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","224.64","0.012","10","1.844","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","224.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","18.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","162.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","71.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","201.142","1.26","8","12.581","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","47.384","0.025","10","2.143","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","26.27","0.009","10","3.457","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.166","15","6.452","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","307.238","1.854","10","15.999","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","131.33","1.564","8","17.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","268.099","0.072","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","4.32","0.025","10","52.9","80","-","-","0.256","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","262.66","0.072","10","7.359","80","1.68","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","483.581","0.396","8","6.962","50","-","-","0.049","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","323.568","51.1","500","71.21","500","66.2","500","18.97","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.078","10","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.216","0.05","10","7.549","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","110.333","6.394","10","10.898","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","122.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","943.956","0.012","10","6.614","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4478.888","0.017","2","6.384","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","140.038","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","481.334","0.592","10","13.74","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.026","0.077","10","16.772","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","50.424","0.129","10","17.003","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1347.84","4.535","10","49.344","80","7.425","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","105.982","0.05","10","5.963","80","0.37","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.934","0.469","10","8.661","80","0.195","20","0.011","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.401","2.959","15","9.648","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","202.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","98.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3050.78","0.024","8","18.901","50","10.801","15","0.105","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","36.18","1000","248.954","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","902.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","100.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1106.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","179.271","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","105.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","57.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","976.147","0.099","10","16.877","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1815.33","0.35","10","14.193","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.627","0.096","8","6.475","50","-","-","0.011","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.779","4.265","15","14.726","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","53.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1837.08","0.035","15","18.979","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.1","10","20.447","80","1.263","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1398.69","0.458","8","16.024","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","164.907","0.114","5","15.858","50","4.222","12","0.083","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.043","3.344","10","13.721","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","351","1.477","10","7.182","80","14.281","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","43.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","129.6","2.487","10","25.96","80","3.789","15","0.044","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.008","10","2.694","80","1.843","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","17.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.068","10","8.4","100","3.04","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","157.41","0.295","15","45.384","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","54.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","235.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8296.13","0.4","10","18.48","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","89.86","0.022","10","11.342","80","0.858","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","296.35","0.074","10","12.01","80","-","-","-","-","正常"]