{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13439988","157.761","129.399","320","24.262","100","0.338","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13794446","162.595","118.81","320","32.593","100","5.748","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6450246","75.211","-","-","-","-",6.438,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8714603","101.526","-","-","-","-",6.676,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1492272.875","62178.031","-","-","-","-","0.864","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12569824","145.484","-","-","-","-","0.704","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15903.319","0.184","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","17426.23","0.202","127.363","320","135.678","100","102.446","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670703.5","7.763","67.696","300","7.105","100","2.247","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1452384","16.81","2.61","200","2.71","200","6.02","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","7.53","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","1523601.75","18.048","24.523","320","0.029","100","8.562","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11582499","135.848","185.119","320","33.076","100","0.339","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","123558.555","1.43","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6930657","80.216","-","-","-","-",5.067,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2816421","32.868","98.18","200","18.406","50","6.503","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2846956.5","33.226","105.256","200","18.156","50","5.406","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2886256.75","33.658","102.414","200","20.32","50","6.582","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1104659.88","12.79","115.896","200","14.939","35","5.188","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1263124","14.62","112.338","200","9.31","35","4.195","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1055952.25","12.22","113.362","200","5.657","35","1.57","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2913719.25","33.72","116.644","200","21.923","35","0.673","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1919568.25","22.217","177.176","200","24.029","50","4.408","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1196810.5","13.852","172.148","200","14.675","50","3.122","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1483120.5","17.166","177.357","200","14.375","50","4.842","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2129699.52","24.649","16.02","200","6.15","35","5.07","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","1.12","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2306259.5","26.693","1.882","50","23.228","35","2.874","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","8453916.655","99.825","27.577","50","0.092","35","1.454","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13867457.901","164.712","22.507","50","0.98","35","1.247","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8228.387","0.097","14.377","50","1.232","35","56.436","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","77009.175","0.924","44.306","50","0","35","0.389","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","4336848","50.195","4.78","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","291919.68","12163.32","1.629","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.286","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-449098.56","-5.198","0.92","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","145307.52","1.682","3.56","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47502037.44","549.792","19.98","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","126144","1.46",33.83,"120",1.52,"850",14.4,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15172268","175.605","37.852","320","30.647","100","5.445","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4343895.5","50.277","-","-","-","-",5.532,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7551556.5","87.402","223.342","320","22.047","100","2.995","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6323179","73.185","-","-","-","-",10.424,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1050364.8","12.157","23.22","50","1.91","35","0.53","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","698929.375","8.089","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","240543.141","2.784","-","-","-","-",0.77,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","7908.559","0.092","-","-","-","-",0.74,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","111554.496","4648.104","8.02","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53453696.399","632.792","36.276","100","24.998","50","2.546","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48595928.486","575.297","37.392","100","25.362","50","1.871","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","365286","4.228","257.089","550","5.858","280","2.664","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","357363.844","4.136","187.428","550","1.099","400","0.516","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","778464","9.01","240.58","550","4.29","400","1.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","534294.812","6.184","148.244","200","4.138","200","0.727","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","822607.938","9.521","65.472","200","5.372","200","10.777","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","296346.938","3.43","17.665","-","27.578","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1068917.625","12.372","50.081","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","745625","8.63","24.327","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3893695.75","45.066","79.355","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3780504.5","43.756","73.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4092278.25","47.364","57.579","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","8027060.5","92.906","56.094","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1786945","20.682","43.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2045726.5","23.677","36.101","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1349136.25","15.615","53.469","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1638960.625","18.97","55.561","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3441928","143413.609","-","-","0.939","50","5.631","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3916700.75","45.332","30.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1315105","15.221","40.554","100","9.32","50","1.163","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385953.906","4.467","25.53","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2375260.5","27.491","-","-","31.523","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11050099","127.895","30.076","100","5.038","50","7.811","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","708628.75","8.202","38.897","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3006378.5","34.796","30.419","100","11.888","50","9.296","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2400777.5","27.787","28.481","100","0.975","50","6.971","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","979260.688","11.334","-","-","1.682","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3888375.5","45.004","18.447","50","1.368","35","0.74","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1560675.25","18.063","37.347","100","0.774","50","0.267","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8066285","93.36","33.105","100","0.515","50","0.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9598301","111.091","49.452","100","1.112","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10073376","116.59","95.05","200","43.29","200","4.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1492.52","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","583407.62","6.75","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","10488.67","0.12","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","3054137.25","35.34","383.58","120","2.81","100","78.32","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7190566","83.22","62.29","100","0","50","2.62","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","126498.07","1.46","42.25","300","0","100","1.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1382674.62","16","71.3","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1383515.5","16.01","133.278","200","44.395","50","3.177","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","981.11","0.01","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3453698.75","39.97","76.327","80","27.702","30","0.978","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3217621.75","37.24","75.968","80","27.747","30","1.075","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3013619.75","34.88","77.017","80","27.441","30","2.873","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1727822.13","20","119.666","80","16.64","30","35.466","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3731750","43.192","21.427","100","1.189","50","3.695","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2513642","29.672",5.288,"100",0.845,"50",8.526,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1754835.75","20.311","76.144","250","28.371","80","1.548","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2547906.5","29.49","40.56","250","10.599","80","40.561","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2441293.75","28.256","19.599","250","24.267","80","20.754","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46186040","534.561","33.39","100","22.036","50","0.553","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3367.689","0.039","768.94","320","1510.84","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","172775.375","2","-","-","-","-","0","20","停机"]