{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3286.933","0.019","25","27.526","250","1.703","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","320.72","69.628","500","60.82","500","64.467","500","2.408","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.024","0.011","15","3.217","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","158.221","1.853","10","28.365","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.07","0.024","8","17.867","50","4.374","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","230.69","5.367","10","41.546","80","7.747","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","242.78","0.06","10","15.43","80","5.36","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.044","0.112","10","18.95","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","187.661","0.075","10","43.458","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.222","10","12.551","80","-","-","0.134","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","122.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1396.42","0.025","1.5","10.9","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5257.762","0.157","10","25.443","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4255.2","0.032","10","43.192","80","9.786","15","0.381","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","1.33","10","38.47","80","3.3","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","160.7","0.124","10","28.116","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","438.91","1.2","10","6.13","80","1.71","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","0.062","10","11.951","80","11.313","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","39.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.002","2.269","15","21.964","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.024","10","3.754","80","3.074","20","0.007","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","170.381","0.038","10","7.581","70","0.745","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10348.08","0.462","8.629","28.066","69.431","9.362","27.416","0.32","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","468","12.372","500","226.621","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","588.833","0.06","10","16.84","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","24.71","0.112","10","19.27","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.009","0.352","10","11.368","80","6.61","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1265.32","0.289","10","11","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.01","10","7.837","80","13.537","20","0.032","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","769.306","0.173","8","12.89","50","-","-","0.089","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","2.59","0.015","10","23.58","80","2.91","15","0.03","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","814.75","0.451","10","46.703","80","2.59","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","320.924","1.332","10","12.23","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.231","10","3.35","80","1.04","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","34.301","0.399","10","17.37","80","1.823","20","0.179","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.313","0.094","15","13.199","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","76.291","1.168","15","31.761","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","466.5","17.12","500","34.52","500","75.27","500","9.144","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","3.455","0.01","15","2.07","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","50.64","3.934","10","44.412","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2000.16","4.473","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","73.852","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2945.38","3.177","10","11.303","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.013","0.405","15","52.593","80","9.03","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","23.069","0.384","15","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","8","1.224","15","27.761","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","60.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","50.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","172.8","2.029","15","46.98","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","281.578","0.073","15","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.464","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","50.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","257.71","9.875","500","17.86","500","13.436","500","0.313","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0.86","0.015","10","6.765","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.22","1.586","10","14.368","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.213","15","7.424","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.836","0.305","10","9.042","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","246.522","2.005","10","34.53","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","49","0.363","10","14.291","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","288.478","0.139","10","12.039","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","81.043","0.119","10","3.804","80","2.658","20","0.077","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12197.95","2.614","10","32.199","80","6.31","15","0.138","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23425.63","11.927","1000","347.096","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165160.547","0.063","5","6.659","40","6.334","15","0.123","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","169196.984","10.628","50","58.65","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","34.56","0.036","10","9.09","80","2.432","20","0.078","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","652.32","0.073","5","14.35","50","-","-","0.161","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","412.99","0.276","10","7.233","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","26.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","94836.1","0.027","2","10.2","40","7.77","15","0.213","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","113384.4","15.42","50","117.01","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","207.274","0.164","10","12.751","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","453.6","0.183","10","28.06","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","426.288","0.211","10","18.14","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","262.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","20.74","0.819","10","19.997","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","538.27","3.9","10","55.24","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","972","0.549","8","7.922","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","577.584","0.025","10","21.737","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","84","0.028","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","194.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.276","10","1.714","80","9.991","20","0.001","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.52","0.528","10","14.608","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.006","10","2.234","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1426.46","0.029","30","22.316","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.759","0.017","8","6.891","60","0.039","15","0.018","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","67.39","0.489","10","8.86","80","2.86","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.045","0.072","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1648.66","0.306","10","40.044","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","240.883","0.011","15","24.88","80","6.158","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","258.336","0.354","15","8.251","80","1.843","20","0.247","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","53.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","234","0.771","10","11.775","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","20.74","2.938","15","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","18.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","319.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","94","0.013","10","2.368","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","973.382","0.179","10","16.307","80","1.173","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","109.823","0.366","10","5.26","80","3.099","20","0.067","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","472.71","0.21","8","10.855","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","90.88","0.03","10","19.219","80","-","-","0.166","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","292","1.597","45","44.697","500","28.58","70","4.46","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1360.454","0.825","8","16.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","79.49","0.057","10","22.1","80","3.886","15","0.157","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","533.95","5.316","15","34.83","60","5.764","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","50.724","1.672","15","8.767","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.291","0.026","10","5.235","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9676.37","4.388","16","33.352","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","14.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","983.23","0.915","10","28.738","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","305.24","1.147","8","28.021","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","592.704","0.263","10","14.424","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","311.9","0.938","10","34.45","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","884.74","0.691","10","32.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","640","0.097","10","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1112.573","1.945","10","40.873","80","7.071","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.07","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11499.337","0.006","8","35.854","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11405.66","0.13","8","18.71","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","201.31","0.014","10","2.502","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","157.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","81.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","225.012","0.97","8","13.754","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.142","0.109","10","2.938","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.77","0.011","10","3.553","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","85.35","0.117","15","6.675","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","52.618","1.666","10","15.262","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","142.56","2.198","8","15.8","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","79.574","0.067","10","8.1","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.139","10","56.7","80","-","-","0.24","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","270.43","0.072","10","7.001","80","1.87","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","518.054","0.553","8","6.964","50","-","-","0.06","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","316.915","56.43","500","76","500","70.98","500","20.73","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.13","10","19.74","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","65.843","0.103","10","6.668","80","-","-","0.08","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","78.106","4.789","10","11.17","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","42.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","809.525","0.011","10","6.921","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4734.831","0.013","2","10.261","40","-","-","0.009","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","158.474","0.34","15","33.722","80","-","-","0.04","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","397.267","0.432","10","18.518","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.63","0.069","10","15.588","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","58.296","0.134","10","18.355","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","997.92","4.183","10","52.178","80","6.993","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","109.279","0.1","10","6.099","80","0.193","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.186","2.431","15","9.103","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","122.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","95.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3179.52","0.044","8","19.27","50","11.125","15","0.099","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.144","1000","251.821","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","676.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","103.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1029.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","156.401","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","104.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","80.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1093.219","0.226","10","19.207","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1820.7","0.046","10","13.9","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","2.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.366","0.241","8","5.739","50","-","-","0.014","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.758","3.293","15","17.533","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.177","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","70.462","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","871.92","0.034","15","18.487","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","418.18","0.081","10","21.441","80","1.752","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1477.089","0.259","8","16.082","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","179.517","0.135","5","12.352","50","4.226","12","0.091","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","3.477","10","15.188","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","1.16","10","7.871","80","15.043","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","128.74","4.03","10","35.89","80","5.94","15","0.037","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.526","0.012","10","4.863","80","2.587","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","6.6","100","2.96","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","105.58","0.277","15","42.114","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8315.14","0.223","10","17.746","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.322","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","223","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","30.24","0.021","10","18.687","80","1.045","15","0.021","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","281.66","0.499","10","18.71","80","-","-","-","-","正常"]