{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12744989","149.605","123.602","320","25.624","100","0.308","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13348076","158.704","121.319","320","27.008","100","5.633","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7007120","81.101","-","-","-","-",6.6,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9496799","109.917","-","-","-","-",6.769,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1516018.125","63167.426","-","-","-","-","0.878","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12720159","147.224","-","-","-","-","0.379","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15929.186","0.184","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","44582.707","0.516","103.518","320","107.853","100","147.542","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","669250.875","7.746","61.9","300","7.45","100","2.232","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1450656","16.79","2.2","200","1.02","200","2.94","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","7.4","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","631672.75","7.321","82.832","320","0.168","100","7.475","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11856832","139.201","188.013","320","38.645","100","0.374","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","1057551.625","12.24","-","-","-","-",3.548,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6516962","75.428","-","-","-","-",5.066,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2771207","32.33","97.033","200","17.641","50","6.426","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2817315","32.883","106.545","200","17.921","50","5.376","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2907867","33.895","105.393","200","13.579","50","6.551","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1054115.75","12.2","115.673","200","11.482","35","5.127","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1250489.5","14.47","110.224","200","12.991","35","4.396","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1073227.75","12.42","113.768","200","8.546","35","1.544","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2976176.75","34.45","118.065","200","20.13","35","0.68","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1890588.5","21.882","174.849","200","17.844","50","4.391","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1218170.625","14.099","171.325","200","16.191","50","3.165","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1477786.25","17.104","179.493","200","11.346","50","4.384","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1850264.64","21.415","13.78","200","6.06","35","4.86","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","1.26","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1270856.75","14.709","2.023","50","23.289","35","2.906","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","915140.049","10.818","15.635","50","0.487","35","18.465","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","212929.995","2.468","25.046","50","1.92","35","41.736","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7563.028","0.089","8.655","50","4.794","35","43.242","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","33.458","50","4.894","35","62.812","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.392","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","4190.4","0.048","0.517","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.68","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","5029041.6","58.206","1.18","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","334722.24","3.874","2.67","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46079392.32","533.326","18.92","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","138240","1.6",35.75,"120",1.89,"850",13.62,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14999999","173.611","36.776","320","36.593","100","5.706","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4066629","47.068","-","-","-","-",5.669,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7422561","85.909","214.895","320","19.222","100","3.465","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6772922.5","78.39","-","-","-","-",10.877,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","843782.4","9.766","18.61","50","2.89","35","0.47","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","108068.844","1.251","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","28046.965","0.325","-","-","-","-",0.787,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","7244.17","0.084","-","-","-","-",0.798,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","114332.736","4763.864","7.47","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54573608.45","646.003","36.155","100","25.591","50","2.532","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48594800.042","575.021","36.756","100","24.887","50","2.149","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","367939","4.258","252.684","550","5.933","280","2.636","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359764.875","4.164","106.742","550","2.041","400","0.488","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","781920","9.05","249.87","550","4.28","400","0.79","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","528169.875","6.113","150.237","200","2.804","200","0.767","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","878368.312","10.166","70.879","200","3.594","200","11.022","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","286711.531","3.318","17.948","-","20.177","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1072261.5","12.41","51.421","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","745623.438","8.63","23.25","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3881623.75","44.926","80.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3754042.5","43.45","75.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4073846.5","47.151","56.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7996411.5","92.551","55.491","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1784250.125","20.651","42.931","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1965987.75","22.754","32.115","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1353367","15.664","50.813","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1614464","18.686","53.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3433285","143053.547","-","-","0.994","50","5.55","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3910077.25","45.256","30.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1508929.875","17.464","40.456","100","6.678","50","1.114","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380386.875","4.403","24.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2379344.75","27.539","-","-","31.737","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11186587","129.474","34.899","100","7.594","50","7.718","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","713145.875","8.254","36.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3009362.25","34.83","29.28","100","11.95","50","9.58","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2372944.25","27.465","24.83","100","0.946","50","6.743","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","976794.438","11.305","-","-","1.447","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3875778","44.858","18.129","50","1.138","35","0.728","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1548193.375","17.919","35.61","100","0.775","50","0.244","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8030962","92.951","31.683","100","0.543","50","0.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9523789","110.229","47.841","100","1.137","50","0.045","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11131776","128.84","85.42","200","54.27","200","7.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1388.14","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","575231.38","6.66","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","17572.51","0.2","0","300","0","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","1105.26","120","7.45","100","197","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7144427.5","82.69","63.74","100","0","50","2.5","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","133182.75","1.54","48.17","300","0","100","1.19","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1370552.12","15.86","69.01","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1423128.13","16.47","137.418","200","47.368","50","2.781","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","262974.72","3.04","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3549701.75","41.08","76.491","80","28.043","30","0.931","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3279710.75","37.96","75.26","80","27.705","30","0.928","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2876598.75","33.29","76.61","80","28","30","2.675","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1372.74","0.02","76.636","80","14.34","30","18.62","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3715029","42.998","20.433","100","1.109","50","3.633","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2385820.25","28.084",5.159,"100",0.841,"50",9.568,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1779606","20.597","74.382","250","25.093","80","1.332","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2492621","28.85","81.116","250","4.676","80","31.196","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2442324.5","28.268","20.304","250","23.592","80","20.086","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46193572","534.648","33.252","100","21.712","50","0.578","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3412.783","0.04","192.47","320","754.55","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","142819","1.653","-","-","-","-","0","20","停机"]