{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13398421","157.234",162.8668,"320",26.3536,"100",0.3381,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","12037617","143.365",154.3501,"320",31.2119,"100",7.2524,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6925640","80.158","-","-","-","-",6.6702,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9767675","113.052","-","-","-","-",6.779,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1864228.625","77676.195","-","-","-","-",0.85683,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13274872","153.644","-","-","-","-",0.4,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","15926.949","0.184","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","64775.34","0.782","88.895","320","79.58","100","109.646","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","663034.25","7.674",86.1373,"300",6.7905,"100",2.3137,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1584576","18.34",2.79,"200",1.81,"200",2.67,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","7.19","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5725793.5","67.132",229.3244,"320",34.7167,"100",1.1781,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11746637","137.878","188.749","320","43.336","100","0.312","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","7478614.5","86.558","-","-","-","-",3.8022,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6283792","72.729","-","-","-","-",5.0972,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2756085.25","32.389","114.476","200","21.769","50","6.492","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2798023.5","32.973","107.199","200","24.315","50","5.302","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2894072","34.072","105.722","200","17.685","50","6.53","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1007647.5","11.66","112.599","200","9.955","35","5.15","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1216144.38","14.69","111.42","200","9.554","35","4.065","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1093024.38","12.65","113.97","200","8.726","35","1.588","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2929152","33.9","115.745","200","24.153","35","0.681","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1823040.375","21.1","179.017","200","13.742","50","4.341","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1220396.75","14.125","165.887","200","10.907","50","3.036","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1479034.25","17.118","177.745","200","10.453","50","4.162","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","758963.52","8.784",9.09,"200",3.85,"35",4.19,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","1.02","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1491439.625","17.262","1.743","50","20.777","35","2.661","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","751746.625","8.874","17.068","50","1.706","35","20.586","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","17862203.075","213.409",17.346,"50",0.1,"35",0.59,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5479.662","0.065","2.975","50","9.971","35","56.205","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","32816.606","0.399","42.57","50","0.267","35","0.818","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","26742044.16","1114251.84",17.386,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","173197.44","2.005","0.357","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25119573.12","290.736",16.85,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","2062307.52","23.869","1.15","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30235187.52","349.944",18.44,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47485932.48","549.606",25.31,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","144288","1.67",38.47,"120",1.6,"850",11.44,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14846738","171.837",40.1148,"320",50.4021,"100",6.4352,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3282189","37.988","-","-","-","-",5.6521,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7346229","85.026",265.4214,"320",19.8216,"100",5.8191,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6558049.5","75.903","-","-","-","-",9.7908,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","854323.2","9.888",13.62,"50","1.39\n","35",0.21,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","757546.688","8.768","-","-","-","-",2.271,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","238387.297","2.759","-","-","-","-",1.3027,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","28294.941","0.327","-","-","-","-",0.867,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","114175.392","4757.308","6.59","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61696700.005","730.769",40.024,"100",25.915,"50",2.843,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","53318000.085","630.987",37.761,"100",25.71,"50",2.844,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","377117","4.365","247.74","550","12.25","280","2.773","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","331677.906","3.839","98.258","550","1.697","400","0.779","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","744768","8.62","249.64","550","4.38","400","1.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","523267.938","6.056","137.527","200","3.208","200","0.702","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","865431.75","10.017","63.537","200","4.088","200","10.612","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","282662.469","3.272","18.823","-","17.857","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1046750.75","12.115","48.964","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","741298.25","8.58","22.305","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3889028","45.012","78.421","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3753657.75","43.445","74.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4060390","46.995","54.862","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7907308","91.52","54.52","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1798907.875","20.821","42.423","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1982856.5","22.95","33.3","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1352741.5","15.657","48.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1612682.125","18.665","53.194","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3153260","143330","-","-","0.929","50","5.872","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3785807.25","45.722","30.219","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1588770.125","18.388","40.499","100","7.409","50","1.119","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","389404.156","4.507","24.566","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2377619.5","27.519","-","-","29.379","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11147831","129.026","33.274","100","2.834","50","7.654","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","727713.125","8.423","32.143","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3049253","35.292","28.486","100","12.105","50","9.706","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2298217.25","26.6","23.863","100","0.905","50","6.679","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1017467.438","11.776","-","-","3.696","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3873471","44.832","17.949","50","1.117","35","0.723","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1561056.875","18.068","36.168","100","0.869","50","0.24","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8063552.5","93.328","30.537","100","0.554","50","0.074","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9487980","109.815","47.014","100","1.15","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11541312","133.58","81.25","200","57.28","200","7.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1431.86","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","582340.56","6.74","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","51776.5","0.6","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9025.56","0.1","1178.75","120","7.2","100","210.24","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7149013.5","82.69","62.33","100","0","50","2.45","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","134757","1.56","52.68","300","0","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1384492.88","16.02","67.51","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1443974.13","16.71","162.93","200","44.428","50","2.988","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","944121.75","10.93","334.737","200","53.41","50","6.91","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3444949.25","39.87","77.513","80","26.788","30","0.894","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3241434.75","37.52","77.403","80","26.748","30","0.889","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2817931.25","32.61","76.576","80","27.554","30","2.374","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1120577","12.97","114.193","80","12.908","30","27.915","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3729756.5","43.168",21.7086,"100",1.1723,"50",3.7486,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2495499.25","29.396",5.926,"100",0.8854,"50",8.3973,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1744902.625","20.196","75.479","250","26.292","80","1.463","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2588502","29.96","81.886","250","4.628","80","46.679","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2446212.75","28.313","21.883","250","25.875","80","21.873","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46587352","539.205",33.672,"100",22.758,"50",0.5805,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3469.352","0.04","676.56","320","2889.26","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]