{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-19","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3309.306","0.018","25","25.839","250","4.652","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","418.8","65.525","500","56.38","500","59.362","500","2.07","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.028","0.014","15","3.37","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","66.036","1.14","10","36.07","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.015","8","21.54","50","3.71","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.92","5.561","10","42.066","80","7.867","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","170.21","0.063","10","15.19","80","5.32","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.024","0.08","10","20.014","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","166.406","0.205","10","25.209","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.405","10","12.29","80","-","-","0.147","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","54.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1577.369","0.027","1.5","10.74","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3206.788","0.21","10","22.307","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3646.94","0.032","10","35.794","80","8.847","15","0.371","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","82.858","2.048","10","38.785","80","3.577","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","958.18","2.1","10","21.135","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","195.26","0.083","10","24.778","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","714.53","1.05","10","5.78","80","2.34","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","0.028","10","12.218","80","11.812","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.028","15","19.622","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","47.002","0.065","10","3.644","80","3.283","20","0.008","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","122.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","250.906","0.03","10","8.325","70","0.671","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8488.68","0.045","8.629","22.819","69.431","9.175","27.416","0.273","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","-","0","500","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","649.979","0.115","10","18.69","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.352","0.159","10","20.05","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.979","0.206","10","10.254","80","6.624","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1283.12","2.271","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","236","0.021","10","8.939","80","11.736","20","0.036","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","771.034","0.031","8","8.6","50","-","-","0.093","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","557.28","0.031","10","23.95","80","4.16","15","0.031","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","571.1","0.247","10","47.732","80","2.997","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","368.762","1.922","10","14.187","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.267","10","5.49","80","1.11","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.013","0.044","15","13.088","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.096","0.859","15","29.863","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","279.37","16.36","500","42.91","500","73.53","500","10.164","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.532","0.019","15","2.876","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.04","3.413","10","25.793","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2065.82","0.107","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","4.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2312.93","3.063","10","12.752","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.584","0.068","15","42.905","80","9.271","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.859","0.706","15","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","12","1.313","15","22.74","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","246.24","2.711","15","18.05","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","181.094","0.072","15","30.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","74.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","131.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","217.87","15.651","500","19.55","500","16.254","500","0.691","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","16.42","0.015","10","5.998","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.93","1.383","10","15.992","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.098","15","7.424","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","273.774","0.274","10","9.516","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.911","1.138","10","33.742","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47","1.369","10","14.272","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","279.152","0.154","10","12.034","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","113.357","0.072","10","3.612","80","2.29","20","0.02","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11894.69","0.429","10","30.769","80","5.8","15","0.151","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15343.78","6.112","1000","338.988","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","187890.656","0.042","5","6.534","40","5.23","15","0.144","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","187863.812","5.877","50","53.406","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.029","10","8.47","80","2.238","20","0.073","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","741.31","0.114","5","13.23","50","-","-","0.151","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","437.18","0.083","10","6.978","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","109559.52","0.048","2","10.17","40","6.06","15","0.255","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","128845.68","7.84","50","67.07","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","218.765","0.089","10","11.223","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","543.46","0.24","10","27.32","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","508.104","0.213","10","17.46","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","311.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.757","10","11.353","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","566.78","3.82","10","46.97","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1008","0.53","8","8.194","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","113.875","0.022","10","23.794","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","78","0.038","10","12.15","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","24.538","0.138","10","4.799","80","9.679","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","69.93","0.733","10","18.075","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","10.368","0.009","10","2.482","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1396.22","0.025","30","22.792","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","79.552","0.008","8","7.277","60","0.02","15","0.019","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","96.77","0.442","10","7.62","80","2.5","10","0.042","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","18.922","0.084","10","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1817.33","0.873","10","39.605","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","189.043","0.119","15","29.627","80","5.904","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","235.526","1.45","15","8.751","80","3.127","20","0.426","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","183","1.682","10","15.784","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","2.492","15","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.143","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","291.928","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","448.675","0.029","10","14.628","80","1.43","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","123.759","1.311","10","8.443","80","4.508","20","0.065","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","437.03","0.212","8","10.796","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","113.6","0.065","10","17.094","80","-","-","0.122","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","299","1.63","45","35.684","500","31.14","70","3.23","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1291.594","0.386","8","17.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.021","10","26.93","80","3.535","15","0.045","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","580.61","4.14","15","34.63","60","4.61","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","39.234","0.856","15","8.073","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.861","0.023","10","4.436","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9749.011","6.474","16","38.224","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","15.206","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1123.2","0.145","10","30.842","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","317.87","1.209","8","25.295","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","12.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","633.571","0.126","10","15.428","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.708","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","61.34","1.063","10","37.17","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","830.3","0.551","10","29.49","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","779","0.105","10","9.08","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1034.813","1.708","10","46.504","80","6.731","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","130.46","0.07","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11630.987","0.006","8","33.532","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11770.27","0.13","8","16.96","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","205.63","0.014","10","1.939","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","205.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","112.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","230.725","1.612","8","15.592","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.104","0.207","10","6.946","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.76","0.009","10","4.231","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","23.21","0.046","15","5.805","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","204.422","1.868","10","15.58","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","140.83","0.091","8","13","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","51.494","0.068","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.111","10","51.55","80","-","-","0.222","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","273.02","0.071","10","7.382","80","1.72","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","573.782","0.076","8","7.268","50","-","-","0.044","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","305.856","41.27","500","91.76","500","64.18","500","18.61","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.097","10","14.36","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.1","0.192","10","3.354","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","128.131","5.039","10","18.911","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","94.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","792.137","0.066","10","6.562","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3518.363","0.011","2","11.136","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","435.11","0.343","10","14.258","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.318","0.164","10","11.131","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","60.024","0.135","10","17.289","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","614.3","2.855","10","29.764","80","5.853","15","0.021","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","46.392","0.124","10","6.27","80","0.241","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","76.09","1.169","10","8.683","80","0.917","20","0.01","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.467","4.123","15","9.793","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","126.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","18.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2828.74","0.04","8","20.223","50","10.401","15","0.095","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","50.75","1000","274.101","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","546.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","106.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1042.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","152.695","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","99.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","74.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","856.483","0.254","10","17.451","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1783.93","0.672","10","18.369","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.958","0.367","8","10.35","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.05","0.694","15","7.406","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","105.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","982.56","0.025","15","14.783","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","419.9","0.073","10","19.693","80","2.358","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1484.253","0.3","8","14.683","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","163.632","0.099","5","7.454","50","4.305","12","0.082","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","40.262","1.647","10","16.147","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","363","0.036","10","6.54","80","14.084","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","40.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","181.44","3.67","10","33.24","80","6.014","15","0.046","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.114","0.011","10","4.94","80","2.298","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","6.9","100","3.03","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","127.28","0.335","15","34.669","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8360.93","0.19","10","17.13","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.021","10","19.3","80","1.04","15","0.02","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","232.42","0.691","10","47.84","80","-","-","-","-","正常"]