{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-20","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12487349","146.596",155.5194,"320",29.2947,"100",0.3867,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","11688463","138.01",154.9023,"320",23.0128,"100",4.7948,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6535229","75.639","-","-","-","-",6.7028,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9455786","109.442","-","-","-","-",6.7761,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2145679","89403.273","-","-","-","-",0.84604,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13304448","153.987","-","-","-","-",0.3735,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","803067.375","9.295","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","10551.834","0.122","102.612","320","77.922","100","101.342","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","630490.062","7.297",99.4925,"300",4.404,"100",2.3164,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1494720","17.3",3.04,"200",2.55,"200",2.24,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","4.3","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","7051963","82.94",254.7066,"320",47.5755,"100",0.911,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11904644","139.735",241.4681,"320",40.0982,"100",0.4804,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9500405","109.958","-","-","-","-",3.9739,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6341733.5","73.895","-","-","-","-",5.1024,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2651720","30.944","107.661","200","22.455","50","6.546","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2744785","32.035","111.848","200","24.192","50","5.408","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2856850.25","33.324","114.608","200","18.033","50","6.569","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1030325.38","11.92","110.994","200","12.306","35","5.058","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1211831.5","14.03","106.888","200","14.504","35","3.599","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1246075.63","14.42","111.276","200","6.711","35","1.646","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2805520.75","33.88","115.185","200","16.54","35","0.713","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1916907.625","22.186","168.383","200","16.986","50","4.361","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1214377.875","14.055","173.036","200","12.268","50","3.015","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1485784.875","17.197","178.631","200","13.926","50","4.307","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2306525.76","26.696",21.66,"200",6.56,"35",17.62,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","1.11","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2609197.5","30.199","1.002","50","17.973","35","2.837","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","716176.689","8.406","9.693","50","0.805","35","17.798","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","595910.26","6.901","33.238","50","0.469","35",0.569,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5277.841","0.063","0","50","12.014","35","82.39","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","64.93","50","7.636","35","66.923","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","27155943.36","1131497.64",17.311,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0",1.154,"50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25728874.56","297.788",17.37,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1670051.52","19.329","1.09","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46035561.6","532.819",25.56,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48186161.28","557.71",26,"50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","148608","1.72",42.99,"120",1.54,"850",13.13,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13498511","170.436",38.2018,"320",33.8359,"100",8.0754,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","3532915","40.89","-","-","-","-",5.7341,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","7114746","85.927",258.5254,"320",30.0191,"100",6.5122,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6341720.5","73.4","-","-","-","-",10.2084,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","928886.4","10.751",17.81,"50",2.67,"35",0.3,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","654574.125","7.576","-","-","-","-",2.1385,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","132646.703","1.535","-","-","-","-",1.5077,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","64128.734","0.742","-","-","-","-",0.9257,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","115061.256","4794.219","17.45","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","46277368.44","561.267",34.518,"100",23.062,"50",1.632,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","45330663.58","537.27",34.041,"100",23.396,"50",2.036,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口",384931,"4.455","0","550","6.388","280","0","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","360511.094","4.173","101.572","550","6.379","400","1.674","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","694656","8.04","248.23","550","4.52","400","1.49","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","488865.344","5.658","131.83","200","4.202","200","0.68","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","831388.875","9.623","62.456","200","5.343","200","10.3","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","275551.219","3.189","18.229","-","20.76","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1051199.25","12.167","51.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","740829.25","8.574","22.978","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3908661.75","45.239","77.51","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3764322.75","43.633","74.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4070991.75","47.118","57.042","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7719020","89.34","54.821","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1741284.375","20.154","41.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1995945.375","23.101","34.775","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1350668.125","15.633","49.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1611808","18.655","55.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3452886.75","143870.266","-","-","0.905","50","6.313","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3950286.25","45.721","31.255","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1517339.875","17.562","40.418","100","9.204","50","1.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392193.906","4.539","24.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2378643.25","27.531","-","-","27.2","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11460718","132.647","29.712","100","1.498","50","7.387","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","726489.125","8.408","29.927","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3079297.75","35.64","28.185","100","12.586","50","9.353","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","2291829.75","26.526","23.974","100","0.931","50","6.728","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","965733.5","11.177","-","-","0.424","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3868176.75","44.771","17.794","50","1.066","35","0.721","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1569256.5","18.163","36.262","100","0.864","50","0.238","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","8057231","93.255","30.794","100","0.557","50","0.075","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9500204","109.956","46.98","100","1.145","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10330848","119.57","83.99","200","43.88","200","7.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1448","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","577111.06","6.68","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","24589.41","0.28","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","499348.84","5.77","534.36","120","149.31","100","171.28","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7206035","83.4","62.42","100","0.13","50","2.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166332.89","1.93","73.28","300","0.01","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1366582","15.82","67.85","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1375246","15.92","164.024","200","41.538","50","3.295","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1217841.5","14.1","174.947","200","48.038","50","3.973","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3525796","40.81","74.927","80","27.159","30","0.979","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3180963.5","36.82","75.052","80","27.117","30","0.979","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2739028","31.7","71.922","80","22.754","30","2.463","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3134792.75","36.28","129.065","80","16.762","30","24.988","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3695775","42.775",21.7453,"100",3.1147,"50",3.4102,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2106260","24.812",6.1407,"100",0.8682,"50",8.0519,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1734327.25","20.073","76.16","250","27.182","80","1.375","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2536167.75","29.354","117.661","250","6.714","80","29.573","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2446321.25","28.314","20.437","250","25.211","80","21.565","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","46638852","563.271",33.2493,"100",22.7124,"50",0.5677,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3373.5","0.039","716.45","320","2137.39","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]