{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2986.978","0.02","25","42.115","250","3.55","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","413.59","59.753","500","56.9","500","53.591","500","2.216","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.069","0.014","15","3.07","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","16.863","2.552","10","44.999","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.848","0.018","8","22.893","50","3.677","15","0.009","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","237.6","4.85","10","41.444","80","8.018","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","250.56","0.007","10","12.52","80","5.46","15","0.026","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.148","0.171","10","20.401","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","166.406","0.065","10","43.453","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.301","10","12.455","80","-","-","0.149","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1970.306","0.022","1.5","8.96","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5701.726","0.294","10","21.209","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4453.06","0.027","10","37.617","80","9.957","15","0.331","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","388.454","2.33","10","42.056","80","4.803","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","12.96","4.93","10","35.963","80","-","-","0.089","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","196.99","0.099","10","24.58","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","635.9","1.68","10","8.87","80","2.18","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","110.59","0.006","10","11.217","80","12.193","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","33.955","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.024","15","20.144","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.426","0.198","10","3.682","80","4.066","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","173.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","194.141","0.004","10","9.024","70","0.582","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7746.82","0.044","8.629","18.522","69.431","8.756","27.416","0.246","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","702.744","15.679","500","226.34","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","595.702","0.056","10","13.604","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","14.17","0.169","10","19.4","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.302","0.376","10","9.658","80","6.726","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","724.63","1.639","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.021","10","8.022","80","10.04","20","0.045","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","836.352","0.072","8","7.48","50","-","-","0.091","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","715.39","0.017","10","22.25","80","7.37","15","0.03","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1117.15","0.288","10","43.643","80","2.469","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","387.626","1.438","10","15.779","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.245","10","7.43","80","1.3","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","30.413","1.236","10","18.797","80","2.884","20","0.166","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.091","0.802","15","13.791","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.971","0.675","15","28.767","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","588.31","16.41","500","40.64","500","73.93","500","9.175","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.609","15","2.812","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.106","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","53.52","3.87","10","23.092","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2090.02","0.025","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","46.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2664.58","2.898","10","13.412","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.976","0.006","15","29.648","80","10.852","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.427","0.39","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","58","1.256","15","23.557","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","297.22","3.284","15","17.11","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","168.48","0.08","15","43.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","88.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","197.53","6.734","500","20.94","500","15.681","500","2.323","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.96","0.014","10","7.196","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.01","1.814","10","19.432","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.059","15","7.424","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","268.455","0.275","10","8.338","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.878","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","235.652","0.904","10","31.224","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","32","2","10","14.024","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","324.803","0.134","10","11.955","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","184.118","0.369","10","9.222","80","5.825","20","0.043","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8388.58","0.203","10","26.052","80","5.76","15","0.142","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21411.65","6.172","1000","342.453","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","184246.922","0.048","5","6.93","40","5.488","15","0.138","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","183803","8.478","50","74.319","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","53.57","0.036","10","9.43","80","2.212","20","0.066","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","971.14","0.083","5","18.24","50","-","-","0.165","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","481.25","0.908","10","9.889","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","105882.34","0.03","2","7.74","40","3.51","15","0.215","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","123238.32","9.47","50","78.21","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","171.59","0.05","10","9.95","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","478.66","0.007","10","20.78","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","570.192","0.219","10","17.61","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","281.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.897","10","17.648","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","578.02","1.18","10","60.15","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1040","0.624","8","6.445","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","937.181","0.333","10","21.009","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","84","0.038","10","12.76","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","206.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.213","0.037","10","7.324","80","8.732","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","102.39","0.95","10","18.923","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","20.736","0.01","10","2.582","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1467.94","0.014","30","23.897","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","83.695","0.021","8","6.347","60","2.29","15","0.022","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.376","10","10.66","80","5.36","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","21.6","0.083","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1858.66","0.102","10","28.17","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.068","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","176.256","0.191","15","40.343","80","6.183","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","237.6","1.215","15","8.867","80","2.829","20","0.409","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","186","2.154","10","14.426","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","2.746","15","11.2","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","18.051","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","294.736","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.019","10","3.645","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1266.71","0.184","10","15.683","80","0.964","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.464","0.564","10","7.168","80","3.42","20","0.106","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","8.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","350.78","0.201","8","10.691","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","94.486","0.043","10","19.104","80","-","-","0.127","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","356","1.614","45","34.116","500","33.42","70","3.39","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1416.1","0.199","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","625.54","3.812","15","35.35","60","3.949","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.079","2.458","15","10.067","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","7.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","7.776","0.028","10","5.229","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9076.45","4.938","16","35.542","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1219.1","0.18","10","29.402","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","302.97","1.833","8","25.217","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","619.834","0.035","10","17.406","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","734.4","0.662","10","34.9","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","854.5","0.647","10","27.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","904","0.118","10","10.37","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1187.568","2.002","10","49.845","80","0.329","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","106.27","0.073","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11096.977","0.005","8","34.635","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10944.29","0.24","8","18.03","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","209.09","0.016","10","1.731","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","209.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","16.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","146.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","121.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","244.507","0.784","8","10.524","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.142","0.187","10","5.662","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","50.98","0.01","10","3.05","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.098","15","6.222","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","242.093","2.06","10","16.407","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","140.83","0.195","8","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","157.421","0.069","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.097","10","52.73","80","-","-","0.212","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","272.16","0.072","10","7.125","80","2.04","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","514.253","0.074","8","7.162","50","-","-","0.041","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","326.851","32.53","500","90.87","500","53.36","500","15.53","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","0.101","10","14.99","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","21.233","0.144","10","1.798","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","66.096","4.473","10","24.504","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","88.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","908.95","0.014","10","7.176","90","-","-","0.014","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4466.947","0.009","2","9.753","40","-","-","0.012","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","446.17","0.01","10","19.303","80","-","-","0.012","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","42.768","0.065","10","18.337","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.824","0.124","10","17.533","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1382.4","4.038","10","26.232","80","5.783","15","0.024","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","183.436","0.05","10","6.952","80","0.166","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.223","0.827","10","6.64","80","1.048","20","0.014","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.833","3.942","15","10.474","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","136.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","101.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3180.38","0.119","8","18.144","50","9.306","15","0.118","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","43.82","1000","280.042","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","557.755","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","111.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1030.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","115.474","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","119.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","68.351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","846.288","0.254","10","16.591","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1743.18","0.049","10","18.634","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","46.656","0.452","8","12.188","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.683","0.432","15","2.688","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.882","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","89.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1039.68","0.03","15","13.348","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","85.54","0.073","10","19.007","80","1.897","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1754.278","0.787","8","15.5","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","163.607","0.071","5","8.539","50","5.107","12","0.076","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.859","1.931","10","20.588","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","382","0.036","10","6.563","80","14.376","20","0.012","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","113.18","2.387","10","31.55","80","5.2","15","0.033","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","29.867","0.013","10","4.624","80","2.21","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","6.8","100","3.13","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","112.47","0.412","15","38.176","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","3.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8028.29","0.141","10","17.57","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","61.34","0.029","10","13.91","80","0.909","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","285.98","0.386","10","25.91","80","-","-","-","-","正常"]