{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾",12416894,153.33,161.6476,320,24.8186,100,0.284,20,"正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾",13319729,163.328,148.0675,320,28.4265,100,4.4193,20,"正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱",6049743.5,70.02,"-","-","-","-",6.8625,20,"正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱",8805918,101.92,"-","-","-","-",6.9532,20,"正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口",1487927.375,61996.98,"-","-","-","-",0.87658,15,"正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2",12455692,144.163,"-","-","-","-",0.4484,15,"正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）",1442405.375,16.694,"-","-","-","-",0,20,"停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）",123600.617,1.431,146.971,320,106.631,100,204.834,20,"停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口",627174.562,7.259,93.0193,300,4.9844,100,2.3091,30,"正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t",1301184,15.06,2.71,200,3.26,200,5.62,30,"正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#",1728,0.02,0.45,150,"-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口",6900715,82.925,236.1542,320,42.6029,100,1.0003,20,"正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口",11263126,137.037,224.9038,320,49.2285,100,0.467,20,"正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗",9559588,110.643,"-","-","-","-",4.0377,20,"正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗",6789360.5,78.581,"-","-","-","-",5.1078,20,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#",2612952,30.478,113.617,200,23.818,50,6.422,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#",2727626.75,31.826,115.766,200,29.753,50,5.348,10,"正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#",2886015,33.674,112.916,200,15.43,50,6.343,10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#",911651,11.01,112.669,200,11.083,35,7.708,10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#",1246680.75,14.43,105.827,200,17.381,35,3.609,10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#",1103826.25,12.77,116.448,200,12.587,35,1.539,10,"正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#",3016026.25,34.91,116.636,200,14.447,35,0.755,10,"正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱",1871967.75,21.666,165.056,200,11.284,50,4.252,10,"正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱",1220892.375,14.131,167.29,200,9.249,50,3.017,10,"正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱",1507566,17.449,172.719,200,8.561,50,4.261,10,"正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗",2455885.44,28.425,18.58,200,13.11,35,8.45,10,"正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#",21600,0.25,3.66,150,"-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口",2305269.5,26.681,1.118,50,16.694,35,1.604,5,"停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口",0,0,0,50,0,35,0,5,"停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口",510680.325,5.996,2.84,50,1.172,35,18.253,5,"停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口",26196820.652,313.322,24.715,50,0.127,35,0.563,5,"正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口",8607.001,0.102,0,50,44.199,35,135.445,10,"停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口",21442.695,0.265,47.986,50,0.027,35,1.273,10,"停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱",39982956.48,1665956.52,25.467,50,"-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱",0,0,0.482,50,"-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱",38273506.56,442.98,23.27,50,"-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱",938658.24,10.864,1.63,50,"-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱",44147177.28,510.963,26.64,50,"-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱",47930745.6,554.754,25.93,50,"-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口",147744,1.71,47.95,120,3.53,850,15.63,100,"正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾",15043429,174.114,41.2815,320,26.529,100,8.2322,20,"正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头",4282673.5,49.568,"-","-","-","-",5.8142,20,"正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾",7581924.5,87.754,263.0261,320,23.962,100,6.4361,20,"正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头",6166380,71.37,"-","-","-","-",10.8131,20,"正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）",924307.2,10.698,15.25,50,2.43,35,0.23,10,"正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）",415399.156,4.808,"-","-","-","-",1.9233,10,"正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）",477.725,0.006,"-","-","-","-",0.7958,10,"正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）",85802.43,0.993,"-","-","-","-",0.8714,10,"正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）",116304.336,4846.014,98.35,150,"-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口",41402613.684,490.156,32.245,100,23.148,50,1.018,20,"正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口",38332108.879,464.861,32.002,100,22.801,50,1.623,20,"正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口",387465,4.484,237.025,550,6.905,280,2.947,30,"正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口",370671.719,4.29,98.402,550,11.475,400,3.674,30,"正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口",711936,8.24,199.76,550,6.15,400,0.88,30,"正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-",0,550,0,400,0,30,"停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ",480188.5,5.799,132.744,200,3.876,200,0.682,30,"正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2",815953.875,9.927,60.845,200,4.752,200,9.986,30,"正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒",272906.188,3.159,17.823,"-",17.962,100,"-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒",1051405.25,12.169,52.633,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒",746462.375,8.64,23.39,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒",3907251.25,45.223,78.127,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒",3766330.75,43.592,73.153,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒",4092254.75,47.364,58.054,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒",7573666.5,87.658,54.911,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ",1787363.5,20.687,42.099,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒",1975411,22.864,31.969,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒",1353650.625,15.667,49.471,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒",1618006.125,18.727,56.886,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒",3417116.25,142379.812,"-","-",0.967,50,4.754,30,"正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-",0,10,"停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱",3959603,45.829,31.722,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道",1635155.375,18.925,40.444,100,7.882,50,1.136,20,"正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒",378863.469,4.385,26.165,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒",2374036,27.477,"-","-",28.671,100,"-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒",11258708,130.309,25.59,100,0.759,50,7.303,30,"正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒",725783.5,8.4,30.238,100,"-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒",3086491.25,35.723,29.391,100,12.594,50,10.078,20,"正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒",2295944.5,26.573,24.468,100,0.963,50,6.696,20,"正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒",965472.188,11.174,"-","-",0.924,100,"-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-",0,100,"-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒",3896918,45.103,18.322,50,1.057,35,0.73,5,"正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气",1573710.25,18.214,39.668,100,0.715,50,0.24,20,"正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒",0,0,0,300,0,100,0,30,"停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒",8082970,93.553,31.687,100,0.56,50,0.077,20,"正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒",9500568,109.96,49.218,100,1.176,50,0.042,20,"正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒",10204704,118.11,77.98,200,37.88,200,7.21,30,"正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒",1502.03,0.02,0,300,0,100,0,30,"停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒",661979.5,7.66,"-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒",2925.25,0.03,0,300,0,200,0,30,"停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒",766366,8.86,135.68,120,160.8,100,120.4,10,"停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒",7095283.5,82.12,60.99,100,0,50,2.75,20,"正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒",153237.94,1.77,61.47,300,3.64,100,12.88,30,"正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒",1391762.75,16.11,68.75,100,"-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口",1346765.63,15.59,164.132,200,35.015,50,3.526,10,"正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口",1078395.13,12.48,173.551,200,45.063,50,3.937,10,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#",3435711.5,39.76,72.16,80,27.809,30,0.836,8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#",3218727.5,37.25,77.73,80,23.797,30,0.69,8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#",2856194.5,33.06,77.811,80,28.41,30,3.116,8,"正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#",4239881.5,49.07,181.961,80,12.515,30,50.534,8,"停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口",3657161.75,42.328,23.099,100,1.6162,50,3.3296,20,"正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO",1964332,23.165,7.0641,100,0.849,50,8.5908,20,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1",1756846.5,20.334,73.31,250,26.854,80,1.479,10,"正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2",2456164.75,28.428,22.395,250,14.88,80,21.335,10,"停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3",2461543.5,28.49,22.832,250,28.297,80,30.781,10,"停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点",47853748,553.863,33.1827,100,21.5852,50,0.5692,20,"正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",3056.346,0.035,160.45,320,710.35,100,0,20,"停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头",0,0,"-","-","-","-",0,20,"停机"]