{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3412.896","0.019","25","50.861","250","7.558","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","685.23","51.633","500","42.41","500","46.011","500","1.415","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.38","0.006","15","3.085","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","68.731","2.935","10","50.462","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.267","0.054","8","24.346","50","3.557","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.019","10","13.31","80","5.31","15","0.03","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.706","0.61","10","22.627","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","188.525","0.07","10","39.14","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","39.74","0.038","10","14.029","80","-","-","0.199","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2537.835","0.022","1.5","9.168","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7071.768","0.516","10","24.14","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5314.46","0.027","10","32.708","80","8.974","15","0.248","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","399.946","2.36","10","41.208","80","4.876","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1432.51","2.89","10","21.531","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","170.21","0.164","10","25.717","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","709.34","1.96","10","10.88","80","2.97","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","106.27","0.023","10","11.124","80","11.479","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","36.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","15.999","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.114","0.252","10","4.567","80","4.112","20","0.012","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","199.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","381.888","0.006","10","9.196","70","0.583","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10806.92","0.693","8.629","26.254","69.431","9.39","27.416","0.25","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1261.344","16.104","500","205.557","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","674.801","0.009","10","12.494","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","84.758","0.078","10","17.96","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.358","0.428","10","9.689","80","6.504","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1308.68","3.682","10","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","242","0.021","10","8.195","80","9.286","20","0.046","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","877.91","0.036","8","10.37","50","-","-","0.073","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","909.79","0.027","10","23.65","80","3.71","15","0.033","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","959.9","0.097","10","48.768","80","1.864","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","493.003","0.61","10","18.057","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.215","10","8.94","80","1.16","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","267.062","1.329","10","22.79","80","3.631","20","0.187","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.537","0.109","15","15.009","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","64.454","0.664","15","28.536","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","375.76","15.49","500","26.65","500","78.11","500","8.813","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.061","15","2.889","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.129","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.24","3.695","10","24.524","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","3201.98","0.027","8","6.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","71.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2613.6","3.455","10","13.793","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","46.483","0.016","15","23.458","80","13.696","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","33.437","0.179","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","90.924","1.435","15","30.237","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","355.1","3.486","15","16.43","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","110.592","0.104","15","42.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","70.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","135.475","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","241.4","3.546","500","10.05","500","20.412","500","0.537","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.084","10","7.177","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.95","1.958","10","22.49","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.059","15","7.424","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","274.197","0.272","10","9.579","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","256.377","1.558","10","31.975","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","44","2.977","10","12.63","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","324.676","0.133","10","12.978","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","176.342","0.153","10","3.51","80","6.314","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","27377.57","0.114","10","26.45","80","5.56","15","0.148","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","32548.61","7.396","1000","334.733","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","196572.594","0.045","5","6.491","40","4.697","15","0.118","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","192939.484","2.483","50","73.776","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","51.84","0.084","10","18.93","80","2.061","20","0.061","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","705.89","0.076","5","19.9","50","-","-","0.168","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","510.62","0.457","10","7.827","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","109916.35","0.024","2","8.26","40","3.56","15","0.218","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","126381.36","3.55","50","55.08","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","267.408","0.059","10","11.195","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","508.9","0.006","10","15.79","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","833.52","0.215","10","16.63","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","301.622","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","1418.69","0.975","10","22.094","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","761.18","0.47","10","58.98","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","972","0.751","8","6.353","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","996.019","0.084","10","18.081","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","75","0.04","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","52.358","0.023","10","3.493","80","8.387","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","101.89","1.393","10","19.121","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","6.048","0.01","10","2.687","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1488.67","0.011","30","24.058","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","108.055","0.043","8","6.692","60","2.771","15","0.02","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.822","0.095","10","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1834.76","0.133","10","39.847","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","307.238","0.008","15","36.39","80","5.832","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","329.702","1.297","15","9.687","80","11.96","20","0.49","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","269","1.549","10","15.075","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","3.113","15","13.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","329.417","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.007","10","4.659","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1324.08","0.133","10","10.67","80","0.945","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","163.624","0.312","10","4.775","80","1.295","20","0.078","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","10.816","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","472.92","0.15","8","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","100.724","0.136","10","19.532","80","-","-","0.131","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","393","1.636","45","31.983","500","32.26","70","3.8","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1378.94","0.166","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","69.98","0.021","10","18.91","80","2.818","15","0.14","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","720.58","3.284","15","37.15","60","4.117","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","43.394","4.871","15","11.596","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.65","0.024","10","5.176","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.647","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9489.125","7.106","16","38.759","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","16.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1414.37","0.273","10","30.234","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","286.27","2.069","8","24.322","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","698.976","0.043","10","20.43","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.991","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","6626.02","4.387","10","40.76","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1102.46","0.392","10","23.33","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","739","0.068","10","6.22","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1039.478","1.855","10","48.525","80","6.902","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","119.23","0.074","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","10849.354","0.032","8","37.984","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11377.15","0.13","8","14.86","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","227.23","0.019","10","1.731","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","227.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","128.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","162.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","238.492","1.602","8","10.103","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.104","0.234","10","5.376","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","41.98","0.01","10","2.216","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.087","15","6.139","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","158.803","2.05","10","17.626","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","166.75","0.308","8","13.9","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","286.07","0.074","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.111","10","42.92","80","-","-","0.204","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","533.95","0.364","10","7.278","80","1.85","15","0.024","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","535.334","0.073","8","6.905","50","-","-","0.042","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","253.238","27.88","500","86.14","500","38.9","500","14.78","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","120.1","0.167","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.004","0.31","10","3.661","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","119.664","3.869","10","13.131","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","82.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1011.848","0.012","10","6.465","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4573.543","0.011","2","12.186","40","-","-","0.015","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","399.082","0.01","10","18.011","80","-","-","0.022","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.178","0.057","10","14.64","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","72.288","0.125","10","18.689","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1162.94","6.999","10","38.304","80","7.628","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","144.41","0.06","10","6.494","80","0.124","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","90.739","0.924","10","8.369","80","0.829","20","0.011","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.894","2.382","15","9.31","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","126.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","117.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3310.85","0.078","8","18.38","50","11.355","15","0.122","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","15.74","1000","174.251","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","613.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","91.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1193.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","190.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","128.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","62.303","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","947.549","0.397","10","13.385","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1799.45","0.756","10","25.752","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.706","0.291","8","12.734","50","-","-","0.009","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0.015","0.469","15","5.111","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.656","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","76.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1593.6","0.017","15","13.87","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","204.77","0.072","10","17.184","80","1.49","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1762.889","0.676","8","13.946","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","203.285","0.072","5","10.794","50","5.531","12","0.076","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","33.869","1.162","10","19.536","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","390","0.026","10","6.815","80","14.56","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","26.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","209.09","3.518","10","41.45","80","5.594","15","0.058","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.024","10","4.652","80","2.24","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7","100","2.64","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","183.97","0.464","15","29.518","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8353.15","0.07","10","18.04","80","-","-","0.1","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","93.31","0.023","10","11.391","80","1.337","15","0.029","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","347.33","0.915","10","21.59","80","-","-","-","-","正常"]