{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3290.556","0.02","25","59.285","250","10.183","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","430.39","31.901","500","57.27","500","33.276","500","1.506","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.112","0.016","15","2.977","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","72.304","3.186","10","50.749","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.021","0.066","8","25.67","50","3.254","15","0.026","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","20.74","4.169","10","39.768","80","7.085","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","252.29","0.042","10","12.14","80","5.1","15","0.029","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.948","0.531","10","23.214","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","173.923","0.063","10","39.744","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.038","10","14.09","80","-","-","0.2","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1269.597","0.052","1.5","6.92","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7036.45","0.182","10","23.258","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5914.08","0.029","10","35.767","80","9.391","15","0.23","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","430.531","1.887","10","36.303","80","4.354","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2.59","0.33","10","14.379","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","156.38","0.404","10","26.38","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","701.57","2.34","10","11.98","80","3.54","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","109.73","0.019","10","11.256","80","12.132","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","37.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.522","15","11.854","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.312","0.302","10","4.223","80","8.085","20","0.01","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","211.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","127.44","0.084","10","8.655","70","0.528","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10671.36","0.81","8.629","23.302","69.431","8.456","27.416","0.239","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1090.776","14.194","500","179.137","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","552.174","0.012","10","15.057","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","7.517","0.09","10","16.21","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.07","0.522","10","9.656","80","5.962","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","826.94","0.743","10","6.4","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.03","10","9.418","80","11.571","20","0.045","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","26.093","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","950.573","0.062","8","15.12","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","502.85","0.027","10","24.83","80","2.57","15","0.03","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","358.094","1.118","10","14.563","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.232","10","7.35","80","1.05","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","107.136","0.718","10","11.833","80","3.113","20","0.17","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.974","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.466","0.197","15","15.973","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","83.462","0.551","15","28.37","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","460.93","15.01","500","17.2","500","72.88","500","7.638","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.032","15","2.404","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.12","3.372","10","32.369","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1535.33","0.043","8","4.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","63.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2630.88","1.875","10","10.446","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.79","0.068","15","23.253","80","16.703","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","19.267","0.137","15","9.7","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","82","1.17","15","28.762","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","202.18","3.619","15","16.57","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","97.805","0.075","15","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","36.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","103.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","235.24","1.016","500","9.19","500","20.779","500","0.246","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.081","10","6.857","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.06","1.46","10","15.817","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.044","15","7.424","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.143","0.217","10","6.043","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","239.32","1.696","10","24.122","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","43","4.388","10","13.521","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","270.744","0.209","10","13.533","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","201.571","0.1","10","4.565","80","9.459","20","0.05","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","17404.42","0.054","10","29.097","80","5.03","15","0.144","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24464.16","10.264","1000","345.525","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","191772.688","0.013","5","6.082","40","4.209","15","0.121","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","191964.297","4.431","50","46.319","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","21.6","0.057","10","8.53","80","2.58","20","0.093","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","695.52","0.072","5","21.24","50","-","-","0.185","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","478.66","0.316","10","7.726","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","40.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","108466.56","0.024","2","6.99","40","1.77","15","0.19","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","127944.48","5.04","50","54.82","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","169.517","0.085","10","13.648","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","509.76","0.021","10","18.76","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","556.416","0.212","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","330.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","85.54","0.759","10","16.545","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","521.86","1.18","10","65.83","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1078","0.659","8","6.519","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","884.563","0.048","10","15.273","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","80","0.033","10","9.85","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","143.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.718","0.016","10","26.973","80","8.16","20","0.002","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","112","1.517","10","22.497","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.293","0.006","10","2.384","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1526.69","0.003","30","24.321","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","90.8","0.05","8","6.408","60","4.124","15","0.019","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","119.23","0.604","10","11.06","80","3.99","10","0.057","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","20.131","0.106","10","9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.182","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1827.84","0.522","10","47.149","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","4.284","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","260.237","0.005","15","29.891","80","6.143","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","248.486","0.499","15","11.522","80","9.682","20","0.488","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","260","1.564","10","21.628","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","4.381","15","24.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","17.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","289.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.011","10","5.955","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1252.886","0.073","10","15.118","80","0.685","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","40.91","0.04","10","3.285","80","0.671","20","0.075","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","467.99","1.23","8","1.5","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","114.239","0.064","10","21.274","80","-","-","0.135","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","298","1.609","45","32.068","500","24.81","70","4.19","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1567.3","0.186","8","19.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","35.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","67.39","0.025","10","7.99","80","2.584","15","0.141","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","383.62","3.438","15","37.59","60","4.282","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","48.524","5.022","15","12.361","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","6.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.131","0.026","10","4.34","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.511","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9398.052","7.62","16","37.015","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","24.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","6.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1283.04","0.407","10","33.955","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","329.11","1.239","8","24.277","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","543.802","0.03","10","22.732","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","726.62","6.14","10","41.65","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","823.39","0.324","10","26.23","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","998","0.126","10","29.28","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","913.594","2.109","10","53.107","80","6.945","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","69.12","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11184.994","0.006","8","30.854","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10263.46","0.14","8","14.32","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","246.24","0.02","10","1.885","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","246.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","16.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","20.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","159.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","110","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","240.466","2.424","8","10","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.17","0.131","10","6.028","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","39.06","0.009","10","2.261","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.03","0.033","15","5.2","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","261.533","2.099","10","16.816","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","122.69","1.677","8","13.7","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","251.597","0.073","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","742.18","0.515","10","6.899","80","1.53","15","0.039","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","525.139","0.08","8","7.221","50","-","-","0.045","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","244.771","19.24","500","83.96","500","36.05","500","14.14","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","61.34","0.198","10","13.56","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.666","1.458","10","3.076","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","67.651","4.726","10","12.072","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","96.985","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","926.431","0.012","10","5.901","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4046.285","0.011","2","10.784","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","356.486","0.011","10","16.696","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","49.853","0.039","10","13.672","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36.672","0.12","10","18.042","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1084.32","6.306","10","47.671","80","7.769","15","0.022","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","95.181","0.041","10","6.413","80","0.151","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.124","0.416","10","8.184","80","0.779","20","0.012","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.052","1.187","15","8.173","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","110.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","128.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3728.16","0.099","8","19.097","50","11.295","15","0.148","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.969","1000","240.678","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","623.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","104.777","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1043.643","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","166.856","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","117.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","82.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","974.678","0.572","10","12.928","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1533.92","0.483","10","18.563","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","8.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","60.221","0.403","8","15.129","50","-","-","0.018","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.904","0.449","15","8.331","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","3.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","89.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","621.6","0.016","15","13.578","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","233.28","0.073","10","18.047","80","2.586","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1065.083","0.866","8","13.63","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","180.361","0.07","5","12.928","50","5.533","12","0.129","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.958","0.012","10","18.255","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","0.022","10","5.634","80","12.379","20","0.01","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","152.06","1.424","10","35.16","80","3.478","15","0.043","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0.14","0.033","10","4.709","80","2.219","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","6.5","100","2.54","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","173.68","0.688","15","24.094","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","138.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","329.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8328.1","0.089","10","18.826","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","55.3","0.025","10","10.193","80","0.721","15","0.022","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","282.53","0.689","10","22.25","80","-","-","-","-","正常"]