{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3291.64","0.019","25","60.506","250","2.362","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","347.01","43.727","500","45.56","500","43.311","500","3.64","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.037","0.009","15","3.32","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","33.15","2.807","10","48.54","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.798","0.042","8","22.654","50","2.998","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","228.96","3.908","10","33.806","80","7.352","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","207.36","0.097","10","11.24","80","5.09","15","0.025","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.525","0.198","10","24.604","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","177.638","0.045","10","38.893","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.075","10","13.653","80","-","-","0.184","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1219.436","0.114","1.5","4.951","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5481.726","0.901","10","28.156","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5753.38","0.029","10","36.682","80","9.265","15","0.257","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","421.546","1.795","10","36.644","80","4.088","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1.73","0.45","10","12.843","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","223.78","0.185","10","26.791","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","656.64","1","10","5.88","80","1.86","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","115.78","0.028","10","12.132","80","12.166","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","30.931","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.006","15","18.053","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","50.285","0.11","10","3.454","80","4.363","20","0.012","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","216.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","120.01","0.014","10","8.995","70","0.511","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13403.56","0.063","8.629","18.141","69.431","8.674","27.416","0.209","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","697.56","14.714","500","226.964","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","650.048","0.011","10","13.127","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","12.787","0.259","10","17.37","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.328","0.338","10","9.939","80","5.38","10","0.009","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1127.19","0.301","10","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.023","10","9.36","80","12.735","20","0.055","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","858.47","0.074","8","9.67","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","638.5","0.04","10","25.24","80","2.8","15","0.03","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","736.99","0.111","10","47.57","80","1.032","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","264.493","0.256","10","15.376","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.258","10","7.89","80","1.16","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","47.434","0.985","10","12.813","80","2.513","20","0.103","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","12.355","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.903","0.178","15","13.154","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","68.947","0.651","15","28.685","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","428.76","15.17","500","27.22","500","73.03","500","7.137","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.039","15","2.543","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.44","3.241","10","36.363","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1924.99","0.032","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","13.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2819.23","0.999","10","8.983","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.843","0.016","15","19.869","80","15.656","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","24.365","0.151","15","8.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","85","1.127","15","22.904","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","69.811","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","198.72","3.841","15","17.99","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","67.824","0.108","15","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","53.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","106.704","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","231.06","0.065","500","12.04","500","16.577","500","0.812","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","0.034","10","6.54","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.76","1.244","10","13.444","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","91.58","0.083","15","6.064","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.176","0.144","10","5.852","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.536","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","235.634","0.539","10","22.88","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","47","7.358","10","13.048","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","235.739","0.144","10","11.465","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","185.587","0.041","10","3.969","80","8.267","20","0.063","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","16622.5","0.038","10","29.968","80","4.35","15","0.134","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","24687.94","7.867","1000","376.372","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","179691.75","0.028","5","9.034","40","5.73","15","0.18","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","181930.078","7.328","50","47.477","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","39.74","0.157","10","8.86","80","3.248","20","0.108","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","705.02","0.071","5","23.27","50","-","-","0.177","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","501.98","0.273","10","8.34","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","41.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","105259.39","0.024","2","8.16","40","3.14","15","0.194","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","125397.12","8.93","50","60.49","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","146.275","0.048","10","11.368","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","476.06","0.037","10","21.11","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","474.768","0.209","10","15.34","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","305.649","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","0.594","10","14.789","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","611.71","0.45","10","67.61","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1056","0.559","8","9.31","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","815.27","0.162","10","14.512","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","76","0.046","10","11.35","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","91.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","52.618","0.215","10","1.262","80","8.657","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","98.64","0.344","10","20.688","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.824","0.004","10","2.477","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1467.94","0.003","30","23.171","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","74.281","0.048","8","6.121","60","3.468","15","0.015","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","90.72","0.433","10","8.36","80","3.36","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0.104","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1759.73","0.293","10","51.929","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","256.608","0.008","15","26.676","80","4.672","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","330.048","1.436","15","9.701","80","4.777","20","0.391","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","252","1.691","10","28.205","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","5.146","15","30.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.412","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","12.292","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","337.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.007","10","4.253","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1416.787","1.532","10","17.264","80","2.1","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","71.937","0.044","10","3.245","80","0.569","20","0.083","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","492.4","1.92","8","14.2","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","99.692","0.03","10","21.588","80","-","-","0.141","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","291","1.64","45","32.722","500","15.1","70","4.59","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1322.78","0.197","8","20.3","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","38.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","65.66","0.083","10","12.9","80","2.489","15","0.166","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","498.53","3.256","15","35","60","3.88","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","54.449","4.504","15","12.398","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.019","0.022","10","5.282","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9626.541","5.953","16","36.149","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1289.09","0.111","10","32.665","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","248.31","1.055","8","22.742","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","30.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","594.691","0.036","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.513","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","6.886","10","41.26","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","823.39","0.463","10","28.78","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","807","0.1","10","20.69","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","705.802","2.272","10","53.755","80","7.382","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.071","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11458.334","0.005","8","29.476","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","8821.44","0.14","8","13.25","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","168.48","0.02","10","1.751","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","168.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","132.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","192.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","250.686","2.225","8","9.7","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","51.435","0.04","10","4.513","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","44.4","0.009","10","2.298","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0.15","0.034","15","3.8","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","202.176","1.911","10","14.463","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","92.45","0.561","8","14.3","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","282.787","0.069","10","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.03","10","52.41","80","-","-","0.194","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","485.57","0.072","10","7.208","80","1.5","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","550.195","0.075","8","7.098","50","-","-","0.047","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","331.949","23.61","500","85.8","500","45.85","500","15.49","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.169","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","38.084","1.053","10","2.221","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","108.518","5.244","10","12.191","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","88.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","955.848","0.012","10","5.731","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3814.076","0.011","2","10.364","40","-","-","0.007","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","381.802","0.172","10","14.434","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","40.608","0.075","10","11.273","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","37.8","0.122","10","17.278","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1080.86","4.701","10","50.29","80","6.723","15","0.023","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","124.416","0.17","10","6.864","80","0.165","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.512","1.076","10","7.922","80","0.788","20","0.013","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","23.393","1.344","15","8.56","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","83.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","71.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3993.41","0.085","8","16.584","50","11.32","15","0.151","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","61.154","1000","263.978","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","565.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","89.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1051.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","158.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","117.927","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","86.599","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","841.45","0.556","10","12.997","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1491.16","0.331","10","15.42","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","37.67","0.254","8","15.443","50","-","-","0.008","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.194","0.488","15","13.073","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","4.996","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","21.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","528","0.055","15","14.031","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","4.32","0.072","10","18.186","80","2.764","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1036.264","0.656","8","15.589","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","214.215","0.068","5","12.531","50","5.552","12","0.15","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.931","0.009","10","24.091","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","349","0.027","10","6.263","80","13.678","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","21.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.08","0.631","10","32.47","80","3.141","15","0.029","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","32.22","0.068","10","4.668","80","2.499","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.1","100","2.87","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","116.72","0.419","15","24.27","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","56.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","107.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8339.33","0.112","10","19.535","80","-","-","0.039","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","72.58","0.029","10","13.063","80","1.637","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","255.74","1.796","10","15.04","80","-","-","-","-","正常"]