{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","13196680","154.945",160.3763,"320",18.7627,"100",0.2731,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14320455","168.131",158.2762,"320",29.2443,"100",6.4724,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6291400.5","72.817","-","-","-","-",6.5374,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8839439","102.308","-","-","-","-",6.9142,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1456722.875","60696.785","-","-","-","-",1.10887,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13557758","156.918","-","-","-","-",0.4408,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1671790.375","19.349","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","712034.375","8.241","145.051","320","118.69","100","312.045","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","656567.125","7.599",89.501,"300",4.8076,"100",2.3272,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1609632","18.63",2.02,"200",2.26,"200",3.84,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","5978525.5","72.361",153.3586,"320",39.8549,"100",1.1088,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10749709","127.838",168.169,"320",55.4372,"100",0.568,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9384715","108.619","-","-","-","-",3.9918,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5702686","66.003","-","-","-","-",5.1401,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2574945.5","30.035","121.007","200","21.472","50","6.588","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2738347.75","32.011","120.14","200","23.882","50","5.571","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2882228.5","33.613","116.899","200","17.468","50","6.892","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1191446.38","13.79","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1184803.5","13.71","94.266","200","30.711","35","3.44","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1031365.31","11.94","94.298","200","15.669","35","1.539","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2980550.5","34.5","95.11","200","15.263","35","0.751","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1827998","21.157","140.37","200","17.098","50","3.534","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1200573.375","13.896","139.964","200","16.624","50","2.914","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1477638.375","17.102","144.363","200","12.491","50","3.654","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","2166099.84","25.071",16.93,"200",4.72,"35",9.64,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","1.06","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","864304.5","10.004","1.16","50","16.797","35","3.263","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","718182.856","8.471","12.934","50","1.553","35","18.832","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","16273.667","0.193","23.488","50","1.539","35","39.425","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8454.133","0.1","8.298","50","35.332","35","105.362","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.026","0","100.417","50","10.994","35","64.18","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","39308829.12","1637867.88","20.185","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.717","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","35768001.6","413.982","18.99","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","178804.8","2.07","1","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","2291120.64","26.518","3.03","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48048076.8","556.112","19.86","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","154656","1.79",49.81,"120",1.47,"850",17.8,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15724380","181.995",45.6471,"320",43.41,"100",9.3095,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","52622.57","0.609","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","2797241.75","32.376","155.702","320","908.277","100","7.45","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6411744","74.21","-","-","-","-",9.4923,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","890611.2","10.308",8.21,"50",1.16,"35",0.12,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","540682.938","6.258","-","-","-","-",2.2174,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","208771.172","2.416","-","-","-","-",1.6444,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","25220.389","0.292","-","-","-","-",0.9492,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","136219.608","5675.817","13.83","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50431621.819","595.548",35.832,"100",24.653,"50",3.331,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","48044733.961","567.328",35.991,"100",22.049,"50",2.642,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","396627","4.591","180.953","550","5.365","280","2.599","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","368569.688","4.266","155.339","550","3.073","400","3.237","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","544320","6.3","95.99","550","1.25","400","6.08","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","466998.938","5.405","147.261","200","4.373","200","0.666","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","815260.188","9.436","62.226","200","4.529","200","10.351","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","271527.312","3.143","17.836","-","17.644","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1042274.125","12.063","49.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","684514.938","7.923","22.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3865227.5","44.736","71.607","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3761289.75","43.534","67.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4080532.5","47.228","59.392","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7586243.5","87.804","55.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1714063.75","19.839","41.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1956208.25","22.641","31.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1347172.25","15.592","49.379","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1605970.875","18.588","56.334","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3395860.5","141494.219","-","-","0.99","50","5.584","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","4013355.25","46.451","31.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1457322.625","16.867","40.301","100","8.532","50","0.706","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385999.562","4.468","24.524","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2372573.75","27.46","-","-","29.298","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12082781","139.847","25.312","100","1.218","50","6.727","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","717646.625","8.306","28.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2996713","34.684","27.818","100","12.752","50","7.636","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1868284.125","21.624","34.16","100","0.425","50","7.107","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","977728.438","11.316","-","-","1.682","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3814352.25","44.148","16.15","50","1.042","35","1.081","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1593611.625","18.445","41.954","100","0.603","50","0.275","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7912517.5","91.58","29.781","100","0.768","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9911735","114.719","47.432","100","1.31","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10801728","125.02","87.17","200","57.1","200","6.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1270.95","0.01","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","743846.12","8.61","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","191287.25","2.21","2941.48","300","1186.83","200","838.98","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","0","0","72.36","120","100.05","100","96.35","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7120370.5","82.41","57.24","100","0","50","2.6","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164039.98","1.9","55.94","300","0.25","100","1.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1318997.75","15.27","64.21","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1355401.5","15.69","123.451","200","38.968","50","4.66","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1193516.25","13.81","123.638","200","31.945","50","3.986","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3383258.25","39.16","56.635","80","26.683","30","0.802","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2174940.5","25.17","66.557","80","27.75","30","1.898","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2874393","33.27","58.09","80","26.985","30","2.549","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4102532.5","47.48","92.509","80","92.512","30","9.855","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3683772.25","42.636",21.0546,"100",1.5297,"50",3.2308,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3393025.25","39.991",3.906,"100",0.9235,"50",18.277,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1710802.875","19.801","65.467","250","25.874","80","1.424","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1861141.875","21.541","63.034","250","21.32","80","2.655","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2400171","27.78","311.208","250","224.042","80","790.25","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47754244","552.711",33.9094,"100",22.7723,"50",0.5757,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3132.04","0.036","112.87","320","302.62","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]