{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3199.248","0.019","25","59.629","250","1.993","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","351.1","53.614","500","22.76","500","49.06","500","2.328","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.758","0.014","15","3.292","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","53.884","1.277","10","43.804","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.898","0.038","8","19.808","50","3.66","15","0.021","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","225.5","4.172","10","36.342","80","6.632","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","202.18","0.087","10","19.7","80","5.18","15","0.026","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.92","0.034","10","21.222","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","5.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","193.19","0.053","10","49.101","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.138","10","13.031","80","-","-","0.173","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1526.398","0.109","1.5","5.879","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5361.261","0.688","10","18.893","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","3166.56","0.026","10","30.205","80","8.478","15","0.21","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","329.443","1.554","10","37.425","80","3.88","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.41","10","12.157","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","266.98","0.102","10","26.248","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","648","1.61","10","10.86","80","2.4","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","111.46","0.014","10","12.571","80","12.116","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","34.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.956","15","19.876","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.036","10","2.857","80","2.628","20","0.011","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","119.664","0.014","10","14.557","70","0.788","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12834.34","0.031","8.629","18.286","69.431","8.877","27.416","0.23","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","588.96","14.575","500","251.094","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","581.265","0.012","10","13.288","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.102","10","16.34","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","6.777","0.176","10","10.178","80","4.938","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","816.71","0.359","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.026","10","8.694","80","12.652","20","0.058","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","770.256","0.157","8","10.41","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","583.2","0.049","10","25.3","80","2.96","15","0.03","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","870.91","0.538","10","47.25","80","2.061","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","262.982","1.458","10","10.472","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","40.61","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.215","10","7.24","80","1.23","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","43.805","0.818","10","13.08","80","2.273","20","0.087","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.931","0.01","15","14.997","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.712","0.562","15","27.442","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","214.63","14.33","500","20","500","73.1","500","6.994","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.048","15","2.538","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.92","3.464","10","41.615","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.577","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1680.48","0.035","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","65.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2510.78","0.427","10","7.513","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.976","0.006","15","19.883","80","15.385","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","36.461","0.13","15","9.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","88","1.505","15","30.11","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","33.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","177.98","3.911","15","18.26","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","113.011","0.087","15","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","30.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","109.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","218.78","8.228","500","17.38","500","17.797","500","1.948","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.161","10","7.927","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.21","1.567","10","13.301","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.121","15","4.557","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","251.871","0.127","10","8.293","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","243.761","0.322","10","18.487","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","6.689","10","11.961","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","120.312","0.135","10","11.23","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","182.477","0.042","10","3.99","80","9.49","20","0.062","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","17173.73","0.125","10","29.238","80","5.07","15","0.135","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","26063.42","7.76","1000","380.691","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","177598.969","0.056","5","9.143","40","6.446","15","0.174","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","179477.797","8.966","50","63.146","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","33.7","0.18","10","9.81","80","3.438","20","0.107","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","830.3","0.071","5","20.47","50","-","-","0.184","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","284.26","0.098","10","8.098","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","17.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","101786.11","0.025","2","8.41","40","5.83","15","0.22","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","121090.8","12.22","50","76.05","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","109.987","0.054","10","11.18","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","303.26","0.061","10","24.32","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","398.64","0.208","10","13.76","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","357.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","10.37","0.664","10","12.716","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","449.28","4.57","10","47.57","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","933","0.535","8","8.539","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","773.798","0.082","10","14.906","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","83","0.036","10","11.28","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.432","0.214","10","1.969","80","10.147","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.9","0.468","10","22.715","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","13.219","0.003","10","2.51","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2319.84","0.005","30","21.559","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","77.078","0.055","8","7.748","60","3.084","15","0.01","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","1.73","0.452","10","7.28","80","3.56","10","0.023","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","19.44","0.073","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1865.83","0.639","10","61.672","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","5.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","269.482","0.006","15","25.902","80","4.588","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","249.955","2.376","15","12.686","80","13.61","20","0.565","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","219","1.463","10","19.981","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","4.598","15","25.8","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.734","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","22.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","299.929","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.013","10","4.974","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1321.402","2.603","10","21.749","80","4.322","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","65.007","0.04","10","3.788","80","0.853","20","0.093","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","7.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","494.72","1.5","8","14.3","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","93.231","0.03","10","20.245","80","-","-","0.203","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","272","1.63","45","32.367","500","10.22","70","5.15","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1518.05","0.271","8","19.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","34.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","67.39","0.091","10","13.36","80","1.957","15","0.158","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","399.17","3.765","15","39.89","60","4.29","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","61.325","3.989","15","11.907","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","13.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","15.552","0.023","10","5.828","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.031","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10085.646","5.441","16","35.268","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","21.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1479.17","4.938","10","30.397","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","302.72","0.798","8","22.259","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","504.576","0.033","10","3.028","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","291.17","6.664","10","40.48","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","912.38","0.541","10","35.04","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","816","0.063","10","29.4","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","858.643","2.411","10","61.338","80","8.236","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.076","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12149.015","0.006","8","27.341","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10287.65","0.14","8","12.9","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","150.34","0.028","10","1.975","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","129.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","180.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","230.727","0.299","8","9.432","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.052","0.384","10","8.067","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","52.86","0.008","10","2.536","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.411","15","9.721","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","38.88","1.844","10","16.56","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","150.34","0.267","8","16","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","88.992","0.078","10","8.7","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.021","10","47.77","80","-","-","0.165","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","501.12","0.073","10","7.559","80","1.47","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","483.149","0.072","8","6.978","50","-","-","0.045","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","295.747","48.76","500","95.61","500","76.92","500","19.29","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.211","10","13.08","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","77.77","0.709","10","4.708","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","85.968","5.377","10","13.374","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","80.398","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","834.096","0.013","10","5.833","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4104.509","0.043","2","12.948","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","455.846","0.263","10","19.472","80","-","-","0.011","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.52","0.076","10","10.464","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","45.216","0.136","10","16.098","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1091.23","4.558","10","50.908","80","6.661","15","0.024","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.524","0.106","10","7.063","80","0.137","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.382","10","7.609","80","0.85","20","0.02","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.664","1.392","15","8.022","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","59.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","120.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3826.66","0.037","8","17.438","50","11.417","15","0.157","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","61.951","1000","253.416","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","596.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","111.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1031.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","123.604","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","106.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","64.446","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","830.477","0.341","10","13.166","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1439.28","1.127","10","16.552","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","1.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.285","0.357","8","13.42","50","-","-","0.011","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.986","0.488","15","21.174","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","14.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","377.28","0.024","15","14.302","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","406.08","0.074","10","17.07","80","2.68","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1619.492","0.295","8","21.248","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","205.243","0.071","5","13.724","50","5.61","12","0.147","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.576","0.008","10","34.009","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","336","0.031","10","5.671","80","13.344","20","0.008","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","13.997","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","134.78","0.665","10","33.03","80","3.155","15","0.035","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.148","0.075","10","4.756","80","2.596","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.3","100","2.59","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","110.56","0.427","15","23.061","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.103","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8365.25","0.095","10","21.051","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","98.5","0.03","10","10.774","80","1.413","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","140.83","1.504","10","16.51","80","-","-","-","-","正常"]