{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-08-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11862510","140.099",141.3546,"320",24.1587,"100",0.3386,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14156180","166.123",158.2762,"320",29.2443,"100",6.4724,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8281210","95.847","-","-","-","-",6.5374,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9040753","104.638","-","-","-","-",6.9142,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1669906.5","69579.445","-","-","-","-",1.09191,"15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13582486","157.205","-","-","-","-",0.4037,"15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","574767.75","6.652","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1883531","21.8","134.492","320","104.477","100","302.52","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","643899.938","7.452",123.2978,"300",5.5557,"100",2.3201,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1512864","17.51",1.3,"200",2.61,"200",4.12,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","864","0.01","2.49","150","-","-","-","-","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","6354007","74.733",155.037,"320",40.18,"100",1.1164,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","11493855","134.769",160.9311,"320",50.6461,"100",0.5083,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9340290","108.105","-","-","-","-",4.0179,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","5675446","65.688","-","-","-","-",5.1176,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2641521.5","30.826","117.435","200","18.48","50","6.643","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2760757.75","32.295","115.424","200","22.875","50","5.521","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2924106.75","34.127","110.323","200","16.67","50","6.848","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1092463.75","12.64","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","1177963.13","13.63","91.365","200","31.221","35","3.452","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1091017.25","12.63","96.658","200","19.915","35","1.573","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3027149","35.04","93.687","200","17.737","35","0.75","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1859327.375","21.52","137.207","200","12.854","50","3.519","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1199378.875","13.882","136.156","200","10.066","50","2.879","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1496020.625","17.315","135.888","200","9.422","50","3.617","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","1953720","22.612",21.68,"200",8.72,"35",8.07,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","1.11","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2130291.25","24.656","1.197","50","16.507","35","2.493","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","608988.383","7.205","5.131","50","0.818","35","18.209","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9905.42","0.117","27.458","50","1.554","35","43.302","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8791.69","0.104","0.079","50","16.228","35","75.889","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","26.851","0","92.495","50","2.087","35","50.681","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","34615995.84","1442333.16","20.194","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.702","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","32245706.88","373.214","19.16","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","133945.92","1.55","0.99","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","239371.2","2.77","3.24","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47196613.44","546.257","19.46","50","-","-","-","-","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","153792","1.78",50.21,"120",1.57,"850",18.06,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","15498868","179.385",43.5819,"320",25.4018,"100",8.1276,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","40464.5","0.468","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","0","0","156.015","320","1032.584","100","2.231","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6222659.5","72.022","-","-","-","-",9.1712,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","716688","8.295",12.89,"50",2.06,"35",0.2,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","121901.594","1.411","-","-","-","-",20.0009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","28921.469","0.335","-","-","-","-",0.9331,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","3839.332","0.044","-","-","-","-",20.0009,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","135233.832","5634.743","9.72","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51925448.836","613.288",33.814,"100",23.484,"50",3.913,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49442000.823","583.79",33.924,"100","23.206\n","50",2.733,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","394818","4.57","179.599","550","5.232","280","2.52","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","373031.562","4.318","160.581","550","2.879","400","2.668","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","552096","6.39","164.84","550","1.94","400","7.95","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","460318.531","5.328","144.235","200","4.164","200","0.661","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","812817.188","9.408","62.53","200","4.116","200","10.434","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","274503.5","3.177","17.909","-","19.108","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1042948.625","12.071","48.153","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","678818.125","7.857","22.318","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3868116.5","44.77","76.134","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3742752.5","43.319","70.457","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4084053","47.269","57.24","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7525242","87.098","55.027","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1698424.5","19.658","41.533","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1946164.25","22.525","31.49","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1349607.5","15.62","48.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1607221.75","18.602","55.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3425868.25","142744.531","-","-","0.94","50","5.387","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3971753.5","45.969","30.013","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1538593.875","17.808","42.157","100","7.938","50","0.737","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","385458.969","4.461","25.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2404615","27.831","-","-","28.666","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12314723","142.532","25.242","100","1.671","50","6.865","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","661578.688","7.657","27.568","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2991836.75","34.628","28.46","100","12.62","50","7.618","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","1838854.875","21.283","34.473","100","0.418","50","7.145","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","976420.188","11.301","-","-","1.638","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3821899.25","44.235","15.848","50","1.034","35","1.078","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1575472.75","18.235","41.583","100","0.638","50","0.28","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","0","0","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","7973197.5","92.282","29.985","100","0.761","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9833830","113.818","46.475","100","1.289","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10616832","122.88","86.03","200","56.24","200","9.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1870.2","0.02","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","721680.12","8.35","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","170565.78","1.97","1887.51","300","727","200","514.18","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","105548.03","1.22","83.14","120","107.27","100","95.08","10","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7135082","82.58","57.67","100","0","50","2.5","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","161841.62","1.87","51.35","300","0.23","100","1.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297743.88","15.02","61.34","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1342589.88","15.54","116.694","200","38.14","50","4.211","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1175305.38","13.6","125.795","200","39.623","50","3.612","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","1665326","19.27","63.823","80","26.442","30","6.423","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","1166039","13.5","483.799","80","19.295","30","390.828","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2927040.5","33.88","60.333","80","26.843","30","2.686","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3010234.25","34.84","55.269","80","27.485","30","1.897","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3697838.5","42.799",23.5363,"100",1.3702,"50",3.2023,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2379120","28.086",4.8932,"100",0.8769,"50",13.0899,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1736502.25","20.098","64.399","250","28.182","80","1.342","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1897038.75","21.956","65.553","250","16.618","80","2.205","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2398023","27.755","152.88","250","110.64","80","381.66","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","47091524","545.041","35.1299\n","100",23.1224,"50",0.547,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","3223.53","0.037","186.12","320","537.24","100","0","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]