{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,126,0],[124,1,126,1],[128,0,129,0],[128,1,129,1],[131,0,133,0],[131,1,133,1],[134,0,136,0],[134,1,136,1],[138,0,139,0],[138,1,139,1],[144,0,146,0],[144,1,146,1],[147,0,148,0],[147,1,148,1],[150,0,152,0],[150,1,152,1],[153,0,154,0],[153,1,154,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[161,0,164,0],[161,1,164,1],[166,0,167,0],[166,1,167,1],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[174,0,176,0],[174,1,176,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[198,0,201,0],[198,1,201,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[210,0,211,0],[210,1,211,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[221,0,223,0],[221,1,223,1],[224,0,227,0],[224,1,227,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[240,0,247,0],[240,1,247,1],[249,0,250,0],[249,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-08-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3232.565","0.019","25","56.296","250","2.331","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","310.64","68.445","500","56.27","500","61.358","500","2.777","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.063","0.016","15","3.656","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","2.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","47.063","0.253","10","36.286","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.515","0.044","8","17.175","50","4.302","15","0.023","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","259.2","3.911","10","37.648","80","6.792","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","49.25","0.087","10","22.07","80","5.13","15","0.037","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.021","0.08","10","16.241","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","142.214","0.061","10","49.809","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.163","10","13.937","80","-","-","0.18","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1460.866","0.154","1.5","7.36","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4135.948","0.585","10","25.142","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5720.54","0.029","10","29.808","80","8.883","15","0.177","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","472.349","1.146","10","39.876","80","3.33","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","423.36","0.47","10","13.214","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","289.44","0.117","10","27.41","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","583.2","1.69","10","12.12","80","2.49","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","117.5","0.011","10","13.39","80","12.207","20","0.002","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","35.251","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.948","15","21.502","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.013","10","2.893","80","2.785","20","0.009","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","121.651","0.028","10","5.494","70","0.708","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11666.1","1.375","8.629","21.995","69.431","9.259","27.416","0.213","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","515.52","16.446","500","311.728","1000","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","492.333","0.01","10","12.632","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.146","0.08","10","15.71","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.081","10","11.046","80","4.899","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1319.41","1.146","10","10.6","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.029","10","8.736","80","12.204","20","0.061","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","814.925","0.045","8","14.85","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.033","10","24.49","80","3.16","15","0.031","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","857.95","0.295","10","46.53","80","1.91","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","314.913","1.048","10","5.365","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.025","10","15.5","60","-","-","0.014","0.5","停机"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.22","10","7.37","80","1.26","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","31.104","0.538","10","15.51","80","1.709","20","0.151","0.5","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.012","15","8.606","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.245","1.25","15","25.277","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","488.23","20.15","500","27.34","500","78","500","7.107","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","0","0.027","15","2.337","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","59.28","3.841","10","49.529","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1689.12","0.043","8","5.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","37.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2922.05","0.317","10","8.072","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","50.026","0.012","15","23.47","80","13.57","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.341","0.166","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","66","1.053","15","28.21","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","44.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","120.1","3.879","15","17.85","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","47.693","0.121","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","31.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","75.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","176.69","20.362","500","20.54","500","19.045","500","1.13","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.397","10","10.267","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.283","10","12.831","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0.86","0.121","15","4.557","80","-","-","-","-","停机"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.722","0.149","10","8.838","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","248.938","0.335","10","23.754","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","75","4.972","10","12.894","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","87.288","0.127","10","12.566","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","163.642","0.049","10","3.988","80","10.332","20","0.064","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11263.1","0.175","10","27.485","80","5.33","15","0.139","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21693.31","8.071","1000","384.44","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","174531.516","0.085","5","8.87","40","6.768","15","0.194","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","177366.484","8.852","50","72.379","1000","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.167","10","7.9","80","1.727","20","0.085","0.5","正常"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","744.77","0.071","5","19.57","50","-","-","0.202","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","190.94","0.072","10","6.933","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","101028.38","0.027","2","9.39","40","8.47","15","0.243","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","119142.24","14.09","50","81.3","1000","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","135.389","0.079","10","7.561","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","269.57","0.056","10","21.14","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","401.04","0.206","10","13.58","80","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","365.809","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","43.2","0.6","10","15.07","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","468.29","4.21","10","50.21","80","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","927","0.554","8","9.122","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","124.589","0.07","10","15.328","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","37","0.034","10","12.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","56.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.432","0.168","10","2.134","80","10.213","20","0.001","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","69.63","0.788","10","22.999","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.006","10","2.281","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2258.5","0.008","30","20.231","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.014","0.078","8","8.244","60","2.853","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.47","10","7.3","80","4.98","10","0.022","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","17.021","0.072","10","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1936.81","0.7","10","66.123","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","6.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","249.35","0.019","15","23.888","80","3.445","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","207.014","2.464","15","12.258","80","6.394","20","0.678","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","223","1.812","10","16.955","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","3.224","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","296.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","94","0.009","10","2.911","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1344.902","1.005","10","24.622","80","2.409","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.679","0.038","10","3.38","80","0.734","20","0.085","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","253.16","1.61","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","78.076","0.03","10","20.429","80","-","-","0.22","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","285","1.641","45","31.257","500","5.91","70","5.19","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1263.17","0.428","8","26.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","54.43","0.056","10","13.29","80","1.918","15","0.135","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","371.52","4.041","15","35.18","60","4.696","15","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.174","4.585","15","12.332","80","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","18.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.027","10","6.75","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10099.56","7.211","16","37.676","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","21.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1223.42","1.769","10","16.19","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","320.23","0.591","8","24.978","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","508.378","0.035","10","2.91","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.663","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","209.09","5.669","10","40.89","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","844.99","0.176","10","46.23","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","456","0.069","10","31.24","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","859.68","2.714","10","62.663","80","9.534","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","0","0.08","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11965.25","0.004","8","25.41","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10899.36","0.14","8","14.05","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","72.58","0.036","10","1.871","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","89.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","43.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","182.891","1.302","8","9.913","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.384","0.396","10","9.756","80","-","-","-","-","正常"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.87","0.01","10","2.186","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","0","0.042","15","4.388","80","-","-","-","-","正常"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","1.88","10","16.569","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","440.64","0.111","8","12.5","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.08","10","8.6","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","10.37","0.024","10","55.09","80","-","-","0.138","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","487.3","0.072","10","7.263","80","1.47","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","339.206","0.07","8","7.132","50","-","-","0.044","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","348.97","47.99","500","86.4","500","75.96","500","19.67","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","25.06","0.166","10","14.99","80","-","-","-","-","正常"]
["127","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","11.877","0.706","10","6.44","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["128","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","72.576","5.526","10","11.384","80","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","67.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","907.964","0.012","10","6.72","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["129","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3317.862","0.139","2","11.919","40","-","-","0.006","0.5","正常"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["130","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["131","惠州威尔高电子有限公司","排放口","376.79","0.402","10","17.333","80","-","-","0.01","1","正常"]
["132","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","27.562","0.076","10","24.392","80","-","-","-","-","正常"]
["133","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.728","0.126","10","13.652","80","-","-","-","-","正常"]
["134","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","940.03","5.145","10","53.583","80","7.446","15","0.027","0.5","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","69.681","0.123","10","7.214","80","0.156","20","0.006","1","正常"]
["135","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","93.911","0.25","10","8.26","80","1.295","20","0.042","1","正常"]
["136","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","3.269","15","9.055","80","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","57.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3589.92","0.062","8","17.095","50","10.139","15","0.194","0.5","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","75.442","1000","284.016","10000","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","379.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","112.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","862.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","86.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","73.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.949","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["140","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","893.462","0.282","10","14.503","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1471.21","0.035","10","14.496","80","-","-","-","-","正常"]
["141","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","0.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["142","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["143","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","72.922","0.262","8","12.274","50","-","-","0.009","1","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.434","15","20.9","80","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","13.052","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1015.2","0.035","15","16.979","110","-","-","-","-","正常"]
["146","广东中康织绣科技有限公司","排放口","534.82","0.07","10","16.604","80","3.152","15","0.018","0.5","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1592.658","0.334","8","21.825","50","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","144.778","0.07","5","16.29","50","5.854","12","0.155","0.8","正常"]
["149","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.13","0.006","10","30.475","80","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","排放口","322","0.038","10","6.312","80","15.364","20","0.009","0.5","正常"]
["150","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","101.09","2.559","10","46.83","80","4.904","15","0.028","0.5","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.072","10","4.432","80","2.491","20","-","-","正常"]
["152","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","7.4","100","2.54","50","-","-","正常"]
["153","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","100","0.531","15","24.004","80","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","107.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.121","8","10.1","60","6.9","15","0.003","0.5","停机"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8330.69","0.1","10","21.39","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","112.32","0.03","10","8.495","80","1.075","15","0.023","0.5","正常"]
["158","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","100.22","0.439","10","22.48","80","-","-","-","-","正常"]